**Część 1**

Załącznik nr 1

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ**

**DŹWIGOWYCH OSOBOWYCH W OBIEKTACH DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZRGO W LUBLINIE**

1. ul. Akademicka 13 (Rektorat) dźwig osobowy nr fabr. E06-1734/2005
2. ul. Akademicka 13 (Rektorat) platforma pionowa nr fabr. B006
3. ul. Akademicka 15 (Agro I ) dźwig osobowy nr fabr. H09-99b
4. ul. Akademicka 15 ( Agro II ) platforma CIBES LIFT AB
5. ul. Akademicka 15 (Agro II ) dźwig osobowy nr fabr. H99-213
6. ul. Akademicka 15 platforma schodowa nr fabr .2133
7. ul. Akademicka 15 platforma schodowa nr fabr .2134
8. ul. Akademicka 15 platforma schodowa nr fabr .2135
9. ul. Akademicka 15 platforma schodowa nr fabr .2136
10. ul. Akademicka 15 (Biblioteka) dźwig osobowy nr fabr. Co118784
11. ul. Akademicka 15 (Biblioteka) dźwig osobowy nr fabr. Co118785
12. ul. Akademicka 15 (Biblioteka) dźwig mały tow. nr fabr. 85510
13. ul. Głęboka 28 ( CIWNTiT) platforma pionowa nr fabr. 13616
14. ul. Głęboka 28 (CIWNTiT) dźwig osobowy nr fabr. E11-2974
15. ul. Głęboka 28 (CIWNTiT) dźwig osobowy nr fabr. E11-2975
16. ul. Głęboka 28 (CIWNTiT) dźwig osobowy nr fabr. E11-5663
17. ul. Głęboka 28 (CIWNTiT) dźwig osobowy nr fabr. E11-5664
18. ul. Głęboka 30 ( ICPiTZ ) cięgnik PSCH 500/2N- nr ew. 8413002851
19. ul. Głęboka 30 ( ICPiTZ ) cięgnik PSCH 500/2N- nr ew. 8413002850
20. ul. Głęboka 30 ( ICPiTZ ) cięgnik PSCH 500/2N- nr ew. 8113002854
21. ul. Głęboka 30 platforma pozioma nr fabr. A4847
22. ul. Głęboka 30 platforma pozioma nr fabr. A4848
23. ul. Głęboka 30 wciągnik nr fabr. 88100148
24. ul. Głęboka 30 wciągnik nr fabr. 9106537
25. ul. Głęboka 30 ( ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7606
26. ul. Głęboka 30 (ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7608
27. ul. Głęboka 30 (ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7609
28. ul. Głęboka 30 (ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7610
29. ul. Głęboka 30 (ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7607
30. ul. Doświadczalna 50 dźwig przem. SPXY2-15 nr fabr. 1409119
31. ul. Doświadczalna 50 (wiata) dźwig towarowy FUD Bolecin
32. ul. Skromna 8 dźwig osobowy nr fabr. HOH-1000

**Kalkulacja cenowa –dźwigi wciągniki i platformy w budynkach**

**dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 20018- 2020 .**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Lokalizacja** | **Liczba dźwigów** | **Cena netto za**  **miesięczną**  **konserwację** | **Cena brutto za**  **miesięczną**  **konserwację** |
| 1. | | **ul. Akademicka 13**  **Rektorat**  - dźwig 5 osobowy  6 przystanków,  udźwig 450 kg  produc. LIFT SERVICE  Lublin E06-1734/2005  napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 2. | | **ul. Akademicka 13**  **Rektorat**  **-** platforma pionowa z 2  przystankami zewn. dla  niepełnosprawnych  produc. HETEK Niemcy  BLS 307  nr fabr. B0069  nr ewid. N3013000306  napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 3. | | **ul. Akademicka 15 AGRO I**  - dźwig osobowy z  4 przystankami dla  niepełnosprawnych  produc. LIFT SERVICE  Lublin nr fabr. H09 -99b  nr ewid. N3113062428  napęd hydrauliczny | 1 |  |  |
| 4. | | **ul. Akademicka 15**  **AGRO II Centrum Kongresowe**  - dźwig osobowy dla osób  niepełnosprawnych  3 przystanki  produc. CIBES LIFT AB.  Szwecja udźwig 400 kg  napęd napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 5 | | **ul. Akademicka 15**  **AGRO II**  - dźwig 10 osobowy  5 przystanków  udźwig 800 kg  produc. LIFT SERVICE  Lublin H 99-213  napęd hydrauliczny | 1 |  |  |
| 6. | | **ul Akademicka 15.**  **- platforma pozioma dla**  **niepełnosprawnych**  nr fabr. 21333  nr ewid. N3013000307   * **platforma pozioma dla**   **niepełnosprawnych**  nr fabr. 21334  nr ewid. N3013000308   * **platforma pozioma dla**   **niepełnosprawnych**  nr fabr. 21335  nr ewid.  N3013000309   * **platforma pozioma dla**   **niepełnosprawnych**  nr fabr. 21336  nr ewid. N3013000310  produc. GANSER  MASCHINEN  GTL20  napęd elektryczny | 4 |  |  |
| 7. | | **ul. Głęboka 30**  - **Wciągnik**  produc. BALCANCAR  PODEM Bułgaria  Nr 9106537  1991 – rok budowy  napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 8. | | **ul. Doświadczalna 50 Felin**  **wiata**  - dźwig towarowy  2 przystanki  udźwig 250 kg  produc. FUD Bolęcin  napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 9 | | **ul. Głęboka 30**  **- platforma pozioma dla**  **niepełnosprawnych** typ  MCP Produc. MONITOR  POLSKA/ SITES Włochy  nr fabr. A4847M/1 2005 r.  udźwig 230 kg  2 przystanki  napęd elektryczny  - platforma pozioma dla osób  niepełnosprawnych typ  MCP Produc. MONITOR  POLSKA/ SITES Włochy  nr fabr. A4848M/1 2005 r.  udźwig 230 kg  2 przystanki  napęd elektryczny | 2 |  |  |
| 10 | | **ul.** **Głęboka 28**  - **urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych**  typ urządzenia:V64  wytwórca :VIMEC  nr fabr. /rok bud. 13616/2012  Nr ewid.: N 3013000469  Udźwig 250 kg  Ilość przystanków: 2 | 1 |  |  |  | **ul. Skromna 8**  **Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii**  - dźwig 13 osobowy  5 przystanków udźwig 1000 kg  nr fabr. HOH-1000-T/T-N  prod. FUD Bolęcin  napęd hydrauliczny | 1 |  |  |
| 11 | | **Głęboka 30**  - wciągnik  Typ 11T10316  Prod. PODEM GABROWO  Bułgaria  Nr fabr./rok bud. 88100148/2006  Nr ewid. N 8413002748  udźwig 1t | 1 |  |  |
| 12 | | **ul. Głęboka 28**  **CIWNTiT**  - **dźwig elektryczny** 13  osobowy,  4 **przystanki udźwig** 1000 kg  prod. LIFT SERVICE  Nr fabr. E11-2974  rok prod. 2011  - dźwig elektryczny 13 osobowy,  5 przystanki, udźwig 1000 kg  prod. LIFT SERVICE  Nr fabr. E11-2975  rok prod. 2011  - dźwig elektryczny 13 osobowy,  5 przystanki, udźwig 1000 kg  prod. LIFT SERVICE  Nr fabr. E11-5663  rok prod. 2011  - dźwig elektryczny 13 osobowy,  4 przystanki, udźwig 1000 kg prod. LIFT SERVICE  Nr fabr. E11- 5664  rok prod. 2011 | 4 |  |  |
| 13 | | **ul. Doświadczalna 50**  dźwig przemysłowy  typ urządzenia :  SPXY2-15/208-2C  wytwórca : HYDROMECHANIKA R.M.  nr fabryczny/ rok budowy : 1409119/2014  Nr ewidencyjny :N9513000475  udźwig : 1,50 t | 1 |  |  |
| 14 | | **ul. Akademicka 15**  **Biblioteka**  - dźwig osobowy elektryczny  Q=1000 kg  Nr fabr. Co. 118784  - dźwig osobowy elektryczny  Q=630kg  Nr fabr. Co. 118785  - dźwig mały towarowy  BKG udżwig Q=300 kg  Nr fabr. 85510 | 3 |  |  |
| 15 | | **ul. Głęboka 30**  **ICPiTZ**  **-** Cięgnik typ urządzenia : PSCH  500/2N 1 BM wytwórca : PS  LOGISTICS nr fabryczny/ rok  budowy : PS 26465.20/2014  Nr ewidencyjny :N8413002851  udźwig : 1,000 t  - Cięgnik typ urządzenia :  PSCH 500/2N 1 BM wytwórca  PS LOGISTICS nr fabryczny/  rok budowy : PS 6467.20/2014  Nr ewidencyjny :N8413002850  udźwig : 1,000 t  **-** Cięgnik typ urządzenia : PSCH  500/2N 1 B M wytwórca : PS  LOGISTICS nr fabryczny/ rok  budowy : PS 26466.20/2014  Nr ewidencyjny N8413002854  udźwig : 1,000 t | 5 |  |  |
| 16 | | **ul.Głęboka 30 ICPiTZ**  - dźwig elektryczny 8 osobowy,  4 przystanki udźwig 630 kg  prod. LWDO LIFT SERVICE  Nr fabr. E14-7606  rok budowy 2014  - dźwig elektryczny 8 osobowy,  5 przystanki udźwig 630 kg  prod. LWDO LIFT SERVICE  Nr fabr. E14-7608  rok budowy 2014  - dźwig elektryczny26 osobowy,  3 przystanki udźwig 2000 kg  prod. LWDO LIFT SERVICE  Nr fabr. E14-7609  rok budowy 2014  - dźwig elektryczny 13 osobowy,  3 przystanki udźwig 1000 kg  prod. LWDO LIFT SERVICE  Nr fabr. E14-7610  rok budowy 2014  - dźwig elektryczny 8 osobowy,  4 przystanki udźwig 630 kg  prod. LWDO LIFT SERVICE  Nr fabr. E14-7607  rok budowy 2014 | 5 |  |  |
| 17 | **ul. Skromna 8**  **Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii**  - dźwig 13 osobowy  5 przystanków udźwig 1000 kg  nr fabr. HOH-1000-T/T-N  prod. FUD Bolęcin  napęd hydrauliczny | | 1 |  |  |
| Razem : |  |  |

Ceny mają obejmować usługi konserwacyjne oraz naprawy i wymianę części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji , jednocześnie obejmują materiały do konserwacji.

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów - ................... netto

23% VAT **- ................... brutto**

Kwota 24 miesięczna za konserwację dźwigów - .................... netto

23% VAT **- ................... brutto**