**Część 2**

 Załącznik nr 1

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## KONSERWACJA I NAPRAWA

**DŹWIGÓW OSOBOWYCH W DOMACH STUDENCKICH**

1. **Dom Studencki „ Cebion”** ul. Langiewicza 6 - 1 dźwig osobowy,

- 7 przystanków,

 - udźwig 630 kg,

1. **Dom Studencki „ Dodek”** ul. Langiewicza 8 - 1 dźwig osobowy,

 - 7 przystanków,

 - udźwig 630 kg,

1. **Dom Studencki „ Eskulap”** ul. Langiewicza 12 - 1 dźwig osobowy,

 - 7 przystanków,

 - udźwig 450 kg,

1. **Dom Studencki „ Manhattan”** ul. Dobrzańskiego 33 - dźwig osobowy lewy,

- 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

 - dźwig osobowy środkowy,

- 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

 - dźwig osobowy prawy,

- 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

1. **Dom Studencki „ Broadway”** ul. Dobrzańskiego 35 - dźwig osobowy lewy,

 - 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

 - dźwig osobowy środkowy,

 - 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

 - dźwig osobowy prawy,

 - 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

## KONSERWACJA I NAPRAWA

**DŹWIGNIKA PRZEMYSŁOWEGO PRZY DOMU STUDENCKIM CEBION**

 6) Zsyp przy Domu Studenckim „Cebion” ul. Langiewicza 6 - dźwignik przemysłowy platformowy hydrauliczny,

 - 1 przystanek,

 - udźwig 1.00 t,

Kalkulacja cenowa – dźwigi w domach studenckich

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie– zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja dźwigu- ul.LANGIEWICZA | Liczbadźwigów | Cena netto za miesięczną konserwacje | Cena brutto za miesięczną konserwację |
| **1.** | **Dom Studencki „Cebion”****ul. Langiewicza 6**dźwig osobowy - 7 przystankówudźwig 630 kg,nr fabr. E 00-458,nr ewidenc. N 311361777,produc. LIFT SERVICE Lublin,rok bud. 2000 | 1 | …………… | ………… |
| **2.** | **Dom Studencki „Dodek”****ul. Langiewicza 8**dźwig osobowy - 7 przystanków,nr fabr. E 03-1162,nr ewidenc. N 311361925,produc. LIFT SERVICE Lublin,rok bud. 2003 | 1 | ……………. | ………….. |
| **3.** | **Dom studencki „Eskulap”****ul. Langiewicza 12**dźwig osobowy – 7 przystanków,udźwig 450 kgnr fabr. E 08-2274nr ewidenc. N 3113062318,produc. LIFT SERVICE Lublin,rok bud. 2008 | 1 | ………….. | …………. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Razem** |   **…………** |   **………..** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  Lokalizacja-FELIN | Liczba dźwigów | Cena netto za miesięczną konserwację | Cena brutto za miesięczną konserwację |
|  **4.** | **Dom Studencki „Manhattan”****ul. Dobrzańskiego 33** |   |  |  |
| - dźwig osobowy lewy,  11 przystanków udźwig 800 kgnr fabr. E-11-3032/2011nr ewid. N3113062743producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. |   1  | ………….. |  …………. |
| - dźwig osobowy środkowy,11 przystankówudźwig 800 kgnr fabr. E-11 3031/2011nr ewid. 3113062742producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. |   1 | ………….. |  …………. |
| - dźwig osobowy prawy,11 przystankówudźwig 800 kgnr fabr. E-11 2904/2011nr ewid. 3113062668producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r./modernizacja 2014r. |  1 | ………….. | …………… |
|  **5.** | **Dom Studencki „Broadway”****ul. Dobrzańskiego 35** |  |  |  |
| - dźwig osobowy lewy,  11 przystanków udźwig 800 kgnr fabr. E-11-3029/2011nr ewid. N3113062740producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. |  1 |  ………… | ………… |
|  | - dźwig osobowy środkowy,11 przystankówudźwig 800 kgnr fabr. E-11 330/2011nr ewid. 3113062741producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. |  1 | ………… | …………. |
| - dźwig osobowy prawy,11 przystankówudźwig 800 kgnr fabr. E-11 2904nr ewid. 3113062668producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. |  1 | ………… | …………. |
|   **Razem** |  **…………** | **…………** |

****

Kalkulacja cenowa – dźwignik przemysłowy do zsypu w domu studenckim Cebion Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja dźwignika- ul.LANGIEWICZA 6 | Liczbadźwigników | Cena netto za kwartalną konserwacje | Cena brutto za kwartalną konserwację |
| **1.** | **Dźwignik platformowy przemysłowy typu hydrauliczny <P-Series>****ul. Langiewicza 6**dźwig platformowy przemysłowyudźwig 1.00 tnr fabr. 551/2010-0001nr ewidenc. N 9513000351Wytwórca: COLUMBUS MCKINNONrok budowy: 2010 | 1 | …………. | ………….. |
|  | **Razem 4 kwartały** |  | **………….** | **…………** |

**Ceny obejmują usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów i dźwignika przemysłowego oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji, jednocześnie obejmują materiały do konserwacji.**

**ul. LANGIEWICZA ( dźwigi osobowe i dźwignik przemysłowy)**

Kwota miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - ………… zł netto

 8% VAT - **……… zł brutto**

Kwota kwartalna za konserwację dźwignika przemysłowego - - ……………zł netto

 8% VAT - **………….zł brutto**

**FELIN**

Kwota miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - ………….. zł netto

 8% VAT - **…………. zł brutto**

PODSUMOWANIE: - …………. zł netto 8% VAT - **…………. zł brutto**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów osobowych i dźwignika przemysłowego – …………. zł netto

 8% VAT -  **………….zł brutto**

Kwota **24** miesięczna za konserwację dźwigów osobowych i dźwignika przemysłowego – ………….. zł netto

8% VAT -  **………….. zł brutto**

