Załącznik nr 1 – CZĘŚĆ 1 SIWZ

| L. p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Adapter n/t - moduł rozszerzający do zestawu Polo-Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Adapter n/t- moduł podstawowy do zestawu Polo-Optima | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Boczki do oprawy OKPWm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Czujnik zaniku fazy na szynę CZF-2B | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Dekle uniwersalne do puszek instalacyjnych | szt. | 280 |  |  |  |  |
|  | Dzwonek 230 V | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Dzwonek 8V – 230 V | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Dzwonek bezprzewodowy z przyciskiem hermetycznym | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Fazer –detektor jednobiegunowy, wielofunkcyjny próbnik elektryczny, sygnalizacja optyczna i akustyczna | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik neonowy - tester napięcia do 230V | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo poj. p/t. + 0 ( styki na śruby ) do zestawu Polo-Optima | szt. | 103 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo +0 podwójne p/t ( styki na śruby ) z metalową ramką do mocowania | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo +0 pojedyncze p/t ( styki na śruby ) z metalową ramką do mocowania | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 1 fazowe na szynę | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 1 fazowe 16 A stałe ( stałe ) ,,mocne'' ( mocowane jak siłowe ) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 16 A 5-cio bolcowe ( stałe ) | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 32 A 5-cio bolcowe ( stałe ) | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 63 A 5-cio bolcowe ( stałe ) | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne pojedyncze p/t do ramki Polo | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo pojedyncze + 0 do ramki Legrand ,, Mosaic” | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne podwójne n/t +0 stary typ | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne pojedyncze n/t +0 nowy typ | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne pojedyncze n/t +0 stary typ | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne +0 podwójne 230H n/t. | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo NF 481 | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t -komputerowe RJ-45 do zestawu Polo-Optima | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t ,,DATA'' do zestawu Polo-Optima | szt. | 33 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t telefon do zestawu Polo-Optima | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo przenośne 16 A 5-cio bolcowe | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo przenośne 32 A 5-cio bolcowe | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo przenośne 63 A 5-cio bolcowe | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo telefon - komputer 2 x RJ 45 do zestawu Polo-Optima | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wiszące 16 A +0 końcówka przedłużacza | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wiszące typ niemiecki (zamiast bolca styki ochronne z boku ) 16 A + 0 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe hermetyczne p/t IP 44 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gong trójtonowy 8 V -230 V | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Kinkiet ozdobny z kloszem ,, mlecznym’’ oprawa E-14 | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Kinkiet ozdobny z kloszem ,, mlecznym’’ oprawa E-27 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klawisz pojedynczy do wyłącznika Polo-Optima | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Klawisz podwójny do wyłącznika Polo-Optima | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw OCP plastikowy ,, mleczny” | szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw OKPWm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw zwieszakowych Ø 100x250 ( kula mleczna typ OZ-220 ) plastik | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Klosz do plafoniery Ø 135 typ S-003 1 x 60 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do opraw żarowych porcelanowe 100 W wkręcane typ WOS-100 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do opraw żarowych porcelanowe 60W wkręcane typ WOS - 60 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do OWF 2 x 18 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do OWF 2 x 36 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do OWF 2 x 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosz do oprawy kanałowej BN3-75 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Klosz do oprawy OKN FTCS 22 2 x TL-D36 W HFSO | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klucz do rozdzielni ,,dzielony" | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Klucz do rozdzielni ,,trójkąt" | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówka przedłużacza + 0 ( x 3 ) | szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | Końcówka przedłużacza + 0 ( x 4 ) | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Końcówka przedłużacza + 0 ( x 5 ) | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Lampka kontrolna na szynę (sygnalizacja trzech faz w jednym module ) | szt. | 51 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 10 mm2 12 torowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 16 mm2 12 torowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 2,5 mm2 12 torowa | szt. | 55 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 4 mm2 12 torowa | szt. | 55 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 6 mm2 12 torowa | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 17 x 17 x 2000 | szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 25 x 15 x 2000 | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 32 x 15 x 2000 | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 40 x 15 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 40 x 25 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 50 x 40 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 60 x 40 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa dzielona 40 x 25 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa dzielona 50 x 18 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa dzielona 60 x 40 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa napodłogowa 30 x 10 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa napodłogowa 50 x 15 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Łącznik przyciskowy na szynę | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Moduł do oprawy awaryjnej OFS 2 x 8 W | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Nasadka grzejna +0 (końcówka przewodu do zasilania np. kuchenki elektrycznej, prodiża. 1-faza 16A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Ochronnik przepięciowy 1 faza | szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | Ochronnik przepięciowy 3 fazy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Ochronnik przepięciowy 1 faza do zestawu Legrand ,, Mosaic'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Ochronnik przepięciowy V25-B+C + element C 25+ B+ C N-PE | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Oprawa Gx 5,3 biała | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OKJ 118 N/P | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OKJ 136 N/P | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Oprawa do żarówki porcelanowa do nakręcania E-27 | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Oprawa do żarówki metalowa z kołnierzem E-27 | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Oprawa halogenowa 150 W -naświetlacz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa halogenowa 150 W z czujnikiem ruchu -naświetlacz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa halogenowa 500 W -naświetlacz | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Oprawa halogenowa 500 W z czujnikiem ruchu -naświetlacz | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Oprawa kanałowo- porcelanowa 60 W siatka plastikowa | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Oprawa metalo - halogenowa zewnętrzna 250 W -naświetlacz | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Oprawa metalo - halogenowa zewnętrzna 400 W -naświetlacz | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OCP-125 K-PC/II | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OFS 2 x 8 W z modułem awaryjnym min. 2 godzinnym | szt. | 41 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OPK 136N | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OPK 2 x 36 W N (metalowa zapinka) | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OUS 250 W na wysięgnik | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Oprawa ścienno-sufitowa o IP 44 o podstawie od ф 220-230 mm tworzywa sztucznego w kolorze białym z kloszem szklanym przezroczystym lub mlecznym, montowana za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do podłoża, 100 W E27 230 V | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Oprawa sodowa na wysięgniku OUS 150 W | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Oprawa sodowa na wysięgniku OUS 70 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 2 x 18 W n/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 2 x 36 W n/t | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 4 x 18 W n/t | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 4 x 18 W do sufitów podwieszanych | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Oprawa zwieszakowa OZ- 210 z kloszem ( krótka ) | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Oprawa zwieszakowa OZ-220 z kloszem | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Klosz do oprawy ,, Urbana” EPS 300 SON-T 150 W ICHH | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Klosz mleczny do oprawy typu ,,RONDO” | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Oprawa żarowa R-63 C/M z oczkiem stałym do podwieszanych sufitów | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Oprawa żarowa R-80 C/M z oczkiem stałym do podwieszanych sufitów | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Oprawka ebonitowa E-14 do nakręcania OTE 14-3 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa 4 pinowa okrągła 28 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa 2 pinowa okrągła 16 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawa do sal gimnastycznych z kratką 250 W symetryczna z metalo-halogenowym źródłem światła | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L-15 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L 20-25 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L 30-40 cm | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Paski metalowe do mocowania przewodów | szt. | 1100 |  |  |  |  |
|  | Plafoniera z kloszem Ø 135 typ S-003 1 x 60 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Plafoniera ф 400 mm o podstawie i ramce z tworzywa sztucznego, klosz z akrylu, IP 20 w kolorze białym zasilana świetlówką 40 W | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Plafoniera ф 720 mm o podstawie i ramce z tworzywa sztucznego, klosz z akrylu, IP 20 w kolorze białym zasilana na 3 świetlówki 32 W | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Programator cyfrowy jedno kanałowy | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Programator cyfrowy dwu kanałowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 1 gniazdowy, dł. 15 m z uziemieniem 3 x 1,5mm2 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 4 gniazdowy, dł. 3 m z uziemieniem 3 x 1,5mm2 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 5 gniazdowy, dł. 5 m z uziemieniem 3 x 1,5mm2 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 3 gniazdowy, dł. 5 m z uziemieniem 3 x 1,5 mm2 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 50 m zwijany na bęben 4 gniazdowy z uziemieniem 3 x 2,5 mm2 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz zwijany na szpulę dł. 25m z uziemieniem 3 x 2,5 mm2 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik zmierzchowy z sondą 2000 W | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Przycisk pojedynczy do zestawu Polo-Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Przycisk podwójny do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik krzyżowy p/t do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik schodowy p/t do zestawu Polo-Optima | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik świecznikowy p/t do zestawu Polo-Optima | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik hermetyczny świecznikowy n/t | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik świecznikowy hermetyczny (stary typ) | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik bistabilny 1 faz | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik p/t. krzyżowy ze stykami na śruby | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik p/t schodowy ze stykami na śruby | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik p/t świecznikowy ze stykami na śruby | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Przycisk dzwonek p/t | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przycisk dzwonek p/t do zestawu Polo Optima | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Przycisk na szynę 20 A 1,2 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przycisk sterowniczy z lampą na szynę-wyłącz | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przycisk sterowniczy z lampą na szynę-załącz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przycisk światło p/t | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Puszka POH 28 z wkładem | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Puszka POH 37 z wkładem | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Puszka POH 47 z wkładem | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Puszka p/t podwójna | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Puszka p/t potrójna | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Puszka ф 60 | szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | Puszka ф 70 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Puszka hermetyczna | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Ramka 1-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 230 |  |  |  |  |
|  | Ramka 2-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Ramka 3-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Ramka 4-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Ramka 5-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 1 x 9 z drzwiczkami | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 2 x 12 z drzwiczkami | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 1 x 12 z drzwiczkami | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 3 x 12 z drzwiczkami | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 2 x 12 z drzwiczkami IP 65 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik FR 100A cztero-polowy | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Rura ,,AROTA"ф 110 | mb | 50 |  |  |  |  |
|  | Rura ,,AROTA"ф 50 | mb | 50 |  |  |  |  |
|  | Rura peszel wzmocniony ф 22 | mb | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura peszel zwykły ф 22 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Rura RL 22 3 m | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Rura RL 28 3 m | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Rura RL 37 3 m | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Rura RL 47 3 m | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rura termokurczliwa ф 10 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura termokurczliwa ф 15 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura termokurczliwa ф 3 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura termokurczliwa ф 5 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka Z – 2 z przezroczystą pokrywą | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka pusta ,,S1" | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka pusta ,,S0" | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka hermetyczna pusta z dławikami S1 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Statecznik FL-40 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Statecznik PCA 2/28 T5 EXCEL | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Stycznik 1-faz 25 A / 230V na szynę | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Stycznik 3-faz 25 A / 400 V | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Stycznik 3-faz na szynę 40 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szyna łączeniowa 3 fazowa dł. 95 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szyna łączeniowa 1 fazowa dł. 95 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szyna montażowa do skrzynki L=1 m | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Ściemniacz pokręt. 60- 600 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Taśma izolacyjna op. a 10 szt. kolorowa 19 x 20 | op. | 24 |  |  |  |  |
|  | Taśma aluminiowa do mocowania przewodów szerokość 1cm | kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Tyrystorowy układ zapłonowy Z-400M 70-400 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Transformator bezpieczeństwa 24V 250VA | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do przewodów "OM 16" | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do przewodów z paskiem zaciąganym | szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do przewodów ( flop ) | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt uniwersalny BmU do bezpieczników mocy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy 78 mm 100 W | szt. | 85 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy 78 mm 150 W | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy długi 118 mm 200-300 W | szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy JDR G 410 plus oprawka G 410 20W G -5,3 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy JDR G 410 plus oprawka G 410 35 W G -5,3 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy 12 V 5 W – oświetlenie komunikacyjne 2 pinowe | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wkład do oprawy 35 W 12 V halogen | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wtyczka 16 A, 4 bolcowa okrągła | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wtyczka sieciowa 16A +0 prosta | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 16 A 5-cio bolcowa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 1-faz 16 A + 0 ,,mocna" | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 1-faz. 16A ,,mocna typu siłowego'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 32 A 5-cio bolcowa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 63 A 5-cio bolcowa | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wtyka przenośna 16 A 5b. | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wtyka przenośna 32 A 5b. | szt. | 31 |  |  |  |  |
|  | Wtyka przenośna 63 A . | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wtyka sieciowa + 0 16 A WB-6 | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik ŁK 25 A 1 faz w obudowie pozycja ,,wyłącz-załącz’’ (0-1) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik ŁK 25 A 3 faz w obudowie pozycja ,,wyłącz-załącz’’ (0-1) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik ŁK 40 A 3 faz w obudowie pozycja ,,wyłącz-załącz’’ (0-1) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik hermetyczny n/t pojedynczy | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik hermetyczny n/t podwójny | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik kołyskowy 6 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik na sznur | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy 1 faz 25 A / 30 mA | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy 1 faz 40 A / 30 mA | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy 3 faz 25 A / 30 mA | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy 3 faz 40 A / 30 mA | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy P-312 0,03 / B16 A AC do sieci zwykłej | szt. | 52 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy P-312 z elementem nadmiarowym 0,03 / B16 A 1 faz A do sieci komputerowej | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy P-312 z elementem nadmiarowym 1 faz 20 A / 30 mA | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy P-312 z elementem nadmiarowym 1 faz 25 A / 30 mA | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/t ( sam mechanizm ) do zestawu Polo-Optima | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/t ( styki na śruby ) | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik do zestawu Legrand ,,Mosaic’’ | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik pociągany CW3 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 0,03/63 A - trójfazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2 biegunowy 2p 25 A 230 V 30 mA | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 B 25 A | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 C 10 A | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 C 16 A | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 C 20 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 C 25 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 16 A | szt. | 85 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 10 A | szt. | 72 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 20 A | szt. | 52 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 25 A | szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 6 A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 10 A | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 16 A | szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 20 A | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 25 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 40 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 63 A | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 C 16 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 C 25 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 C 32 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 C 40 A | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik warstwowy 3-fazowy 25 A zatablicowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik warstwowy 3-fazowy 40 A zatablicowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zapłonnik 4-22 W | szt. | 1075 |  |  |  |  |
|  | Zapłonnik 4-65 W | szt. | 1400 |  |  |  |  |
|  | Zestaw zasilający (skrzynka) z gniazdem siłowym 16 A 5 bolców, gniazdem 1-faz. i wyłącznikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 4 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 6 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 10 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 1,5mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 4,0 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 6,0 mm2- 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 10 mm2- 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 16 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYp 2 x 1 mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYżo 2 x 1,5 mm2 | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYżo 3 x 1,5 mm2 | mb | 550 |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYżo 3 x 2,5 mm2 | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód OW 5 x 2,5 mm2 | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód OW 5 x 4 mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDY 2 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDY 2 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 3 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 3 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 4 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 4 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5 x 4 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5 x 6 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5 x 10 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 2 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 2 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 1400 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 900 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 4 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 500 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 4 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 5 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 5 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód antenowy koncentryczny | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik do listwy zasilającej komputer 10 A | szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-40 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-63 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-80 A | szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-100 A | szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-125 A | szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-160 A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG25 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG32 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00gG40 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG50 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG63 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG80 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 25 A | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 32 A | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 50 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 63 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 80 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 20 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 25 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 32 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 50 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 63 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-1 10 A | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-1 16 A | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 10 A | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 16 A | szt. | 650 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 20 A | szt. | 280 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 25 A | szt. | 280 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 35 A | szt. | 130 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 50 A | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 63 A | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Główka bezpiecznika 25 A | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Główka bezpiecznika 63 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lampa rtęciowa 125 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lampa rtęciowa 250 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa 70 W | szt. | 15 |  |  |  |  |
| L | Lampa sodowa 100 W E-40 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa NAV 110 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa NAV 150 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa wysokoprężna 250 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa wysokoprężna 400 W | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Lampa żarowo-rtęciowa 160W ( MIX ) | szt. | 66 |  |  |  |  |
|  | Lampa SON-T- 100 W | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Lampa SON-T- 150 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 400 W | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 250 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-E 150 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-TS 150 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-TS 70 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 18W / 840 | szt. | 1175 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 28 W barwa światła dzienna | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 36 W barwa światła dzienna | szt. | 1300 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 58 W barwa światła dzienna | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 18 W b/ś 630 | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 36 W b/ś 630 | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 36 W/10 840 | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-L 18 W/840/4P | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka F-16 W 2D/835 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka F-38 W 2D/835 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 8 W do opraw awaryjnych | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T Plus 26 W/840 ( 2 pin ) | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka D 26 W G24d-3 ( 2 pin ) | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka D/E G24q-3 26 W | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka D/E G24q-3 18 W | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka D 18 W/840 ( 2 pin ) | szt. | 76 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka F 36 W/21-840 ( 4 pin ) | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka EL 32 strumień świetlny 2000LM średnica 216 mm dł. max. 100 mm E-27 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL - L 18 W/840 ( 4 pin ) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-Q Pro 28 W/840 ( 4 pin ) | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-Q Pro 16 W/840 ( 2 pin ) | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 12 W/827 E-27 | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 18 W/827 E-27 | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka L 55 W ( 4 pin ) | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka prismatic 18 W E-27 | szt. | 105 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka do plafoniery typu CD-001 o średnicy 400 mm U-40 W | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka do plafoniery typu CD-001 o średnicy 720 mm U-96 W | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 20 W E-27 spiralna | szt. | 505 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 23 W E-27 spiralna | szt. | 555 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna 18 W E-27 | szt. | 205 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 12 W E-14 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 9 W E-14 świecowa | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna 8 W E-14 ( świecowa ) | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Żarnik do oprawy halogenowej typu B-7S 500W | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Źródło światła HIT E-40 250 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Źródło światła HIT E-40 400 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 25 W ( przezroczysta ) E-27 | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40 W E-27 ( przezroczysta ) | szt. | 2000 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40 W E-27 ( mała bańka ) | szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 60 W E-27 ( mała bańka ) | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 60 W 24 V E-27 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40 W 24 V E-27 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 60 W E-27 ( przezroczysta ) | szt. | 2200 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 75 W E-27 ( przezroczysta ) | szt. | 2200 |  |  |  |  |
|  | Żarówka E-14 40 W świecowa | szt. | 145 |  |  |  |  |
|  | Żarówka E-14 60W świecowa | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek E-14 40 W | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek E-14 60 W | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek R-63 40 W E-27 | szt. | 280 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek R-80 40 W E-27 | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek R-63 60 W E-27 | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek R-80 60 W E-27 | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Żarówka sygnalizacyjna E 14 15 W T 25 ( gruszka ) | szt. | 340 |  |  |  |  |
|  | Automat zmierzchowy herm. AZH 16A | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Klosz do oprawy OKN FTCS 22 2xTL-D36W HFSO | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OKN z blachy stalowej lakierowana na biało, natynkowa świetlówkowa wnętrzowa z kloszem opalizowanym z wewnętrzną fakturą rozpraszającą światło; gładka powierzchnia zewnętrzna umożliwia szybkie i skuteczne czyszczenie, z tworzywa odpornego na działanie promieniowania UV ze statecznikiem elektronicznym, 230V, IP 20, 2xTL-D36W HFSO z modułem awaryjnym | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Suma wartości brutto kolumna 8 …………. |