SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 207 000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz UP w Lublinie

dr inż. Henryk Bichta

Lublin, dnia 28.02.2014 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 207 tys. euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „siwz” została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZP/PN/5/2014. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kody CPV:

Część 1 - 31.21.13.00-1, 31.22.30.00-5, 31.22.41.00-3, 31.30.00.00-9, 31.53.29.20-9, 31.60.00.00-2,

Część 2 – 42.13.00.00-9, 44.16.30.00-0, 44.41.17.00-1,

Część 3 – 42.91.35.00-4,

Część 4 – 19.21.25.00-0.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 3 – dostawa filtrów wlotowych powietrza wentylacji, klimatyzacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 4 – dostawa materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

3.3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca zapewni:

1/ dostarczanie przedmiotu zamówienia transportem na własny koszt do Magazynu Centralnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do wskazanych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

2/ każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie części 1, 2, 4 w ciągu 4 dni roboczych oraz w zakresie części 3 w ciągu 14 dni roboczych od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy zawartej na 12 miesięcy,

3/ wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę,

4/ niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1, 2, 3, 4 do siwz w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie,

5/ przedmiot zamówienia opisany w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1, 2, 3, 4 do siwz będzie fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad,

6/ wykonywanie bezpłatnych napraw gwarancyjnych lub wymiany reklamowanego sprzętu będącego na gwarancji w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki otrzymanego w formie pisemnego wezwania do wykonania naprawy (telefoniczne zgłoszenie) przez Zamawiającego,

7/ jeśli usługi gwarancyjnej ze względów technicznych nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt będzie odbierał, a po wykonanej usłudze dostarczy sprzęt do jego użytkownika,

8/ gwarancję jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 1, 2, 4: zgonie z gwarancją udzieloną przez producenta (minimum 12 miesięcy).

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części zamówienia:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz,

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz,

część 3 – dostawa filtrów wlotowych powietrza wentylacji, klimatyzacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz,

część 4 – dostawa materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz.

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w części 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

6.1.2 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków - brak konkretyzacji warunku

6.1.3. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków - brak konkretyzacji warunku

6.1.4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków - brak konkretyzacji warunku

6.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków - brak konkretyzacji warunku

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

6.2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 6.2.1.

6.2.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda  następujących dokumentów:

7.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

7.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

7.2.  Dokumenty podmiotów zagranicznych:

7.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.7.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 7.2.1 .

7.2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

7.4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.4.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem 
nr 7 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

7.5.1. w części 1 - oświadczenia wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 9A do siwz), że materiały składające się na przedmiot zamówienia w części 1 posiadają:

1. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

2. Deklarację zgodności CE

7.5.2. w części 2 - oświadczenia wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 9B do siwz), że materiały składające się na przedmiot zamówienia w części 2 posiadają:

1. Atest higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny

2. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

3. Deklarację zgodności CE

7.6. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych i przedmiotowych) oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

7.6.1. wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do  siwz,

7.6.2. wypełnione odpowiednio do części, w której wykonawca bierze udział załączniki nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 do siwz,

7.6.3.  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w rozdziale 11 pkt 11.12 SIWZ.

7.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.9. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie 
art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

UWAGA!

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

7.10. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

7.10.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.10.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.10.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z Wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię 
i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

7.10.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.7. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

VIII. Informacje o sposobie  porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

8.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

8.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

8.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest siwz wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

8.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz w formach opisanych w pkt 8.1, 8.2, 8.3 siwz.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści siwz.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

8.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

Ewa Pioś –Sekcja Zaopatrzenia tel. 81 445-65-55,

Bartłomiej Orzechowski – Dział Techniczny tel. 81 531-96-00.

-   w zakresie zagadnień formalno -prawnych, dotyczących udzielenia zamówienia:

Magdalena Pluta – Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. 81 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

8.11. siwz pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni siwz.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  siwz, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza siwz w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga w żadnej z części niniejszego postępowania wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą

10.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

10.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

11.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

11.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

11.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

11.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

11.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

11.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

11.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

11.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

11.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

11.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych,

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54,

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/5/2014

OFERTA – na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w zakresie części ………………………………………………………………………………………...

Nie otwierać przed dniem 12.03.2014 r. przed godz. 1015

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując

na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

XII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

12.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 12.03.2014 r. do godz. 1000.

12.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

12.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 12.03.2014 r. o godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w siwz. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

12.5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny

13.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega temu obciążeniu.

13.2. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, wniesienie, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty.

Ponadto w cenie ofertowej należy uwzględnić odbiór i utylizację zużytego przedmiotu zamówienia.

Ceną ofertową brutto w części 1 i/lub 2 i/lub 4 jest suma wartości brutto z kolumny nr 8 w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 i/lub 2 i/lub 4 do siwz.

Ceną ofertową brutto w części 3 jest suma wartości brutto z kolumny nr 12 w wykazie stanowiącym załączniki nr 3 do siwz.

13.3. Cena  opisana w pkt 1 i 2 jest ostateczna ceną jaką Zamawiający zapłaci za dostarczony we wskazane miejsce przedmiot zamówienia.

13.4.  Cenę oferty należy podać w PLN.

13.5. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie we wzorze formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik  nr 5 do niniejszej siwz.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

14.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena – 100% kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium,

14.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

14.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 10 do siwz dla części 1, 2, 3 i 4 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do siwz dołączone są wzory umów stanowiące jej integralną część zgodnie z załącznikami nr 10 do siwz.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

18.2. Do środków ochrony prawnej należą:

18.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

18.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Wykaz załączników do SIWZ:

- Opis parametrów technicznych załączniki nr 1-4;

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 5;

- Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 6;

- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 7;

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. – załącznik nr 8;

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie części 1 – załącznik nr 9A,

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie części 2 - załącznik nr 9B,

- Projekt umowy – załącznik nr 10.

Załącznik nr 1 do SIWZ – część 1

| L.p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Adapter n/t - moduł podstawowy do zestawu Polo-Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Adapter n/t - moduł rozszerzający do zestawu Polo-Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Automat zmierzchowy herm. AZH 16A | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Bezpiecznik aparaturowy 1,5A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Bezpiecznik aparaturowy 1,6A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Bezpiecznik aparaturowy 10A | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 7 | Bezpiecznik aparaturowy 2,5A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Bezpiecznik aparaturowy 200mA | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 9 | Bezpiecznik aparaturowy 2A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Bezpiecznik aparaturowy 3,15A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Bezpiecznik aparaturowy 320mA | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 12 | Bezpiecznik aparaturowy 3A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Bezpiecznik aparaturowy 400mA | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 14 | Bezpiecznik aparaturowy 500mA | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Bezpiecznik aparaturowy 5A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Bezpiecznik aparaturowy 630mA | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Bezpiecznik aparaturowy 700mA | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 18 | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-40 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-63 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-100 A | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 21 | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-125 A | szt. | 19 |  |  |  |  |
| 22 | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-160 A | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 23 | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-80 A | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 24 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 25 A | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 25 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 32 A | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 26 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 50 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 27 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 63 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 28 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 80 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 29 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG25 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 30 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG32 A | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 31 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG50 A | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 32 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG63 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 33 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG80 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 34 | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00gG40 A | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 35 | Bezpiecznik topikowy DO-1 10 A | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 36 | Bezpiecznik topikowy DO-1 16 A | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 37 | Bezpiecznik topikowy DO-2 20 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 38 | Bezpiecznik topikowy DO-2 25 A | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 39 | Bezpiecznik topikowy DO-2 32 A | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 40 | Bezpiecznik topikowy DO-2 50 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Bezpiecznik topikowy DO-2 63 A | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 42 | Bezpiecznik topikowy WTS 10 A | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 43 | Bezpiecznik topikowy WTS 16 A | szt. | 750 |  |  |  |  |
| 44 | Bezpiecznik topikowy WTS 20 A | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 45 | Bezpiecznik topikowy WTS 25 A | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 46 | Bezpiecznik topikowy WTS 35 A | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 47 | Bezpiecznik topikowy WTS 50 A | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 48 | Bezpiecznik topikowy WTS 63 A | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 49 | Blok rozdzielczy, 4-biegunowy 125A, liczba zacisków 11, do zabudowy modułowej | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 50 | Blok styków pomocniczych montowanych po prawej stronie wyłącznika silnikowego z napędem obrotowym | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 51 | Boczki do oprawy OKPWm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 52 | Czujnik kolejności i zaniku fazy, na szynę TH35, typu "CKF-B" | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 53 | Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika, na szynę TH35, typu "CZF-2B" | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 54 | Dekle uniwersalne do puszek instalacyjnych | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 55 | Dzwonek 230 V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 56 | Dzwonek 8V – 230 V | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Dzwonek bezprzewodowy z przyciskiem hermetycznym | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 58 | Dzwonek na szynę TH35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Element zaślepiający do zestawu Polo-Optima | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 60 | Fazer – detektor jednobiegunowy, wielofunkcyjny próbnik elektryczny, sygnalizacja optyczna i akustyczna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 61 | Główka bezpiecznika 25 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 62 | Główka bezpiecznika 63 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 63 | Gniazdo 1-fazowe na szynę - (TH-35) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 64 | Gniazdo 2x telefon do zestawu Polo-Optima | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 65 | Gniazdo DATA z uziemieniem hermetyczne IP44, styki na śruby do ramki Polo-Optima | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 66 | Gniazdo DATA z uziemieniem, styki na śruby do zestawu Polo-Optima | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 67 | Gniazdo komputerowe 1x RJ-45, kategorii 6, ekranowane do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 68 | Gniazdo komputerowe 2x RJ-45, kategorii 6, ekranowane do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 69 | Gniazdo podtynkowe 16 A 5-cio bolcowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 70 | Gniazdo podtynkowe 16 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 71 | Gniazdo podtynkowe 32 A 5-cio bolcowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 72 | Gniazdo podtynkowe 32 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 73 | Gniazdo podtynkowe 63 A 5-cio bolcowe | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Gniazdo podtynkowe 63 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Gniazdo przenośne 16 A 5-cio bolcowe | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 76 | Gniazdo przenośne 16 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 77 | Gniazdo przenośne 32 A 5-cio bolcowe | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 78 | Gniazdo przenośne 32 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 79 | Gniazdo przenośne 63 A 5-cio bolcowe | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Gniazdo przenośne 63 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 81 | Gniazdo przenośne wiszące 230V, 16A, końcówka przedłużacza | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 82 | Gniazdo przenośne wiszące IP44, 230V, 16A, końcówka przedłużacza, z gumy | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 83 | Gniazdo przenośne wiszące typ niemiecki (zamiast bolca styki ochronne z boku), 16A, końcówka przedłużacza | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 84 | Gniazdo stałe izolowane 16 A 1-fazowe ,,mocne'' | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 85 | Gniazdo stałe izolowane 16 A 5-cio bolcowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 86 | Gniazdo stałe izolowane 16 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 87 | Gniazdo stałe izolowane 16 A 5-cio bolcowe z wyłącznikiem | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 88 | Gniazdo stałe izolowane 32 A 5-cio bolcowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 89 | Gniazdo stałe izolowane 32 A 5-cio bolcowe IP 65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 90 | Gniazdo stałe izolowane 32 A 5-cio bolcowe z wyłącznikiem | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 91 | Gniazdo stałe izolowane 63 A 5-cio bolcowe | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 92 | Gniazdo stałe izolowane 63 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 93 | Gniazdo stałe izolowane 63 A 5-cio bolcowe z wyłącznikiem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 94 | Gniazdo stałe metalowe 32A,na styki płaskie | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 95 | Gniazdo telefon + komputer do zestawu Polo-Optima | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 96 | Gniazdo z uziemieniem hermetyczne IP44, styki na śruby do ramki Polo-Optima | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 97 | Gniazdo z uziemieniem podwójne p/t, styki na śruby, z metalową ramką do mocowania | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 98 | Gniazdo z uziemieniem pojedyncze p/t, styki na śruby, z metalową ramką do mocowania | szt. | 53 |  |  |  |  |
| 99 | Gniazdo z uziemieniem, do ramki Legrand "Mosaic" | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 100 | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, podwójne, n/t, stary typ | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 101 | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, podwójne, n/t, styki na śruby, dwa przepusty kablowe (po jednym na ściance górnej i dolnej na środku zestawu) o maksymalnym otworze 13,5 mm, 125x90x50 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 102 | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, podwójne, n/t, z dymiona klapką | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 103 | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, pojedyncze, n/t, styki na śruby, dwa przepusty kablowe (po jednym na ściance górnej i dolnej na środku zestawu) o maksymalnym otworze 13,5 mm, 64x90x48 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 104 | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, pojedyncze, n/t, stary typ | szt. | 29 |  |  |  |  |
| 105 | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, pojedyncze, n/t, z dymiona klapką | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 106 | Gniazdo z uziemieniem, podwójne, 16A, n/t, wtynkowe, styki na śruby, typu GW-2KZ/00 | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 107 | Gniazdo z uziemieniem, styki na śruby do zestawu Polo-Optima | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 108 | Gniazdo zwijaka do zwijaków uniwersalnych - 4 gniazda z uziemieniem, zabezpieczenie termiczne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 109 | Klawisz podwójny do mechanizmu Polo-Optima | szt. | 65 |  |  |  |  |
| 110 | Klawisz pojedynczy do mechanizmu Polo-Optima | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 111 | Klawisz pojedynczy do mechanizmu Polo-Optima, z symbolem "dzwonek" | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 112 | Klawisz pojedynczy do mechanizmu Polo-Optima, z symbolem "klucz" | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 113 | Klawisz pojedynczy do mechanizmu Polo-Optima, z symbolem "schody" | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 114 | Klawisz pojedynczy do mechanizmu Polo-Optima, z symbolem "światło" | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 115 | Klawisz, płytka czołowa do ściemniaczy dotykowych | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 116 | Klawisz, płytka czołowa do ściemniaczy pokrętnych | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 117 | Klosz do opraw OCP plastikowy ,, mleczny” | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 118 | Klosz do opraw OKPWm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 119 | Klosz do opraw zwieszakowych Ø 100x250 ( kula mleczna typ OZ-220 ) plastik | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 120 | Klosz do oprawy ,, Urbana” EPS 300 SON-T 150 W ICHH | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 121 | Klosz do oprawy kanałowej BN3-75 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 122 | Klosz do oprawy OKN FTCS 22 2 x TL-D36 W HFSO | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 123 | Klosz do oprawy OKN FTCS 22 2xTL-D36W HFSO | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 124 | Klosz do plafoniery Ø 135 typ S-003 1 x 60 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 125 | Klosz mleczny do oprawy typu ,,RONDO” | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 126 | Klosze do opraw żarowych porcelanowe 100 W wkręcane typ WOS-100 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 127 | Klosze do opraw żarowych porcelanowe 60W wkręcane typ WOS - 60 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 128 | Klosze do OWF 2 x 18 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 129 | Klosze do OWF 2 x 36 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 130 | Klosze do OWF 2 x 40 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 131 | Klucz do rozdzielni ,,dzielony" | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 132 | Klucz do rozdzielni ,,trójkąt" | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 133 | Kołki rozporowe do uchwytów typu Flop (100szt.) | op. | 7 |  |  |  |  |
| 134 | Komplet uszczelniający IP44 do zestawu Polo-Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 135 | Końcówka przedłużacza z uziemieniem (x 3) | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 136 | Końcówka przedłużacza z uziemieniem (x 4) | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 137 | Końcówka przedłużacza z uziemieniem (x 5) | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 138 | Końcówka tulejkowa podwójna z izolacją HI 2x1,5/8 | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 139 | Końcówka tulejkowa podwójna z izolacją HI 2x1/8 | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 140 | Końcówka tulejkowa podwójna z izolacją HI 2x10/14 | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 141 | Końcówka tulejkowa podwójna z izolacją HI 2x16/14 | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 142 | Końcówka tulejkowa podwójna z izolacją HI 2x2,5/10 | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 143 | Końcówka tulejkowa podwójna z izolacją HI 2x4/12 | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 144 | Końcówka tulejkowa podwójna z izolacją HI 2x6/14 | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 145 | Końcówka tulejkowa z izolacją HI 1,5/8 | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 146 | Końcówka tulejkowa z izolacją HI 1/8 | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 147 | Końcówka tulejkowa z izolacją HI 10/12 | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 148 | Końcówka tulejkowa z izolacją HI 16/12 | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 149 | Końcówka tulejkowa z izolacją HI 2,5/8 | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 150 | Końcówka tulejkowa z izolacją HI 25/16 | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 151 | Końcówka tulejkowa z izolacją HI 35/16 | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 152 | Końcówka tulejkowa z izolacją HI 4/10 | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 153 | Końcówka tulejkowa z izolacją HI 6/12 | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 154 | Lampa metalo-halogenowa HQI-E 150 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 155 | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 250W | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 156 | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 400W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 157 | Lampa metalo-halogenowa HQI-TS 150W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 158 | Lampa metalo-halogenowa HQI-TS 70W | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 159 | Lampa rtęciowa 125 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 160 | Lampa rtęciowa 250 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 161 | Lampa sodowa NAV 110 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 162 | Lampa sodowa 100 W E-40 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 163 | Lampa sodowa 70 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 164 | Lampa sodowa NAV 150 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 165 | Lampa sodowa wysokoprężna 250 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 166 | Lampa sodowa wysokoprężna 400 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 167 | Lampa SON-T- 100 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 168 | Lampa SON-T- 150 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 169 | Lampa żarowo-rtęciowa 160W ( MIX ) | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 170 | Lampka kontrolna na szynę (sygnalizacja trzech faz w jednym module) | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 171 | Licznik energii elektrycznej, trójfazowy, na szynę TH, szerokość 7 modułów, z możliwością plombowania, na prąd bazowy 3x10A i prąd maksymalny 3x100A | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 172 | Listwa łączeniowa 10 mm2 12 torowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 173 | Listwa łączeniowa 16 mm2 12 torowa | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 174 | Listwa łączeniowa 2,5 mm2 12 torowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 175 | Listwa łączeniowa 4 mm2 12 torowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 176 | Listwa łączeniowa 6 mm2 12 torowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 177 | Listwa montażowa 17 x 17 x 2000 | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 178 | Listwa montażowa 25 x 15 x 2000 | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 179 | Listwa montażowa 32 x 15 x 2000 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 180 | Listwa montażowa 40 x 15 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 181 | Listwa montażowa 40 x 25 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 182 | Listwa montażowa 50 x 40 x 2000 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 183 | Listwa montażowa 60 x 40 x 2000 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 184 | Listwa montażowa dzielona 40 x 25 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 185 | Listwa montażowa dzielona 50 x 18 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 186 | Listwa montażowa dzielona 60 x 40 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 187 | Listwa napodłogowa 30 x 10 x 2000 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 188 | Listwa napodłogowa 50 x 15 x 2000 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 189 | Łącznik 2-grupowy (świecznikowy), do zestawu Legrand ,,Mosaic’’ | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 190 | Łącznik 2-grupowy (świecznikowy), mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 191 | Łącznik 2-grupowy (świecznikowy), p/t, 16A, ze stykami na śruby | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 192 | Łącznik 2-grupowy (świecznikowy), p/t, ze stykami na śruby | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 193 | Łącznik 2-obwodowy schodowy, mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 194 | Łącznik hermetyczny IP44, pojedynczy, n/t, styki na śruby, dwa przepusty kablowe (po jednym na ściance górnej i dolnej na środku zestawu) o maksymalnym otworze 13,5 mm, 64x90x48 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 195 | Łącznik hermetyczny IP44, pojedynczy, n/t, stary typ | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 196 | Łącznik hermetyczny IP44, świecznikowy, n/t, stary typ | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 197 | Łącznik hermetyczny IP44, świecznikowy, n/t, styki na śruby, dwa przepusty kablowe (po jednym na ściance górnej i dolnej na środku zestawu) o maksymalnym otworze 13,5 mm, 64x90x48 | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 198 | Łącznik krzyżowy, mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 199 | Łącznik krzyżowy, p/t, ze stykami na śruby | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 200 | Łącznik pojedynczy, do zestawu Legrand ,,Mosaic’’ | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 201 | Łącznik pojedynczy, p/t, 16A, ze stykami na śruby | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 202 | Łącznik pojedynczy, p/t, ze stykami na śruby | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 203 | Łącznik przyciskowy / zwierny, p/t, "dzwonek" | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 204 | Łącznik przyciskowy / zwierny, p/t, "światło" | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 205 | Łącznik schodowy, mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 206 | Łącznik schodowy, p/t, 16A, ze stykami na śruby | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 207 | Łącznik schodowy, p/t, ze stykami na śruby | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 208 | Łącznik uniwersalny, mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 209 | Łącznik zwierny, mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 210 | Łącznik żaluzjowy, mechanizm łącznika na klucz, styki na śruby, do zestawu Polo-Optima | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 211 | Moduł do oprawy awaryjnej OFS 2 x 8 W | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 212 | Naświetlacz / Oprawa do sal gimnastycznych z kratką 250 W symetryczna z metalo-halogenowym źródłem światła | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 213 | Naświetlacz LED 10W 947lm barwa światła zimna | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 214 | Naświetlacz LED 30W 2970lm barwa światła zimna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 215 | Naświetlacz LED 50W 4950lm barwa światła zimna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 216 | Obejma do rur uziemiająca 3/8 - 1 1/2 cala stal nierdzewna | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 217 | Obejma do rur uziemiająca 3/8 - 4 cale stal nierdzewna | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 218 | Ogranicznik przepięciowy 1 faza | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 219 | Ogranicznik przepięciowy 1 faza do zestawu Legrand ,, Mosaic'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 220 | Ogranicznik przepięciowy 3 fazy | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 221 | Ogranicznik przepięciowy V25-B+C + element C 25+ B+ C N-PE | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 222 | Ogranicznik przepięć kombi B+C, Zdolność odprowadzania prądów udarowych 12,5 kA (10/350) na biegun i 50 kA (10/350) łącznie, podstawa z podwójnymi zaciskami przyłączeniowymi, Napięciowy poziom ochrony < 1,3 kV, wraz z kompletem wkładów | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 223 | Ogranicznik przepięć kombi B+C, Zdolność odprowadzania prądów udarowych 7 kA (10/350) na biegun i 25 kA (10/350) łącznie, podstawa z podwójnymi zaciskami przyłączeniowymi, Napięciowy poziom ochrony < 0,9 kV, Dedykowany do układu sieci TN, wraz z kompletem wkładów | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 224 | Oprawa Gx 5,3 biała | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 225 | Oprawa 2D BRIO 16W 835 z kloszem w kolorze mlecznym z brązowo cieniowanym wzorem w kształcie ślimaka lub równoważna | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 226 | Oprawa 2D BRIO 38W 835 z kloszem w kolorze mlecznym z brązowo cieniowanym wzorem w kształcie ślimaka lub równoważna | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 227 | Oprawa halogenowa 150 W -naświetlacz | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 228 | Oprawa halogenowa 150 W z czujnikiem ruchu -naświetlacz | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 229 | Oprawa halogenowa 500 W -naświetlacz | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 230 | Oprawa halogenowa 500 W z czujnikiem ruchu -naświetlacz | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 231 | Oprawa kanałowo- porcelanowa 60 W siatka plastikowa | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 232 | Oprawa metalo - halogenowa zewnętrzna 250 W -naświetlacz | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 233 | Oprawa metalo - halogenowa zewnętrzna 400 W -naświetlacz | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 234 | Oprawa metalo - halogenowa IP66, IK10 przy zastosowaniu dodatkowej ramki z siatką obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, malowane elektrostatycznie, kolor biały, odbłyśnik młotkowany z aluminium, szyba ze szkła hartowanego, uchylna, trzonek E40, wymiar oprawy 300x486x166 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 235 | Oprawa metalo - halogenowa IP66, IK10, trzonek RX7s, korpus i ramka z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, malowane elektrostatycznie, kolor czarny, odbłyśnik młotkowany z aluminium, oprawa asymetryczna, szyba ze szkła hartowanego, uchylna, pojedyncza zapinka u góry oprawy wraz z dodatkową śrubą pod zapinką, wymiar oprawy 134,5x224x356 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 236 | Oprawa OCP-125 K-PC/II | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 237 | Oprawa OFS 2 x 8 W z modułem awaryjnym min. 2 godzinnym | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 238 | Oprawa OKJ 118, biała, z kloszem, n/t | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 239 | Oprawa OKJ 136, biała, z kloszem, n/t | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 240 | Oprawa OKN z blachy stalowej lakierowana na biało, natynkowa świetlówkowa wnętrzowa z kloszem opalizowanym z wewnętrzną fakturą rozpraszającą światło; gładka powierzchnia zewnętrzna umożliwia szybkie i skuteczne czyszczenie, z tworzywa odpornego na działanie promieniowania UV ze statecznikiem elektronicznym, 230V, IP 20, 2xTL-D36W HFSO z modułem awaryjnym | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 241 | Oprawa OPK 136N | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 242 | Oprawa OPK 2 x 36 W N (metalowa zapinka) | szt. | 52 |  |  |  |  |
| 243 | Oprawa rastrowa 1x28W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, montaż bezpośrednio do stropu lub na konstrukcji nośnej poprzez bezpośrednie położenie oprawy, wym. 296x1195.. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 244 | Oprawa rastrowa 2x28W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości i szyba ze szkła hartowanego lub bez z rastra z szyba typu OPAL, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, montaż bezpośrednio do stropu lub na konstrukcji nośnej poprzez bezpośrednie położenie oprawy, wym. 296x1195. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 245 | Oprawa rastrowa 2x28W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, montaż bezpośrednio do stropu lub na konstrukcji nośnej poprzez bezpośrednie położenie oprawy, wym.296x1195. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 246 | Oprawa rastrowa 2x35W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, z końcówkami z poliwęglanu ze stabilizacją UV, montaż nastropowy lub zwieszakowy | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 247 | Oprawa rastrowa 2x54W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, z końcówkami z poliwęglanu ze stabilizacją UV, montaż nastropowy lub zwieszakowy | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 248 | Oprawa rastrowa 4x14W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, montaż bezpośrednio do stropu lub na konstrukcji nośnej poprzez bezpośrednie położenie oprawy. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 249 | Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych T8 600x600 pt. HF 2x36W 3hM PAR biały G 13 IP 20,230/50Hz lub równoważna | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 250 | Oprawa sodowa na wysięgniku OUS 150W | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 251 | Oprawa sodowa na wysięgniku OUS 250W | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 252 | Oprawa sodowa na wysięgniku OUS 400W | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 253 | Oprawa sodowa na wysięgniku OUS 70W | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 254 | Oprawa ścienno-sufitowa o IP 44 o podstawie od ф 220-230 mm tworzywa sztucznego w kolorze białym z kloszem szklanym przezroczystym lub mlecznym, montowana za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do podłoża, 100 W E27 230 V | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 255 | Oprawa świetlówkowa 2 pinowa okrągła 16 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 256 | Oprawa świetlówkowa 2x26W / G24g-3, do montażu w suficie podwieszanym, z poziomym układem świetlówek kompaktowych, montażu modułów awaryjnych, ring z aluminium malowany elektrostatycznie, reflektor z polerowanego aluminium obwodowo kasetonowany, obudowa z blachy stalowej, oprawa posiada możliwość montażu szyby szklanej i uzyskanie IP44, turbo rastra aluminiowego. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 257 | Oprawa świetlówkowa 4 pinowa okrągła 28 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 258 | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 2 x 18 W n/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 259 | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 2 x 36 W n/t | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 260 | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 4 x 18 W do sufitów podwieszanych | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 261 | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 4 x 18 W n/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 262 | Oprawa zwieszakowa OZ- 210 z kloszem ( krótka ) | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 263 | Oprawa zwieszakowa OZ-220 z kloszem | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 264 | Oprawa żarowa R-63 C/M z oczkiem stałym do podwieszanych sufitów | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 265 | Oprawa żarowa R-80 C/M z oczkiem stałym do podwieszanych sufitów | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 266 | Oprawka / Gniazdo GU10, 230V | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 267 | Oprawka do żarówki E-14, do nakręcania, z kołnierzem | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 268 | Oprawka do żarówki E-14, ebonitowa do nakręcania OTE 14-3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 269 | Oprawka do żarówki E-27, metalowa z kołnierzem | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 270 | Oprawka do żarówki E-27, porcelanowa do nakręcania | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 271 | Oprawka do żarówki E-27, porcelanowa typ 55-2 | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 272 | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L 20-25cm | szt. | 2100 |  |  |  |  |
| 273 | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L 20-25cm, odporne na UV | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 274 | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L 30-40cm | szt. | 1100 |  |  |  |  |
| 275 | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L 30-40cm, odporne na UV | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 276 | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L-15 cm, odporne na UV | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 277 | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L-15cm | szt. | 2100 |  |  |  |  |
| 278 | Plafoniera z kloszem Ø 135 typ S-003 1 x 60 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 279 | Plafoniera ф 400 mm o podstawie i ramce z tworzywa sztucznego, klosz z akrylu, IP 20 w kolorze białym zasilana świetlówką 40 W | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 280 | Plafoniera ф 720 mm o podstawie i ramce z tworzywa sztucznego, klosz z akrylu, IP 20 w kolorze białym zasilana na 3 świetlówki 32 W | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 281 | Płytka czołowa do łączników na klucz, z zamkiem z kompletem kluczy, do zestawu Polo-Optima | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 282 | Programator cyfrowy dwukanałowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 283 | Programator cyfrowy jednokanałowy | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 284 | Programator cyfrowy z jednym stykiem przełącznym, szer. 1moduł, z jednym kanałem wyjściowym, czas programowania siedem dni, 16A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 285 | Programator cyfrowy, roczny, 16A, sygnalizacja załączenia kanału, | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 286 | Promiennikowa lampa ze szkła zbrojonego o mocy 175 W - czerwona, wykonana ze szkła zbrojonego PAR38, powierzchni bańki posiadają odblaskową strukturę, która wzmacnia efekt promieniowania energii cieplnej wprost na podłoże, barwa lampy wpływa uspokajająco, łagodzi stres oraz eliminuje ryzyko zaistnienia kanibalizmu lub agresji u zwierząt, gwint E-27 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 287 | Przedłużacz 1 gniazdowy, dł. 15m z uziemieniem 3x1,5mm2 | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 288 | Przedłużacz 3 gniazdowy, dł. 5m z uziemieniem 3x1,5mm2 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 289 | Przedłużacz 4 gniazdowy, dł. 3m z uziemieniem 3x1,5mm2 | szt. | 45 |  |  |  |  |
| 290 | Przedłużacz 5 gniazdowy, dł. 5m z uziemieniem 3x1,5mm2 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 291 | Przedłużacz zwijany na bęben 20m, 4 gniazda z uziemieniem 3x1,5 mm2 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 292 | Przedłużacz zwijany na bęben 25m, 4 gniazda z uziemieniem 3x2,5 mm2 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 293 | Przedłużacz zwijany na bęben 50m, 4 gniazda z uziemieniem 3x2,5 mm2 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 294 | Przekaźnik bistabilny, 1-fazowy, na szynę TH35, 16A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 295 | Przekaźnik zmierzchowy z sondą 2000 W | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 296 | Przewód antenowy koncentryczny | mb | 100 |  |  |  |  |
| 297 | Przewód LgY 1,5mm2 - 450/ 750V | mb | 50 |  |  |  |  |
| 298 | Przewód LgY 10mm2- 450/ 750V | mb | 50 |  |  |  |  |
| 299 | Przewód LgY 16mm2 - 450/ 750V | mb | 50 |  |  |  |  |
| 300 | Przewód LgY 2,5mm2 - 450/ 750V | mb | 50 |  |  |  |  |
| 301 | Przewód LgY 25mm2 - 450/ 750V | mb | 20 |  |  |  |  |
| 302 | Przewód LgY 35mm2 - 450/ 750V | mb | 10 |  |  |  |  |
| 303 | Przewód LgY 4,0mm2 - 450/ 750V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 304 | Przewód LgY 50mm2 - 450/ 750V | mb | 10 |  |  |  |  |
| 305 | Przewód LgY 6,0mm2- 450/ 750V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 306 | Przewód mieszkaniowy OMY 3x0,75mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 307 | Przewód mieszkaniowy OMY 3x1,5mm2 | mb | 350 |  |  |  |  |
| 308 | Przewód mieszkaniowy OMY 3x1mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 309 | Przewód mieszkaniowy OMYp 2x0,7mm2 | mb | 50 |  |  |  |  |
| 310 | Przewód mieszkaniowy OMYp 2x1,5mm2 | mb | 50 |  |  |  |  |
| 311 | Przewód mieszkaniowy OMYp 2x1mm2 | mb | 50 |  |  |  |  |
| 312 | Przewód warsztatowy gumowy OW 2x1mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 313 | Przewód warsztatowy gumowy OW 3x1,5mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 314 | Przewód warsztatowy gumowy OW 3x1mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 315 | Przewód warsztatowy gumowy OW 3x2,5mm2 | mb | 50 |  |  |  |  |
| 316 | Przewód warsztatowy gumowy OW 5x1,5mm2 | mb | 50 |  |  |  |  |
| 317 | Przewód warsztatowy gumowy OW 5x2,5mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 318 | Przewód warsztatowy gumowy OW 5x4mm2 | mb | 50 |  |  |  |  |
| 319 | Przewód warsztatowy OWY 3x2,5mm2 | mb. | 300 |  |  |  |  |
| 320 | Przewód warsztatowy OWY 5x2,5mm2 | mb. | 300 |  |  |  |  |
| 321 | Przewód warsztatowy OWY 5x4mm2 | mb. | 100 |  |  |  |  |
| 322 | Przewód warsztatowy OWY 5x6mm2 | mb. | 100 |  |  |  |  |
| 323 | Przewód YDYpżo 3 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 1100 |  |  |  |  |
| 324 | Przewód YDYpżo 3 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 800 |  |  |  |  |
| 325 | Przewód YDYpżo 4 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 326 | Przewód YDYpżo 4 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 327 | Przewód YDYpżo 5 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 328 | Przewód YDYpżo 5 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 329 | Przewód YDYżo 3x1,5mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 330 | Przewód YDYżo 3x2,5mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 331 | Przewód YDYżo 4x1,5mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 332 | Przewód YDYżo 4x2,5mm2 - 450/750 V | mb | 50 |  |  |  |  |
| 333 | Przewód YDYżo 5x10mm2 - 450/750 V | mb | 50 |  |  |  |  |
| 334 | Przewód YDYżo 5x16mm2 - 450/750 V | mb | 50 |  |  |  |  |
| 335 | Przewód YDYżo 5x2,5mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 336 | Przewód YDYżo 5x4mm2 - 450/750 V | mb | 50 |  |  |  |  |
| 337 | Przewód YDYżo 5x6mm2 - 450/750 V | mb | 50 |  |  |  |  |
| 338 | Przewód zasilający do "żelazka", 3m, bez końcówki, z wtyczką z uziemieniem | mb | 5 |  |  |  |  |
| 339 | Przycisk na szynę 20 A 1,2 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 340 | Przycisk sterowniczy z lampą na szynę-wyłącz | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 341 | Przycisk sterowniczy z lampą na szynę-załącz | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 342 | Puszka instalacyjna hermetyczna IP44, 80x80x40 klik, 6 dławików okrągłe, biała | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 343 | Puszka instalacyjna hermetyczna IP44, kwadratowa ze złączka 4x2,5, biała | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 344 | Puszka instalacyjna hermetyczna IP55, 190x140x7, 10 dławików okrągłe, biała | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 345 | Puszka instalacyjna p/t pojedyncza, f60, z wkrętami, z możliwością łączenia | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 346 | Puszka instalacyjna p/t pojedyncza, f80 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 347 | Puszka instalacyjna p/t pojedyncza, pogłębiana, f60, z wkrętami, z możliwością łączenia | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 348 | Puszka instalacyjna podwójna do ścian RIGIPS, z wkrętami | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 349 | Puszka instalacyjna pojedyncza, f60, do ścian RIGIPS, z wkrętami | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 350 | Puszka instalacyjna pojedyncza, f80, do ścian RIGIPS | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 351 | Puszka instalacyjna pojedyncza, pogłębiana, f60, do ścian RIGIPS, z wkrętami | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 352 | Puszka instalacyjna potrójna do ścian RIGIPS, z wkrętami | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 353 | Puszka POH 28 z wkładem | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 354 | Puszka POH 37 z wkładem | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 355 | Puszka POH 47 z wkładem | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 356 | Ramka 1-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 180 |  |  |  |  |
| 357 | Ramka 2-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 358 | Ramka 3-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 359 | Ramka 4-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 360 | Ramka 5-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 361 | Redukcja E14-GU10 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 362 | Redukcja E27-E14 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 363 | Redukcja E27-G9 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 364 | Redukcja E27-GU10 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 365 | Rozdzielnica n/t 1 x 9 z drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 366 | Rozdzielnica n/t 2 x 12 z drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 367 | Rozdzielnica n/t 1 x 12 z drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 368 | Rozdzielnica n/t 2 x 12 z drzwiczkami IP 65 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 369 | Rozdzielnica n/t 3 x 12 z drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 370 | Rozdzielnica p/t 1x18 z drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 371 | Rozdzielnica p/t 2x12 z drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 372 | Rozdzielnica p/t 2x18 z drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 373 | Rozdzielnica p/t 3x12 z drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 374 | Rozdzielnica p/t 3x18 z drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 375 | Rozłącznik bezpiecznikowy 20A 1P | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 376 | Rozłącznik bezpiecznikowy 25A 1P | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 377 | Rozłącznik bezpiecznikowy 25A 3P | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 378 | Rozłącznik bezpiecznikowy 35A 3P | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 379 | Rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3P | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 380 | Rozłącznik izolacyjny FR 100A czterobiegunowe | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 381 | Rozłącznik izolacyjny FR 100A trzybiegunowe | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 382 | Rozłącznik izolacyjny FR 32A jednobiegunowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 383 | Rozłącznik izolacyjny FR 40A czterobiegunowe | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 384 | Rozłącznik izolacyjny FR 40A trzybiegunowe | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 385 | Rura ,,AROTA"ф 110 | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 386 | Rura ,,AROTA"ф 50 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 387 | Rura peszel wzmocniony ф 22 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 388 | Rura peszel zwykły ф 22 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 389 | Rura RL 22 3m | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 390 | Rura RL 22 3m, odporna na UV | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 391 | Rura RL 28 3m | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 392 | Rura RL 28 3m, odporna na UV | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 393 | Rura RL 37 3m | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 394 | Rura RL 37 3m, odporna na UV | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 395 | Rura RL 47 3m | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 396 | Rura RL 47 3m, odporna na UV | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 397 | Rura termokurczliwa ф 10 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 398 | Rura termokurczliwa ф 15 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 399 | Rura termokurczliwa ф 3 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 400 | Rura termokurczliwa ф 5 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 401 | Siatka ochronna zwiększająca stopień ochrony na uderzenia do IK10, do oprawy metalo-halogenowej IP66, o wymiarze oprawy 300x486x166 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 402 | Skrętka komputerowa kat. 6 | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 403 | Skrzynka Z – 2 z przezroczystą pokrywą | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 404 | Skrzynka hermetyczna pusta z dławikami S1 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 405 | Skrzynka pusta ,,S0" | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 406 | Skrzynka pusta ,,S1" | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 407 | Statecznik elektroniczny do opraw świetlówkowych 36W | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 408 | Statecznik FL-40 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 409 | Statecznik PCA 2/28 T5 EXCEL | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 410 | Stycznik instalacyjny 1-faz 25A / 230V na szynę TH35 | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 411 | Stycznik instalacyjny 3-faz 25A / 230V na szynę TH35 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 412 | Stycznik instalacyjny 3-faz 40A / 230V na szynę TH35 | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 413 | Szkło matowe IP44 do opraw świetlówkowych 2x26W / G24g-3, na f211 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 414 | Szyna łączeniowa w izolacji 1-faz.16mm, dł. 95cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 415 | Szyna łączeniowa w izolacji 3-faz.16mm, dł. 95cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 416 | Szyna TH35 montażowa perforowana L=1m | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 417 | Ściemniacz pokręt. 60- 600W do zestawu Polo-Optima | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 418 | Świetlówka kompaktowa 11W/825, E-27, dł. 120mm, śr. 45mm, 640lm, naturalnie ciepłobiała, | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 419 | Świetlówka kompaktowa 14W/825, E-27, dł. 131mm, śr. 45mm, 820lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 420 | Świetlówka kompaktowa 18W/825, E-27, dł. 148mm, śr. 45mm, 1140lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 320 |  |  |  |  |
| 421 | Świetlówka kompaktowa 22W/825, E-27, dł. 176mm, śr. 58mm, 1440lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 422 | Świetlówka kompaktowa 30W/825, E-27, dł. 195mm, śr. 58mm, 1940lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 423 | Świetlówka kompaktowa 7W/825, E-27, dł. 116mm, śr. 36mm, 380lm, naturalnie ciepłobiała, | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 424 | Świetlówka kompaktowa okrągła, 24W/827, E-27, wys. 82mm, śr. 321mm, 1940lm, ciepłobiała, | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 425 | Świetlówka kompaktowa spiralna 14W/825, E-27, dł. 101mm, śr. 57mm, 860lm, naturalnie ciepłobiała | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 426 | Świetlówka kompaktowa spiralna 17W/825, E-27, dł. 112mm, śr. 57mm, 1200lm, naturalnie ciepłobiała | szt. | 320 |  |  |  |  |
| 427 | Świetlówka kompaktowa spiralna 23W/825, E-27, dł. 119mm, śr. 57mm, 1600lm, naturalnie ciepłobiała | szt. | 525 |  |  |  |  |
| 428 | Świetlówka kompaktowa świecowa, 11W/825, E-14, dł. 43mm, śr. 109mm, 660lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 429 | Świetlówka kompaktowa świecowa, 6W/825, E-14, dł. 98mm, śr. 37mm, 230lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 430 | Świetlówka kompaktowa świecowa, 9W/825, E-14, dł. 110mm, śr. 43mm, 430lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 431 | Świetlówka pinowa, CFL Square 16W/835, GR10q, 4pin, "motylek" | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 432 | Świetlówka pinowa, CFL Square 16W/835, GR8, 2pin, "motylek" | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 433 | Świetlówka pinowa, CFL Square 28W/835, GR10q, 4pin, "motylek" | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 434 | Świetlówka pinowa, CFL Square 28W/835, GR8, 2pin, "motylek" | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 435 | Świetlówka pinowa, CFL Square 38W/835, GR10q, 4pin, "motylek" | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 436 | Świetlówka do plafoniery typu CD-001 o średnicy 400 mm U-40 W | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 437 | Świetlówka do plafoniery typu CD-001 o średnicy 720 mm U-96 W | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 438 | Świetlówka EL 32 strumień świetlny 2000LM średnica 216 mm dł. max. 100mm E-27 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 439 | Świetlówka F-16 W 2D/835 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 440 | Świetlówka F-38 W 2D/835 | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 441 | Świetlówka kompaktowa prismatic 18 W E-27 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 442 | Świetlówka liniowa 13W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 443 | Świetlówka liniowa 14W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 444 | Świetlówka liniowa 18W/840, G13, chłodnobiała | szt. | 1150 |  |  |  |  |
| 445 | Świetlówka liniowa 28W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 446 | Świetlówka liniowa 30W/840, G13, chłodnobiała | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 447 | Świetlówka liniowa 36W/840, G13, chłodnobiała | szt. | 1400 |  |  |  |  |
| 448 | Świetlówka liniowa 49W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 449 | Świetlówka liniowa 54W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 450 | Świetlówka liniowa 58W/840, G13, chłodnobiała | szt. | 525 |  |  |  |  |
| 451 | Świetlówka liniowa 6W do opraw awaryjnych | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 452 | Świetlówka liniowa 8W do opraw awaryjnych | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 453 | Świetlówka pinowa, F 36W/840, 2G10, 4pin, dł. 217mm, 2800lm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 454 | Świetlówka pinowa, L 18W/840, 2G11, 4pin, dł. 217mm, 1200lm | szt. | 240 |  |  |  |  |
| 455 | Świetlówka pinowa, L 55W/840, 2G11, 4pin, dł. 533mm, 4800lm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 456 | Świetlówka pinowa, D 13W/840, G24d-1, 2pin, dł. 115mm, 855lm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 457 | Świetlówka pinowa, D 18W/840, G24d-2, 2pin, dł. 149mm, 1200lm | szt. | 405 |  |  |  |  |
| 458 | Świetlówka pinowa, D 26W/840, G24d-3, 2pin, dł. 149mm, 1800lm | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 459 | Świetlówka pinowa, D/E 18W/840, G24q-2, 4pin, dł. 130mm, 1200lm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 460 | Świetlówka pinowa, D/E 26W/840, G24q-3, 4pin, dł. 149mm, 1800lm | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 461 | Świetlówka pinowa, T Plus 26W/840, GX24d-3, 2pin, dł. 116mm, 1800lm | szt. | 140 |  |  |  |  |
| 462 | Świetlówka pinowa, T/E Plus 26W/840, GX24q-3, 4pin, dł. 116mm, 1800lm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 463 | Świetlówka pinowa, T/E Plus 42W/840, GX24q-4, 4pin, 0lm | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 464 | Taśma aluminiowa do mocowania przewodów szerokość 1cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 465 | Taśma izolacyjna opakowanie po 10 szt. kolorowa 19 x 20 | szt. | 23 |  |  |  |  |
| 466 | Transformator bezpieczeństwa 24V 250VA | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 467 | Turbo raster do opraw świetlówkowych 2x26W / G24g-3, na f211 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 468 | Tyrystorowy układ zapłonowy Z-400M 70-400 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 469 | Uchwyt do przewodów "OM 16" | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 470 | Uchwyt do przewodów z paskiem zaciąganym | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 471 | Uchwyt uniwersalny BmU do bezpieczników mocy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 472 | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 3x1 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 473 | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 3x1,5 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 474 | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 3x2,5 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 475 | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 5x2,5 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 476 | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 5x4 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 477 | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów płaskich 2x1 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 478 | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów płaskich 3x1,5 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 479 | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów płaskich 3x2,5 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 480 | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów płaskich 4x1,5 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 481 | Uchwyty kablowe zaczepowe odporne na UV | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 482 | Uchwyty mocujący UM-16 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 483 | Uchwyty szybkiego montażu typu USMP 13 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 484 | Uchwyty szybkiego montażu typu USMP 2x13 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 485 | Uszczelka do łączników 2-klawiszowych IP44 do zestawu Polo Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 486 | Wkład do oprawy 35 W 12 V halogen | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 487 | Wkład halogenowy JDR G 410 plus oprawka G 410 20W G -5,3 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 488 | Wkład halogenowy JDR G 410 plus oprawka G 410 35 W G -5,3 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 489 | Wkład halogenowy 12 V 5 W – oświetlenie komunikacyjne 2 pinowe | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 490 | Wkład halogenowy 78 mm 100 W | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 491 | Wkład halogenowy 78 mm 150 W | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 492 | Wkład halogenowy długi 118 mm 200-300 W | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 493 | Wkładka wymienna ogranicznika przepięć C 20kA V20-C/0-280 do ograniczników przepięć firmy OBO BETTERMANN | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 494 | Wkładka wymienna ogranicznika przepięć B + C 15kA ON300 do ograniczników przepięć firmy Legrand | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 495 | Wkładka wymienna ogranicznika przepięć C 15kA ON301 do ograniczników przepięć firmy Legrand | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 496 | Wkładka wymienna ogranicznika przepięć PUII CLASS II / T2 do ograniczników przepięć firmy Weidmüller | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 497 | Wkładka wymienna ogranicznika przepięć B+C 7kA V25-B+C/0-280 do ograniczników przepięć firmy OBO BETTERMANN | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 498 | Wskaźnik neonowy - tester napięcia do 230V | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 499 | Wtyczka - nasadka grzejna z uziemieniem (końcówka przewodu do zasilania np. kuchenki elektrycznej, prodiża. 1-faza 16A) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 500 | Wtyczka przenośna siłowa 16A, 4-o bolcowa | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 501 | Wtyczka przenośna siłowa 16A, 5-cio bolcowa IP44 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 502 | Wtyczka przenośna siłowa 16A, 5-cio bolcowa IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 503 | Wtyczka przenośna siłowa 32A, 5-cio bolcowa IP44 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 504 | Wtyczka przenośna siłowa 32A, 5-cio bolcowa IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 505 | Wtyczka przenośna siłowa 32A, metalowa, styki płaskie | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 506 | Wtyczka przenośna siłowa 63A, 5-cio bolcowa IP44 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 507 | Wtyczka przenośna siłowa 63A, 5-cio bolcowa IP65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 508 | Wtyczka sieciowa 230V, 16A, z uziemieniem, kątowa - typu WB-6 | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 509 | Wtyczka sieciowa 230V, 16A, z uziemieniem, prosta | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 510 | Wtyczka sieciowa 230V, 16A, z uziemieniem, z uchwytem, kątowa | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 511 | Wtyczka sieciowa 230V, gumowa, 16A, z uziemieniem, IP44 | szt. | 23 |  |  |  |  |
| 512 | Wtyczka sieciowa 230V, płaska, rozbieralna, biała | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 513 | Wtyczka sieciowa 230V, typ niemiecki (zamiast bolca styki ochronne z boku), 16A, IP44 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 514 | Wyłącznik do lampki, na przewód 0/1, 2 styki, 6A, 1380W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 515 | Wyłącznik do lampki, na przewód 0/1, 2 styki, zaciski śrubowe, WP 8A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 516 | Wyłącznik do lampki, wciskany przykręcany WN-4/1 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 517 | Wyłącznik ŁK 25A 1 faz w obudowie pozycja ,,wyłącz-załącz’’ (0-1) | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 518 | Wyłącznik ŁK 25A 3 faz w obudowie pozycja ,,wyłącz-załącz’’ (0-1) | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 519 | Wyłącznik ŁK 40A 3 faz w obudowie pozycja ,,wyłącz-załącz’’ (0-1) | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 520 | Wyłącznik nadprądowy 1P - B/10A | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 521 | Wyłącznik nadprądowy 1P - B/16A | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 522 | Wyłącznik nadprądowy 1P - B/20A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 523 | Wyłącznik nadprądowy 1P - B/25A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 524 | Wyłącznik nadprądowy 1P - B/6A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 525 | Wyłącznik nadprądowy 1P - C/10A | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 526 | Wyłącznik nadprądowy 1P - C/16A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 527 | Wyłącznik nadprądowy 1P - C/20A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 528 | Wyłącznik nadprądowy 1P - C/25A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 529 | Wyłącznik nadprądowy 1P - C/6A | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 530 | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/10A | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 531 | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/16A | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 532 | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/20A | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 533 | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/25A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 534 | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/32A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 535 | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/40A | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 536 | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/63A | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 537 | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/10A | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 538 | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/16A | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 539 | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/20A | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 540 | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/25A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 541 | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/32A | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 542 | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/40A | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 543 | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/63A | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 544 | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 16A 30mA A - 1 fazowy | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 545 | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 16A 30mA AC - 1 fazowy | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 546 | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 20A 30mA A - 1 fazowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 547 | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 20A 30mA AC - 1 fazowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 548 | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 25A 30mA A - 1 fazowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 549 | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 25A 30mA AC - 1 fazowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 550 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA A - 1 fazowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 551 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA A - 3 fazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 552 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA AC - 1 fazowy | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 553 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA AC - 3 fazowy | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 554 | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA A - 1 fazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 555 | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA A - 3 fazowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 556 | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA AC - 1 fazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 557 | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA AC - 3 fazowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 558 | Wyłącznik różnicowoprądowy 63A 30mA A - 3 fazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 559 | Wyłącznik różnicowoprądowy 63A 30mA AC - 3 fazowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 560 | Wyłącznik silnikowy w zakresie prądów znamionowych w zakresie 0,63-1A, z napędem obrotowym, max. obciążenie 0,25kW, z możliwością dobudowania styków pomocniczych po prawej stronie wyłącznika | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 561 | Wyłącznik silnikowy w zakresie prądów znamionowych w zakresie 1-1,6A, z napędem obrotowym, max. obciążenie 0,55kW, z możliwością dobudowania styków pomocniczych po prawej stronie wyłącznika | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 562 | Wyłącznik sznurkowy/pociągany CW3 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 563 | Wyłącznik warstwowy 3-fazowy 25 A zatablicowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 564 | Wyłącznik warstwowy 3-fazowy 40 A zatablicowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 565 | Wzmocnienie montażowe do opraw świetlówkowych 2x26W / G24g-3, na f211 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 566 | Zapłonnik S10 4-65W, Ochrona przed płomieniami, obudowa odporna na UV, mosiężne styki, biało/zielony, | szt. | 900 |  |  |  |  |
| 567 | Zapłonnik S2 4-22W, Ochrona przed płomieniami, obudowa odporna na UV, mosiężne styki, biało/zielony, | szt. | 900 |  |  |  |  |
| 568 | Zestaw zasilający (skrzynka) z gniazdem siłowym 16 A 5 bolców, gniazdem 1-faz. i wyłącznikiem | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 569 | Złączka instalacyjna 2-torowa, do przekroju 0,5-2,5mm2, dł. odizolowania przewodu 11mm, przeźroczysto/szara | szt. | 900 |  |  |  |  |
| 570 | Złączka instalacyjna 3-torowa, do przekroju 0,5-2,5mm2, dł. odizolowania przewodu 11mm, przeźroczysto/pomarańczowa | szt. | 900 |  |  |  |  |
| 571 | Złączka instalacyjna 4-torowa, do przekroju 0,5-2,5mm2, dł. odizolowania przewodu 11mm, przeźroczysto/czerwona | szt. | 900 |  |  |  |  |
| 572 | Złączka instalacyjna 5-torowa, do przekroju 0,5-2,5mm2, dł. odizolowania przewodu 11mm, przeźroczysto/żółta | szt. | 900 |  |  |  |  |
| 573 | Złączka instalacyjna uniwersalna, 3-torowa, z dźwignia zwalniającą przewód, do przekroju 0,08-2,5mm2, do linek / drutu, | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 574 | Złączka Typu ZUG" ZS-10 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 575 | Złączka Typu ZUG" ZS-10 niebieska | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 576 | Złączka Typu ZUG" ZS-10 PE żółto / zielona | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 577 | Złączka Typu ZUG" ZS-16 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 578 | Złączka Typu ZUG" ZS-16 niebieska | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 579 | Złączka Typu ZUG" ZS-16 PE żółto / zielona | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 580 | Złączka Typu ZUG" ZS-35 niebieska | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 581 | Złączka Typu ZUG" ZS-35 PE żółto / zielona | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 582 | Złączka Typu ZUG" ZS-70 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 583 | Złączka Typu ZUG" ZS-95 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 584 | Zwijak bębnowy uniwersalny f 300mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 585 | Zwijak bębnowy, 4 gniazda z uziemieniem, IP44 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 586 | Źródło światła HIT E-40 250 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 587 | Źródło światła HIT E-40 400 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 588 | Źródło światła LED, E27, 18W, 230V, barwa biała zimna | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 589 | Źródło światła LED, G4, 1,2W, 12V, barwa biała ciepła, (kształt kapsla) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 590 | Źródło światła LED, G4, 1,5W, 12V, barwa biała ciepła, (kształt walca) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 591 | Źródło światła LED, G9, 2,5W, 230V, barwa biała ciepła | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 592 | Źródło światła LED, G9, 2,5W, 230V, barwa biała zimna | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 593 | Źródło światła LED, GU10, 5W, 230V, barwa biała ciepła, kat rozsyłu 35 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 594 | Żarnik do oprawy halogenowej typu B-7S 500W | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 595 | Żarówka 25 W ( przezroczysta ) E-27 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 596 | Żarówka 40 W 24 V E-27 | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 597 | Żarówka 40 W E-27 ( mała bańka ) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 598 | Żarówka 40 W E-27 ( przezroczysta ) | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 599 | Żarówka 60 W 24 V E-27 | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 600 | Żarówka 60 W E-27 ( mała bańka ) | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 601 | Żarówka 60 W E-27 ( przezroczysta ) | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 602 | Żarówka 75 W E-27 ( przezroczysta ) | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 603 | Żarówka E-14 60W świecowa | szt. | 110 |  |  |  |  |
| 604 | Żarówka E-14 40 W świecowa | szt. | 110 |  |  |  |  |
| 605 | Żarówka grzybek E-14 40W | szt. | 130 |  |  |  |  |
| 606 | Żarówka grzybek E-14 60W | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 607 | Żarówka grzybek R-63 40W E-27 | szt. | 280 |  |  |  |  |
| 608 | Żarówka grzybek R-63 60W E-27 | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 609 | Żarówka grzybek R-80 40W E-27 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 610 | Żarówka grzybek R-80 60W E-27 | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 611 | Żarówka sygnalizacyjna E-14 15W T 25 (gruszka) | szt. | 320 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) …………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ – część 2

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Adapter 16 x 1/2'' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Adapter 20 x 1/2'' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Adapter 25 x 3/4'' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Automatyczny odpowietrznik ½ do grzejnika płytowego | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Bateria czasowa umywalkowa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Bateria do termy na wężyki 3/8'' | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Bateria natryskowa z uchwytem do natrysku | szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa stojąca jednootworowa mosiężna | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa ścienna z pokrętłami mosiężna | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa ścienna z pokrętłami mosiężna | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa i umywalkowa ścienna jedno uchwytowa | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa stojąca pojedyncza | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa z ruchomą wylewką z pokrętłami | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa do kompaktu Cersanit President | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa do kompaktu Koło Solo | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa twarda do kompaktu Hybner Retro | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa twarda do kompaktu Roca Victoria | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa twarda do miski zawieszanej Cersanit Delfi | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa do miski ustępowej ,,poznańskiej" | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa pasująca do miski ustępowej typu Madalena | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa łamana typ S-10 | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Dolnopłuk PCV | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Filtr skośny ф 32 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr skośny ф 15 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr skośny ф 20 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Głowica 1/2” | szt. | 170 |  |  |  |  |
|  | Głowica ceramiczna mosiężna 1/2 ” | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Głowica do zaworu termostatycznego Danfoss typ RA-N 15 | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Głowica suwakowa 1/2” – krótka – do baterii termy | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Głowica suwakowa 3/8'' do baterii termy | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Głowica suwakowa uniwersalna G ½ z gwintem wewnętrznym | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Głowica do zaworów skośnych ф 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna do zaworu HERZ TS-90 | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna do grzejników VALVEX (nie na piny) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Grzejnik aluminiowy – 10 elementowy | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Kolana ф 15 kąt. 90' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolana ф 20 kąt. 90' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolana ф 20 kąt. 90' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego z wieszakiem | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolana ф 25 kąt. 90' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano 16x1/2 PEX-AL.-PEX gwint wewnętrzny | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano 16x16 PEX-AL.-PEX | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano 16 x 1/2 PEX-AL.-PEX z wieszakiem | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano miedziane ф 15 | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe ocynkowane 1/2'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe ocynkowane 3/4'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano PP ф 110-wszystkie kąty | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano PP ф 32-wszystkie kąty | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano PP ф 50-wszystkie kąty | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe ocynkowane 1” | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano stalowe ocynkowane 1'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano stalowe ocynkowane 3/4'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano stalowe ocynkowane 1/2'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kołki montażowe do muszli sedesowej | kpl. | 51 |  |  |  |  |
|  | Kołki montażowe do umywalek ф 12-12cm | kpl. | 90 |  |  |  |  |
|  | Kompakt ,,poznański'' | kpl | 12 |  |  |  |  |
|  | Kompakt ,,warszawski"' | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Komplet naprawczy do dolnopłuka | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Komplet naprawczy do kompaktu | szt. | 47 |  |  |  |  |
|  | Konopie warkocz a-1kg | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Korek gumowy redukcyjny ф 50 x 25 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Korek stalowy ocynkowany 1/2" | szt. | 53 |  |  |  |  |
|  | Korek stalowy ocynkowany 3/4'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Korek do grzejnika aluminiowego z otworem L i P | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Korek do grzejnika aluminiowego ,,ślepy” L i P | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kratka ściekowa z PCV o wym. 15 x 15 cm ф 9 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kratka ściekowa z PCV o wym. 14,5 x 14,5 cm ф 13 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kratka ściekowa z PCV o wym. 14,5 x 14,5 cm ф 13,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kratka ściekowa z PCV o wym. 14,5 x 14,5 cm ф 7 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna drzwi łazienkowych 46,6 x 14cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna drzwiowa 7,5cm x 41,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna ścienna 20 x 14cm (wymiar wewnętrzny otworu) na zewnątrz 1,6 x 24,5 cm na 4 zaczepy | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna ścienna 27 x11cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna uniwersalna 14 x 14 cm z siatką | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kształtki miedziane ф 15 | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kurek gazowy 1/2 podwójny - ф 9 mm wyjście | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kurek gazowy 1/2 pojedynczy - ф 9 mm wyjście | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Łącznik do miedzi ф 15- mufa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Łącznik zacisk 16 x 1/2 PEX-AL.-PEX – złączka skręcana z gwintem zewnętrznym | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Łącznik zacisk 16 x 16 PEX-AL.-PEX – złączka skręcana na klucz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek gumowy biały | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa "warszawska" | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa ''poznańska'' | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa kompakt + spłuczka | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa kompakt + spłuczka typ Madalena | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Mufka 1/2'' ocynkowana | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Mufka 3/4'' ocynkowana | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Mufka ф 16 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Mufka ф 20 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Mufka ф 25 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nasuwka PCV ф 100 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nypel 1’’ ocynkowany | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Nypel 1/2'' ocynkowany | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Nypel 3/4'' ocynkowany | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Nypel 1/2'' niklowany | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Nypel 3/8'' niklowany | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pasta do uszczelniania instalacji wodnych i gazowych a'200g | szt. | 23 |  |  |  |  |
|  | Perlator do baterii umywalkowej stojącej (wewnętrzny) | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Perlator do baterii umywalkowej stojącej (z gwintem zewnętrznym) | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Perlator do baterii wannowej (wewnętrzny) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Perlator do baterii wannowej (z gwintem zewnętrznym) | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Perlator wylewki 1/2'' (z gwintem wewnętrznym) | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Perlator do baterii 1/2” zewnętrzne | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Perlator wylewki 3/4'' (z gwintem wewnętrznym) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pokrętło do baterii | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Pokrętło do baterii do termy z gniazdem metalowym | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Pokrętło do baterii umywalkowej z gniazdem metalowym | szt. | 310 |  |  |  |  |
|  | Pokrywa kratki ściekowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 140 x 140 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pokrywa kratki ściekowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 100 x 100 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przedłużka chromowana 1/2'' 1cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Przedłużka chromowana1/2'' 2cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Przedłużka chromowana1/2'' 3cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Przewód instalacyjny ze stali nierdzewnej 15 bar 1/2'' 30cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przewód instalacyjny ze stali nierdzewnej 15 bar 1/2'' 40cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przycisk spłuczki podtynkowej do zestawu Madalena | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rączka do natrysku plastikowa chromowana | szt. | 127 |  |  |  |  |
|  | Redukcja 20 x 16 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Redukcja 25 x 20 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/25 | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/32 | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/40 | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Redukcja mosiężna 1/2 x 3/8’’ | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rozetka wypukła 1/2'' chromowana metalowa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rozetka wypukła 3/4'' chromowana metalowa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana ф 15 | mb | 10 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV ф 50 x 315 elastyczna- złącze harmonijkowe sanitarne | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV przyłączeniowa do WC ф 50 x 500 | szt. | 23 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV przyłączeniowa do WC ф 110 x 300 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV ф 32 x 315 typ WAWIN | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rura PEX-AL.-PEX 16 | mb | 30 |  |  |  |  |
|  | Rura PEX-AL.-PEX 20 | mb | 20 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 110/315 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 110/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 32/300 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 32/1000 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 32/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 50/1000 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 50/315 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 50/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa czarna 1/2'' ze szwem | mb | 18 |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa czarna 3/4'' ze szwem | mb | 18 |  |  |  |  |
|  | Rura wodociągowa "16" z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | mb | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura wodociągowa "20" z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | mb | 20 |  |  |  |  |
|  | Rura wodociągowa "25" z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | mb | 5 |  |  |  |  |
|  | Sitko umywalkowe metalowe | szt. | 43 |  |  |  |  |
|  | Sitko zlewozmywakowe metalowe | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Smar (olej syntetyczny) do gwintowania w aerozolu a 500ml | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny 1'' prosty | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny 1/2'' prosty | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny 3/4'' prosty | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Śruby do deski sedesowej łamanej (S-10) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Śruby do deski sedesowej typu Madalena | kpl. | 10 |  |  |  |  |
|  | Syfon brodzikowy nadstropowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Syfon brodzikowy z przelewem | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Syfon harmonijkowy uniwersalny | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Syfon harmonijkowy zlewozmywakowy | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Syfon pisuarowy | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Syfon pisuarowy z uszczelką wargowa | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Syfon pisuarowy podtynkowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Syfon umywalkowy | szt. | 52 |  |  |  |  |
|  | Syfon umywalkowy z korkiem metalowym klik - klak | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Syfon umywalkowy z sitkiem metalowym | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywaka pojedynczy z sitkiem metalowym | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywakowy podwójny z przelewem z sitkiem metalowym | szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywakowy podwójny z sitkiem metalowym | szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przelewem z sitkiem metalowym | szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Taśma aluminiowa wzmacniana szer. 50mm, dł. 45m | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Taśma do izolacji zbrojona 50mm x 50m | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Taśma teflonowa 19 mm x 15 m x 0,2 mm | szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Tester szczelności gazu (pianka), wykrywacz nieszczelności gazu w instalacjach gazowych w sprężonym powietrzu w aerozolu pojemność 400 ml | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Traper PP ф 110 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Traper PP ф 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Traper PP ф 75 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 1/2'' ocynkowany | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 16 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 16 x 1/2 x 16 PEX-AL.-PEX skręcany na klucz | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 16 x 16 x 16 PEX-AL.-PEX | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 20 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 20 x 16 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 25 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 25 x 20 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik PP ф 100/50 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik PP ф 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do natrysku – natrysk przesuwny, uchwyt przegubowy do słuchawki prysznicowej | szt. | 37 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 20 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 25 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 32 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 50 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 110 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 15 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PEX-AL.-PEX 16 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PEX-AL.-PEX 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Umywalka "50" z otworem | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Umywalka "50" na śruby | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Umywalka „60” na śruby | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do głowicy 1/2'' | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do węża natryskowego | szt. | 140 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gumowa na muszlę sedesową (różne rodzaje) | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka montażowa miski sedesowej (biała) 100/110 zewnętrzna | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka płuczki kompaktu (różne rodzaje) | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka pod grzybek 3/8'' | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka pod grzybek ф 15 | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka pod krzywkę z igielitu gruba | szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka pod wylewkę 1/2'' | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka trapera ф 110 | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka trapera ф 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka trapera ф 75 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka wylewki 1/2'' okrągła | szt. | 130 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka wylewki 3/4''okrągła | szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Uszczelki do wężyka 1/2'' | szt. | 130 |  |  |  |  |
|  | Uszczelki pod baterię | szt. | 340 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do grzejnika aluminiowego | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wąż do baterii chromowany 1/2'' L-150cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wąż do natrysku - 1,5m w oplocie metalowym | szt. | 53 |  |  |  |  |
|  | Wąż do natrysku 1,5m gumowy | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2'' - 30cm | szt. | 57 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2'' - 40cm | szt. | 55 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2'' - 50cm | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2''/3/8'' - 30 cm | szt. | 29 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2''/3/8'' - 40cm | szt. | 59 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8'' - 30cm | szt. | 44 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8'' - 40cm | szt. | 69 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojącej 1/2 - 40cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojącej 3/8 - 40cm | szt. | 28 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojącej 3/8 - 50cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Wężyk w oplocie przyłączeniowy do umywalki L-30cm 3/8'' | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wąż elastyczny do kuchenek gazowych ½ - 1,5m z ważnymi atestami | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Wkład (zawór ) napełniający uniwersalny do kompaktu z gwintem metalowym 1/2''i 3/8'' | szt. | 127 |  |  |  |  |
|  | Wkład (zawór ) napełniający uniwersalny do spłuczki podtynkowej z gwintem metalowym 1/2''i 3/8'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik temperatury i ciśnienia w jednym 1/2'' z wyjściem tylnym | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wspornik do umywalki | kpl. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wylewka 160 3/4'' stojące typu F | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Wylewka 240 1/2'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wylewka 240 3/4'' dolna | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wylewka 240 3/4'' górna | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wylewka do baterii C długa 1/2'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wylewka do baterii S długa 1/2'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wylewka dolna 1/2'' 18cm | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Wylewka dolna 1/2'' 25cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wylewka dolna 1/2'' 30cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wylewka dolna 3/4” 18cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wylewka dolna 3/4” 30cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wylewka górna 1/2'' 18cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wylewka górna 1/2'' 25cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wylewka górna 1/2'' 30cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wylewka górna 3/4” 18cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wylewka górna 3/4” 30cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wylewki C i S 160 górne i dolne 1/2'' | szt. | 55 |  |  |  |  |
|  | Wylewka 3/4’’długość 27 cm do baterii mechanicznej dwuuchwytowej umywalkowej bez przełącznika , stojącej jednootworowej | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zawór automatyczny odpowietrzający z zaworem odcinającym chromowany 1/2" | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa do bojlera 1/2'' | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża kulowy 1/2'' | szt. | 46 |  |  |  |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża kulowy 3/4'' | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Zawór do dolnopłuka 1/2'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór do dolnopłuka 3/8'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy 1/2'' powrotny | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy 1/2'' prosty | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy czerpalny z ruchomą wylewką 1/2'' | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy kątowy 1/2''/1/2'' z metalowym pokrętłem | szt. | 74 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy kątowy 1/2''/3/4'' z metalowym pokrętłem | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy kątowy 1/2''/3/8'' z metalowym pokrętłem | szt. | 56 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy 1'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy 1/2'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy do płuczki 1/2'' x 1/2'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy do płuczki 1/2'' x 3/4'' | szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy do płuczki 1/2'' x 3/8'' | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy 1/2 z półśrubunkiem | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy 3/4 z półśrubunkiem | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem odcinającym - na pion 1/2" z zaworkiem stopowym | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Zawór odpowietrzający automatyczny 1/2'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zawór pisuarowy chromowany+ przyłącze wyjściowe rurowe 10 x 12 + śruba z uszczelką | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Zawór pływakowy- napełniający uniwersalny 1/2'' | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Zawór pływakowy ( stary typ) | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zawór pływakowy pionowy Ø 15 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Zawór pływakowy 3/8” | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Zawór pod baterię z przedłużką 3/4'' | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy gazowy kulowy 1/2'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy gazowy kulowy 3/4'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór spłukujący mosiężny MO59 chromowany z uszczelką z gumy EPDM | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do spłuczki Cersanit | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do dolnopłuka | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do dolnopłuka z funkcją STOP do spłuczki CERSANIT | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do kompaktu typu Koło | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do kompaktu Nova Top Koło | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy kompaktu z funkcją STOP z regulacją długości | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do kompaktu typu Madalena | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do kompaktu typu Zoom | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy dolnopłuka z funkcją STOP do kompaktu Roca Victoria | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zawór termostatyczny z głowicą 1/2” VALVEX lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw uszczelek do syfonu umywalkowego | kpl. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zestaw uszczelek do syfonu zlewozmywakowego | kpl. | 30 |  |  |  |  |
|  | Złącze harmonijkowe ф 110 x 500 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej 80 x 60 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy 80 x 60 z ociekaczem L i P | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak stalowy dwukomorowy z ociekaczem L i P | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z prawej strony 80 x 60 x 170 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak dwukomorowy blaszany 80 x 60 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zwężka gumowa do miski ustępowej ф 50 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ........................ |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – część 3

| L. p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa filtra | Minimalna ilość plis | Wymiary |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Filtry szufladowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | EU-4 | 8 | 917 | 461 | 50 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 2 | EU-4 | 11 | 390 | 920 | 100 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | EU-4 | 5 | 800 | 445 | 100 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4 | EU-4 | 5 | 750 | 480 | 100 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | EU-4 | 7 | 609 | 612 | 50 | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 6 | EU-4 | 6 | 609 | 305 | 50 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 7 | EU-4 | 9 | 590 | 490 | 100 | szt. | 92 |  |  |  |  |
| 8 | EU-4 | 4 | 905 | 287 | 100 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 9 | EU-4 | 6 | 905 | 597 | 100 | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 10 | EU-4 | 8 | 620 | 355 | 50 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 11 | EU-4 | 7 | 880 | 590 | 100 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 12 | EU-4 | 4 | 592 | 287 | 100 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 13 | EU-4 | 6 | 450 | 317 | 50 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Filtry szufladowe- ramka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, materiał filtracyjny- mata z włókniny filtracyjnej, wzmocniona siatką z jednej strony. |

| L. p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa filtra | Minimalna ilość kieszeni | Wymiary |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | EU-4 | 10 | 592 | 592 | 500 | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 15 | EU-4 | 6 | 592 | 287 | 500 | szt. | 52 |  |  |  |  |
| 16 | EU-4 | 10 | 287 | 592 | 500 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | EU-4 | 8 | 592 | 490 | 500 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 18 | EU-4 | 8 | 287 | 490 | 500 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 19 | EU-4 | 5 | 879 | 287 | 500 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 20 | EU-4 | 9 | 592 | 592 | 300 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 21 | EU-4 | 5 | 592 | 287 | 200 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 22 | EU-4 | 9 | 287 | 592 | 360 | szt. | 38 |  |  |  |  |
| 23 | EU-4 | 8 | 592 | 490 | 360 | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 24 | EU-4 | 5 | 879 | 287 | 360 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 25 | EU-4 | 8 | 287 | 490 | 360 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 26 | EU-4 | 8 | 592 | 592 | 600 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 27 | EU-4 | 8 | 592 | 287 | 600 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 28 | EU-4 | 9 | 592 | 592 | 360 | szt. | 76 |  |  |  |  |
| 29 | EU-4 | 5 | 592 | 287 | 360 | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 30 | EU-4 | 6 | 285 | 425 | 250 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 31 | EU-4 | 9 | 287 | 592 | 250 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 32 | EU-4 | 6 | 425 | 425 | 250 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 33 | EU-4 | 8 | 490 | 490 | 250 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 34 | EU-4 | 9 | 592 | 592 | 250 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe- ramka wykonana ze stali ocynkowanej, szerokość ramki 20mm. |
| Suma wartości brutto (kolumna 12) ……………. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – część 4

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Siatka bonell – wersalkowy; długość – 181cm, szerokość – 47 cm, wysokość – 10 cm, średnica sprężyny – 8,5 cm, średnica drutu od 2,2 do 2,4 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Siatka bonell – wersalkowy; długość – 181cm, szerokość – 57 cm, wysokość – 10 cm, średnica sprężyny – 8,5 cm, średnica drutu od 2,2 do 2,4 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Siatka bonell – tapczanowy; długość – 192cm, szerokość – 80 cm, wysokość – 10 cm, średnica sprężyny – 8,5 cm, średnica drutu od 2,2 do 2,4 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 4. | Siatka bonell – tapczanowy; długość – 190cm, szerokość – 78 cm, wysokość – 10 cm, średnica sprężyny – 8,5 cm, średnica drutu od 2,2 do 2,4 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Filc prasowany 4 mm | mb. | 70 |  |  |  |  |
| 6. | Pianka poliuretanowa 10 cm x 1,2 m x 2m, twardość T 35 | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 7. | Pianka poliuretanowa 8 cm x 1,2 m x 2m, twardość T 35 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Pianka poliuretanowa 5 cm x 1,2 m x 2m, twardość T 35 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 9. | Pianka poliuretanowa 3 cm x 1,2 m x 2m, twardość T 35 | szt. | 45 |  |  |  |  |
| 10. | Pianka poliuretanowa 2 cm x 1,2 m x 2m, twardość T 35 | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 11. | Pianka poliuretanowa 1 cm x 1,2 m x 2m, twardość T 35 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 12. | Mata kokosowa – mata tłumiąco usztywniająca, surowiec naturalny pochodzący ze skorupy orzecha kokosowego, produkowana jest z włókna kokosowego wulkanizowanego naturalnym lateksem, szerokość 2m, grubość 1cm, gramatura 1200 g/m². | mb. | 200 |  |  |  |  |
| 13. | Włóknina tapicerska (ocieplina) typu OVATA, wysokopuszysta watolina, grubość 2 cm | mb. | 102 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ……………… |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ………..........................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ..........................................................................................................................

Nr telefonu………………………………………………………………………………………….……..

Nr faksu ......................................................................................................................................................

e-mail………………………………………………………………………………………………..……..

Nr NIP .........................................................................................................................................................

Nr REGON .................................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-033 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego znak sprawy AZP/PN/5/2014 na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 3 – dostawa filtrów wlotowych powietrza wentylacji, klimatyzacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 4 – dostawa materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie następujących części zamówienia:

CZĘŚĆ 1*

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................... zł,

(słownie: .............................................................................................................................).

powiększona o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT……%

Cena brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................. zł,

(słownie: ..........................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ  2*

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................... zł,

(słownie: .............................................................................................................................).

powiększona o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT……%

Cena brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................. zł,

(słownie: ..........................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ  3*

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................... zł,

(słownie: .............................................................................................................................).

powiększona o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT……%

Cena brutto przedmiotu dostawy wynosi .................................................................... zł,

(słownie: ..........................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ  4*

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................... zł,

(słownie: .............................................................................................................................).

powiększona o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT……%

Cena brutto przedmiotu dostawy wynosi .................................................................... zł,

(słownie: ..........................................................................................................................zł).

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji  jakości w zakresie części 1, 2, 4: zgonie z gwarancją udzieloną przez producenta (minimum 12 miesięcy).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do siwz.

- Gwarantujemy niezmienność cen przedmiotu zamówienia w ciągu 12 miesięcy wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury VAT w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną przez nas dostawę w części/częściach w której/ych bierzemy udział.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia ................. 2014  roku

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2/  posiadania wiedzy i doświadczenia.

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2014 roku

( miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

Nazwa Wykonawcy: …….…….………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy: …………………………………………..………………………........................…

Numer telefonu: ..……………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:……………………..………………………………….………………………….………….

E-mail: …………….…………………………………………………………………………………….

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 9A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Niniejszym oświadczam/my, iż przedmiot zamówienia w zakresie części 1  posiada:

1. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

2. Deklarację zgodności CE

............................... dnia ............ 2014 roku

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Niniejszym oświadczam/my, iż przedmiot zamówienia w zakresie części 2  posiada:

1. Atest higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny

2. Certyfikat  uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

3. Deklarację zgodności CE

............................... dnia ............ 2014 roku

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Wzór umowy

# Umowa dostawy Nr .../2013

W dniu ........................ 2014 r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin, NIP 712-010-37-75, REGON 000001896, zwaną w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa: .............................................,

a

…………………………………………………….,

a ........................................................., siedziba ……….     zarejestrowanym w  KRS  nr ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej *, REGON ………………., NIP ………………., zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

..............................................................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Odbiorcę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) znak sprawy AZP/PN/5/2014 w wyniku, którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Odbiorcy dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części 1* i/lub 2* i/lub 3* i/lub 4*, zgodnie z wykazem asortymentowym zawierającym opis przedmiotu dostawy oraz ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

3. Za    wykonanie    postanowień    zawartych   w   niniejszej    umowie    Odbiorca   czyni odpowiedzialnym Pana/Panią …………………………………, tel. ………………… .

§ 2

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy własnym środkiem transportu do magazynu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub na adres wskazanych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie w oparciu o bieżące zamówienia telefoniczne składane przez Sekcję ds. Zaopatrzenia, potwierdzone na piśmie faksem, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji przedmiotu umowy z miejsca wskazanego w pkt 1 w dniu dostawy częściowej przedmiotu umowy.

3. Koszt transportu zawiera się w cenie towarów.

§ 3

1. Za całość przedmiotu objętego niniejszą umową Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w części … w wysokości: ................. zł netto (słownie: ............................. zł), powiększone o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT, co daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ............... zł  (słownie: .................................zł).

2. Odbiorca będzie rozliczał się z Dostawcą każdorazowo za wykonany przedmiot objęty niniejszą umową wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr ........ do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe określone w wykazie, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

5. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

6. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu przedmiotu umowy oraz przedłożeniu faktury VAT przez Dostawcę.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany w fakturze VAT.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. Przedmiot umowy opisany w załączniku nr ….  do umowy winien być fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad.

2. Dostawca udziela Odbiorcy w części 1* i/lub 2* i/lub 4* gwarancji jakości na dostarczany przedmiot umowy nie krótszy niż 12 miesięcy. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Odbiorcy do użytkowania przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy.

3. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

4. Jednostka organizacyjna jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem Sekcji ds. Zaopatrzenia zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad jakościowych i ilościowych przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia.

5. Niezależnie od gwarancji jakości Odbiorcy przysługują w zakresie każdej z części uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości poszczególnej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

2/ W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości umowy.

3/ Zapłata kary umownej przez Dostawcę nie wyklucza możliwości żądania przez Odbiorcę naprawienia szkody w wysokości przekraczającej wysokość kar umownych.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania, tj. od dnia   ..............................  do dnia ............................. .

Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy będzie następować w ciągu:

a/  w zakresie części 1, 2, 4  -  4 dni roboczych*

b/ w zakresie części 3  -  14 dni roboczych*

od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca opóźnia się z realizacją dostawy przez okres dłuższy niż 6 dni roboczych,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym  przedmiotem umowy,

5/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6/ strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

1. Wykonawca może zlecić wykonania części przedmiotu umowy do wykonania innemu Podwykonawcy.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcy.

6. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez Podwykonawcę.

7. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

9. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i  Podwykonawcy powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Podwykonawcę o warunkach niniejszej umowy.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

§ 10

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ...............................................

- ................................................

ODBIORCA:                                                                   DOSTAWCA:

......................................................                                . .......................................................

* niepotrzebne skreślić