Lublin, dn. 19.08.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem systemu tomografii komputerowej 16 rzędowej wraz z wyposażeniem dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz zmienia treść siwz.

Pytanie 1

dot. pkt 75 Załącznika nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

| 75. | Oprogramowanie obydwu konsol (operatorskiej i lekarskiej) pochodzące od tego samego producenta | TAK |  | Bez oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że ww. parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty, nie podlegającej odrzuceniu. Wszystkie nasze tomografy, w tym najnowocześniejszy na świecie 320-rzędowy tomograf komputerowy, nie posiadają oprogramowania dla konsol lekarskiej i operatorskiej od jednego producenta.  W związku z powyższym wymaganie to narusza zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, dyskryminuje rozwiązania techniczne stosowane przez czołowego producenta tomografów komputerowych, mimo że wymóg ten nie ma żadnego znaczenia użytkowego, ani klinicznego.

W przypadku oprogramowania konsol diagnostycznych i oprogramowania konsol postprocessingowych dedykowanych do oferowanych przez nas systemów, zachowana jest pełna kompatybilność i zdolność obrazowania tych konsol, w związku  z czym fakt różnych producentów nie obniża w żaden sposób możliwości  diagnostycznych aparatu, ani nie wpływa negatywnie na tempo i komfort pracy.

Rozwiązanie, które oferujemy jest powszechnie stosowane na rynku unijnym i światowym, posiada wszystkie dokumenty dopuszczające do obrotu i używania. Należy podkreślić, że oprogramowanie konsoli operatorskiej jest wykorzystywane w pracy technika, natomiast oprogramowanie konsoli lekarskiej jest używane przez lekarzy diagnostów, ponadto obsługa obu konsol jest intuicyjna. Nie ma  więc żadnego racjonalnego powodu, dla którego należałoby pozostawić ten wymóg.

Dodatkowo pragniemy zauważyć , że Zamawiający nie dopuszczając do postępowania rozwiązania powszechnie stosowanego na rynku unijnym, naraża się na to, że poprzez ograniczenie konkurencji zostanie mu zaoferowany aparat o gorszych parametrach, za relatywnie wyższą cenę.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie punktu 75  z zapisów SIWZ, załącznika nr 1, lub o dopuszczenie systemu TK nie posiadającego oprogramowania  konsoli operatorskiej i konsoli lekarskiej od tego samego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, by oprogramowanie mogło pochodzić od różnych producentów.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Prorektor ds. Organizacji i Kadr