Lublin, dn. 18.02.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego osprzętu laboratoryjnego, szkła i plastików laboratoryjnych oraz systemu do przechowywania bakterii i grzybów, aparatury do oczyszczania wody dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 26 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz zmienia treść SIWZ.

Zapytanie nr 1 dot. części 24 poz. 87

Proszę o sprawdzenie poprawności opisu, nie ma w ofercie producentów kulek o średnicy 0,5mm, może powinno być 0,5 cm ?

Odpowiedź:

Doprecyzowanie opisu przez Zamawiającego: perełki szklane Ø 0,5 mm - akcesoria do homogenizatora, ilość 450 g.

Zapytanie nr 2 dot. części 24 poz. 140 i 141

Tłuszczomierze, 10 opakowań po 20 szt. To bardzo duża ilość tłuszczomierzy. Proszę o sprawdzenie czy nie nastąpiła pomyłka w kolumnie J.m. i czy należy zaoferować 200 szt.?

Odpowiedź:

Należy zaoferować po 1 op.(20 szt.)

Zapytanie nr 3 dot. części 23 poz. 95

Kriofiolki Protect selekt drożdże i pleśnie posiadają nakrętki w kolorze szarym, czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie fiolek z nakrętką szarą ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 4 dot. części 23 poz. 96

Proszę o wyjaśnienie  ( krioprobówki, z pokrywką DeckSeal ) lub podanie przykładowego producenta i nr kat. produktu z zamknięciem tego typu.

Odpowiedź:

Doprecyzowanie opisu przez Zamawiającego: prawidłowa nazwa zamawianych materiałów: Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i pokrywką DeckelSeal.

Zapytanie nr 5 dot. części 23 poz. 260-264

Proszę o wyjaśnienie czym charakteryzuje się zamknięcie typu snap ? Czy mieli Państwo na myśli woreczki z zamknięciem strunowym?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli woreczki z zamknięciem strunowym.

Zapytanie nr 6 dot. części 23 poz. 284

Czy mieli państwo na myśli zatyczki z PCV czerwone do kroplomierza?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli zatyczki z PCV czerwone na nasadkę do kroplomierza z polietylenu.

Zapytanie nr 7 dot. części 23 poz. 288

Zlewki o pojemności 1500 ml , nie występują , czy należy zaoferować zlewki o pojemności 1000 ml czy 2000  ml. ?

Odpowiedź:

Należy zaoferować zlewki o poj. 2000 ml.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz – mgr Grażyna Szymczyk