Lublin, dn. 02.04.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 11 części:

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – ost. zm. z 2014 r. poz. 1232),  przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Część 2: Kardiomonitory, monitory pacjenta, nieinwazyjny system pomiaru ciśnienia krwi

Monitor pacjenta typ 1

Pytanie 1. Dotyczy punkt 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora badającego częstotliwość oddechów w zakresie 3-60 oddechów/minutę?

Odp. Nie

Pytanie 2. Dotyczy punkt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora 
z częstotliwością próbkowania 4 Hz?

Odp. Nie

Pytanie 3. Dotyczy punkt 10. Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy w opisie nie powinno być „temperatura otoczenia” zamiast „temperatura ciała”?

Odp.  Nie-  BTPS =Body Temperature and Pressure Saturated, zatem temperatura ciała.

Pytanie 4. Dotyczy punkt 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora bez funkcji pomiaru warunków otoczenia?

Odp. TAK.

Pytanie 5. Dotyczy punkt 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora którego czas pracy baterii jest nie krótszy niż 8 godzin?

Odp. NIE

Monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 2

Pytanie 1. Dotyczy punkt 2. Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy wymagana w punkcie 2 dokładność pomiaru dotyczy nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia?

Zamawiający nie podaje żadnych innych parametrów dla inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.

Odp. Nie nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga monitora z inwazyjnym pomiarem ciśnienia.

Pytanie 2. Dotyczy punkt 10. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie monitora o przekątnej ekranu 12,1 cala?

Odp. Tak.

Pytanie 3. Dotyczy punkt 11. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie monitora o masie 6,5 kg?

Odp. Tak

Monitor pacjenta typ 5

Pytanie 1. Dotyczy punkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „usunąć” zawartego w opisach parametrów w ww. punktach? Czy sformułowania te oznaczają że Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane urządzenia posiadało cechy po których dodano sformułowania „usunąć”? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację opisu przedmiotu zamówienia?

Odp.  Jest to omyłka pisarska. Należy wykreślić słowo „usunąć”

Pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9- omyłka pisarska. Należy wykreślić słowo „usunąć”

Pkt. 11 – W punkcie tym słowo usunąć dotyczy tylko „i/lub zasilacz sieciowy 230 V AC, 50 Hz – usunąć”

Punkt ten powinien brzmieć: „Zasilanie nie gorsze niż: cztery 1.5V baterii alkalicznych typu AA;60 godzin typowej pracy dla samego pulsoksymetru,20 godzin typowej pracy dla pulsoksymetrii i detekcjiCO2”

Pytanie 2. Dotyczy punkt 14 i 15. Jeżeli Zamawiający nie wymaga parametrów po których dodano sformułowanie „usunąć” to czy wymaga zaoferowania zestawu do kalibracji i filtrów z punktu 14 i 15 (są to elementy niezbędne do eksploatacji urządzenia z funkcją opisaną 
w punktach 3 i 4)?

Odp. Zamawiający wymaga kalibratorów i filtrów.

Pytanie 3. Dotyczy punkt 9. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora dla którego zakres  temperaturowy eksploatacjo to  od -20 do 50 stopni Celcjusza?

Odp. Tak dopuści.

Monitor pacjenta typ 6

Pytanie 1. Dotyczy punkt 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora badającego częstotliwość oddechów w zakresie 3-60 oddechów/minutę?

Odp. NIE

Pytanie 2. Dotyczy punkt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora 
z częstotliwością próbkowania 4 Hz?

Odp. NIE

Pytanie 3. Dotyczy punkt 10. Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy w opisie nie powinno być „temperatura otoczenia” zamiast „temperatura ciała”?

Odp. Nie-  BTPS =Body Temperature and Pressure

Saturated, zatem temperatura ciała.

Pytanie 4. Dotyczy punkt 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora bez funkcji pomiaru warunków otoczenia?

Odp. TAK

Pytanie 5. Dotyczy punkt 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora którego czas pracy baterii jest nie krótszy niż 8 godzin?

Odp. TAK

Część 11: Stół operacyjny dla dużych zwierząt z wyposażeniem.

Pytanie 1. Dotyczy punkt 2. Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy 
w opisie nie powinno być „średnica 150 mm” zamiast „średnica 5 150 mm”?

Odp. Powinno być średnica 150 mm.

Pytanie 2. Dotyczy punkt 40. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie:

- kleszczy typu ALLIS, stal nierdzewna 16 cm zamiast 15 cm?

- zgłębnika 14,5 cm, zamiast 14 cm?

- sondy typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14,5 cm zamiast 14 cm?

Odp. Tak

Pytanie 3. Dotyczy punkt 41. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie:

- zgłębnika 14,5 cm, zamiast 14 cm?

- sondy typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14,5 cm zamiast 14 cm?

Odp. Tak

Pytanie 4. Dotyczy punkt 42. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie:

- standard, nożyczki do zdejmowania szwów, 10,5 cm zamiast 10 cm?

- sondy typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14,5 cm zamiast 14 cm?

Odp. Tak

Załącznik nr 16 do SIWZ – Projekt umowy

Pytanie 1. Dotyczy §11 pkt 3

„Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje minimum dwa przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.”

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych na wszystkie przedmioty objęte SIWZ? Także na np. narzędzia chirurgiczne?

Odp. Zamawiający nie wymaga przeglądów gwarancyjnych na narzędzia chirurgiczne.

W imieniu Zamawiającego

REKTOR

prof. dr hab. Marian Wesołowski