Lublin, dn. 05.05.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 20 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – ost. zm. z 2014 r. poz. 1232),  przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz zmienia treść SIWZ.

Część 2: komora klimatyczna do hodowli roślin.

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych : głębokość 635 mm i wysokość 1385 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część 5: rotator z dodatkową platformą

2. Pytanie odnośnie terminu usunięcia uszkodzenia

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego terminu usunięcia uszkodzeń w zakresie części nr 5 przedmiotu zamówienia do 14 dni roboczych. Prośbę naszą motywujemy koniecznością zamówienia przedmiotu zamówienia poza granicami kraju, co w konsekwencji skutkuje wydłużeniem czasu transportu i/lub koniecznością sprowadzenia części zamiennych i/lub ewentualną procedurą celną bądź innymi zdarzeniami losowymi mogącymi mieć wpływ wydłużenie terminu usunięcia uszkodzenia, nie będących bezpośrednią winą wykonawcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia uszkodzeń przedmiotu zamówienia w części 5 do 14 dni roboczych.

3. Pytanie odnośnie czasu reakcji serwisu reklamacyjnego

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu reklamacyjnego w zakresie części nr 5 do 48 h.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu reklamacyjnego w zakresie części nr 5 do 48 h.

4. Pytanie odnośnie terminu rozpatrzenia i załatwienia reklamacji

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w zakresie części nr 5 przedmiotu zamówienia do 14 dni roboczych. Prośbę naszą motywujemy koniecznością zamówienia przedmiotu zamówienia poza granicami kraju, co w konsekwencji skutkuje wydłużeniem czasu transportu i/lub koniecznością sprowadzenia części zamiennych i/lub ewentualną procedurą celną bądź innymi zdarzeniami losowymi mogącymi mieć wpływ wydłużenie terminu usunięcia uszkodzenia, nie będących bezpośrednią winą wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

REKTOR

prof. dr hab. Marian Wesołowski