Lublin, dn. 16.11.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
z podziałem na 27 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Dotyczy części nr 1:
1. Czy Zamawiający dopuszcza częstotliwość ultradźwięków 38 kHz ?
Odp. Tak.

2. Dotyczy części nr 10:
2.1. Czy Zamawiający dopuszcza pojemność komory 53 litry?

Odp. Tak
2.2. Czy Zamawiający dopuszcza temperaturę minimalną pracy urządzenia +5 st. C powyżej temperatury otoczenia ?

Odp. Nie
2.3. Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę bez zamknięcia na klucz ?

Odp. Nie

3. Dotyczy część 8:

3.1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zestawie grzebieni na 16 próbek o szer. 1 mm (zamiast na 15 próbek)?

Odp. Tak.

4. Dotyczy części 1:

4.1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o częstotliwości ultradźwięków 37 KHz oraz o maksymalnej pojemności wanny 2,75 L?

Odp. Tak.

4.2. Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności montażu/ instalacji urządzenia u Zamawiającego, jeśli firma oferująca urządzenie udostępni instrukcję w języku polskim oraz ewentualną pomoc zdalną? (Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze).

Odp. Zamawiający może zrezygnować z montażu urządzenia pod warunkiem, że wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz zapewni pomoc zdalną.

4.3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o częstotliwości 25 kHz?

Odp. Tak.

5. Dotyczy część nr 10 – Cieplarka laboratoryjna – 1 szt.:

5.1. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną o pojemności komory 52l? Jeśli nie, proszę 
o wyjaśnienie.

Odp. Nie

5.2. Czy Zamawiający dopuści  cieplarkę laboratoryjną z zakresem pracy od +5ºC powyżej temperatury otoczenia do +80ºC?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie

5.3. Czy Zamawiający dopuści  cieplarkę laboratoryjną bez możliwości zamknięcia urządzenia 
na klucz? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

prof. dr hab. Marian Wesołowski - REKTOR