SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 27 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 207 000 euro.

Zatwierdził:

….…………………………………

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP w Lublinie

Lublin, dnia 28.10.2015 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa  przedmiotu  zamówienia przekracza równowartość w PLN kwoty 207 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-207/8/2015.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 27 części:

Część 1– Myjka ultradźwiękowa dla Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, 38540000-2;

Część 2 –  Waga skrobiowa Reimana-Parowa dla Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, 38310000-1;

Część 3 –  Termostatowana przystawka na kuwety do spektrofotometru dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, 38432000-2;

Część 4 –  Używany automatyczny podajnik próbek (autosampler) do chromatografu cieczowego dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, 38432000-2;

Część 5 –  Przystawka dyspergująca do Malvern Mastersizer 3000 dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, 38400000-9;

Część 6 – Pakowarka próżniowa do żywności dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, 42921330-0;

Część 7 –  Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza  dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, 38540000-2;

Część 8 –  Zestaw do elektroforezy horyzontalnej wraz z zasilaczem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38500000-0;

Część 9 –  Autoklaw dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 33191110-9;

Część 10 –  Cieplarka laboratoryjna dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38540000-2;

Część 11 –  Komora laminarna do PCR dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 33191000-5;

Część 12 –  Miniwirówka laboratoryjna dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 42931100-2;

Część 13 –  Zestaw pipet laboratoryjnych (2 szt.) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38437100-8;

Część 14 – Termocykler gradientowy dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38500000-0

Część 15 – Wytrząsarka typu worteks dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38436000-0;

Część 16 – Zamrażarka - 20 st. C dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 39711120-6;

Część 17 – Tester wilgotności zboża dla Katedry Maszyn Rolniczych i Transportowych, 38932000-7;

Część 18 – Mikroskop szkolny z kamerą dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, 38510000-3, 38519300-9;

Część 19 – Mini aparat do elektroforezy DNA  dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38434500-1;

Część 20 – Cieplarka laboratoryjna (termostat) dla Katedry Fitopatologii i Mykologii, 38540000-2;

Część 21 –  Mikroskop optyczny 2 szt. dla Katedry Inżynierii i Technologii Zbóż, 38510000-3;

Część 22 –  Doposażenie mikroskopu Primo Vert firmy Zeiss dla Katedry Hydrobiologii, 38519000-6;

Część 23 –  Mikro frezarka dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przem. Spożywczego, 42623000-9;

Część 24 –  Wgłębnik Vickersa dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przem. Spożywczego, 38540000-2;

Część 25 –  Aparat do badania wad siatkówki na podstawie odruchu źrenicznego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, 33124130-5;

Część 26 –  Mikroskop optyczny dla Katedry Entomologii, 38634000-8;

Część 27 –  Mikroskop stereoskopowy 2 szt. dla Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, 38510000-3.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych.

Część 1 –  Myjka ultradźwiękowa dla Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, 38540000-2;

Część 2 –  Waga skrobiowa Reimana-Parowa dla Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, 38310000-1;

Część 3 –  Termostatowana przystawka na kuwety do spektrofotometru dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, 38432000-2;

Część 4 –  Automatyczny podajnik próbek (autosampler) do chromatografu cieczowego dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, 38432000-2;

Część 5 –  Przystawka dyspergująca do Malvern Mastersizer 3000 dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, 38400000-9;

Część 6 – Pakowarka próżniowa do żywności dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, 42921330-0;

Część 7 –  Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza  dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, 38540000-2;

Część 8 –  Zestaw do elektroforezy horyzontalnej wraz z zasilaczem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38500000-0;

Część 9 –  Autoklaw dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 33191110-9;

Część 10 –  Cieplarka laboratoryjna dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38540000-2;

Część 11 –  Komora laminarna do PCR dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 33191000-5;

Część 12 –  Miniwirówka laboratoryjna dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 42931100-2;

Część 13 –  Zestaw pipet laboratoryjnych (2 szt.) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38437100-8;

Część 14 – Termocykler gradientowy dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38500000-0

Część 15 – Wytrząsarka typu worteks dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38436000-0;

Część 16 – Zamrażarka - 20 st. C dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 39711120-6;

Część 17 – Tester wilgotności zboża dla Katedry Maszyn Rolniczych i Transportowych, 38932000-7;

Część 18 – Mikroskop szkolny z kamerą dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, 38510000-3, 38519300-9;

Część 19 – Mini aparat do elektroforezy DNA  dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 38434500-1;

Część 20 – Cieplarka laboratoryjna (termostat) dla Katedry Fitopatologii i Mykologii, 38540000-2;

Część 21 –  Mikroskop optyczny 2 szt. dla Katedry Inżynierii i Technologii Zbóż, 38510000-3;

Część 22 –  Doposażenie mikroskopu Primo Vert firmy Zeiss dla Katedry Hydrobiologii, 38519000-6;

Część 23 –  Mikro frezarka dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przem. Spożywczego, 42623000-9;

Część 24 –  Wgłębnik Vickersa dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przem. Spożywczego, 38540000-2;

Część 25 –  Aparat do badania wad siatkówki na podstawie odruchu źrenicznego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, 33124130-5;

Część 26 –  Mikroskop optyczny dla Katedry Entomologii, 38634000-8;

Część 27 –  Mikroskop stereoskopowy 2 szt. dla Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, 38510000-3.

3.3. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia 
o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr od 1 do 27 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia:

- w części 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

wynoszącej minimum 24 miesiące,

- części 3 - wynoszącej minimum 12 miesięcy,

- części 4 - wynoszącej minimum 3 miesiące (urządzenie używane),

w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

4/ przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

5/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

6/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

7/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

8/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, za wyjątkiem części 4, w której Zamawiający zakupuje urządzenie używane,

9/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy, licząc od dnia podpisania umowy, wynosił:

- w części 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 26, 27 - 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy,

- w części 1, 2, 17, 21, 23, 24, 25 - 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy,

- w części 5 - 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy,

- w części 6, 7, 20 - 42 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

*W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursy NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 28 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie,

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 29 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 30 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.5.1. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 do SIWZ.

6.5.2. (do każdej części) opisów przedmiotu zamówienia lub fotografii przedmiotu zamówienia (do każdego aparatu/urządzenia), który jest oferowany Zamawiającemu (w postaci np. folderów, prospektów, kart katalogowych) w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

6.6. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.6.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 31 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.6.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek  nieudostepnienia tych zasobów, chyba że  za nieudostepnienie zasobów nie ponosi winy.

6.8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.9. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.10. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.11. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.12. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.12.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.12.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.12.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.12.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.7. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

6.13. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z niniejszego postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 pkt 2a ustawy Pzp „Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa niewykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych”.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-62-53, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Osoby wymienione w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w częściach od 1-27).

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

Marta Mendel - Wilkołek - Sekcja  ds. Zamówień Publicznych, tel. (81) 445-62-53,  e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.10. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 –      60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt zł 00/100),

Część 2 –      85,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć zł 00/100),

Część 3 –    170,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt zł 00/100),

Część 4 –    390,00 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt zł 00/100),

Część 5 – 1 800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset zł 00/100),

Część 6 –    170,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt zł 00/100),

Część 7 –    180,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100),

Część 8 –    240,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści zł 00/100),

Część 9 –    170,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt zł 00/100),

Część 10 –  120,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia zł 00/100),

Część 11 –  240,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści zł 00/100),

Część 12 –    97,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt siedem zł 00/100),

Część 13 –    70,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt zł 00/100),

Część 14 –  480,00 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt zł 00/100),

Część 15 –    29,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć zł 00/100),

Część 16 –    60,00 zł. (słownie: sześćdziesiat zł 00/100),

Część 17 –    48,00 zł. (słownie: czterdzieści osiem zł 00/100),

Część 18 –    87,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem zł 00/100),

Część 19 –    40,00 zł. (słownie: czterdzieści zł 00/100),

Część 20 –  300,00 zł. (słownie: trzysta zł 00/100),

Część 21 –    24,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery zł 00/100),

Część 22 –  124,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia cztery zł 00/100),

Część 23 –  100,00 zł. (słownie: sto zł 00/100),

Część 24 –    39,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć zł 00/100),

Część 25 –  180,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100),

Część 26 –    85,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć zł 00/100),

Część 27 –  280,00 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt zł 00/100),

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-207/8/2015 część nr …..................

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane 
w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej 
z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność 
z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. Tajemnica przedsiębiorstwa:

10.10.1. Nie ujawnia się  informacji stanowiących tajemnicę przedsiebiorswa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.10.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10.3. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-207/8/2015 „Oferta na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 27 części, oferta na część ….......... Nie otwierać przed dniem 15.12.2015 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach nr 1-36  do SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.21. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

10.23. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 15.12.2015 r.  do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2015 r. o godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915. Cena – to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług „w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, akcyzowy, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, instalację, rozmieszczenie, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie dla każdej części w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik do SIWZ.

Ceną ofertową będzie suma wartości brutto aparatów w danej części, wymienionych w formularzu „Oferta Wykonawcy” (załącznik do SIWZ).

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT, akcyzowego dla przedmiotu umowy.

12.5.  Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

DOTYCZY CZĘŚCI 1-27

1/ Cena oferty brutto – 90 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 90 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

90 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

2/ Termin wykonania dostawy – 10 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin wykonania dostawy w danej części postępowania, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

Uwaga!

Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił:

- w części 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 26, 27 - 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy,

- w części 1, 2, 17, 21, 23, 24, 25 - 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy,

- w części 5 - 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy,

- w części 6, 7, 20 - 42 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Tn/Tl x 10 pkt = X  gdzie:

Tn – najkrótszy termin dostawy z ocenianych ofert,

Tl – oferowany termin dostawy ocenianej oferty,

10 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  wyliczoną  jako  sumę  punktów uzyskanych  w  kryterium nr 1 oraz kryterium nr 2.

13.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 32 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie 
z załącznikiem nr 32 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

a) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

c) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

d) Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

e) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

f) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. d)  i e) wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

b) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

## c) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## e) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

## f) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

## g) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Myjka ultradźwiękowa

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: CPV- 38540000 -2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa; 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15; 81-445-65-87 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Dominika Skiba 3. Miejsce dostawy: Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa pok. 238 „Agro I” |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Pojemność - 2,8 -3,5l. |  |
| Moc ultradźwiękowa co najmniej 2x 160 W |  |
| Częstotliwość - 40 - 50 kHz |  |
| Moc układu grzania co najmniej 100 W |  |
| Regulator temperatury w zakresie co najmniej 30-600C |  |
| Układ czasowy w zakresie co najmniej 1-30 min |  |
| Zasilanie 230 V |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

…………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Waga skrobiowa Reimanna - Parowa

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: CPV- 38310000-1- Wagi precyzyjne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, 20-950 Lublin; ul. Akademicka 15, tel. 81-445-65-87; 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Dominika Skiba 3. Miejsce dostawy: Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa pok. 238 „Agro I” |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Nośność co najmniej15kg, dokładność nie gorsza niż 5 g. |  |
| Zasilanie bateryjne i sieciowe; |  |
| Program z funkcją wyznaczania skrobiowości; |  |
| legalizacja; |  |
| Konstrukcja zbiornika z ramieniem do mocowania wagi; |  |
| Kosz z elementami zawieszenia. |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

…………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  termostatowana przystawka na kuwety do spektrofotometru

Zamawiana ilość (szt.):  1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38432000-2 - aparatura do analizowania

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, 20-704 Lublin, ul. Skromna 8, tel. 81 462-33-30 do 33 2. Osoba udzielająca informacji: Artur Mazurek, telefon: 81 462-33-32 3. Miejsce dostawy: ul. Skromna 8, 20-704 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| utrzymywanie stałej temperatury kuwety (o rozmiarach 1cm x 1cm) z badanym płynem w zakresie od nie więcej niż 20oC do nie mniej niż 50oC |  |
| dokładność ustawienia temperatury ≤0,5oC |  |
| mieszanie płynu w kuwecie za pomocą wbudowanego mieszadła |  |
| kompatybilność mocowania do aparatu Jasco V630 i Varian Cary 50 |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy

…………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  automatyczny podajnik próbek (autosampler) do chromatografu cieczowego

Zamawiana ilość (szt.):  1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38432000-2 - aparatura do analizowania

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, 20-704 Lublin, ul. Skromna 8, tel. 81 462-33-30 do 33 2. Osoba udzielająca informacji: Artur Mazurek, telefon: 81 462-33-32 3. Miejsce dostawy: ul. Skromna 8, 20-704 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Zakres nastrzyku: od nie więcej niż 1 µL do nie mniej niż 1 mL |  |
| Stosowanie wymiennych pętli: od nie więcej niż 5 do nie mniej niż 1000 µL, zainstalowana 100 µL |  |
| Zainstalowana taca próbek na co najmniej 90 fiolek 1,5 ml, stosowanie wymiennych raków do fiolek o innej objętości (0,5; 4; 10 ml) |  |
| Termostat tacy próbek, temperaturowy zakres pracy: co najmniej od 4 do 40oC |  |
| System wykrywania braku fiolki |  |
| System przepłukiwania igły pomiędzy nastrzykami |  |
| Powtarzalność nastrzyków trybie dozowania pełnej pętli nie gorsza niż 0,3 % RSD |  |
| Możliwość podłączenia do posiadanego chromatografu cieczowego Varian ProStar |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- gwarancja nie mniej niż 3 miesiące

- urządzenia używane

…………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Przystawka dyspergująca do Malvern Mastersizer 3000

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Przyrządy do badania właściwości fizycznych 38400000-9

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, tel. 814610689, 814610061 w.128 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Grzegorz Łysiak - 814610689, Adam Zdybel - 814610061 w. 128 3. Miejsce dostawy: Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Wibracyjny system podawania próbki |  |
| Zakres regulacji ciśnienia dyspergującego w zakresie co najmniej od 0-4 barów |  |
| Automatyczne odbieranie próbki po pomiarze |  |
| Automatyczne czyszczenie układu po pomiarze |  |
| Zakres pomiarowy wielkości cząstki w zakresie co najmniej od 0,1 do 3500 mikrometrów |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

…………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  PAKOWARKA PRÓŻNIOWA DO ŻYWNOŚCI

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 42921330-0 Maszyny do pakowania jednostkowego

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8 tel.: 81 462 33 24 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Natalia Welter (tel.: 81 462 33 25) 3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8, 20-704 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Wykonanie ze stali nierdzewnej. |  |
| Cyfrowe sterowanie urządzeniem. |  |
| Pamięć co najmniej 3 programów użytkownika. |  |
| Możliwość ustawienia czasu zgrzewania. |  |
| Możliwość ustawienia czasu opróżniania. |  |
| Urządzenie powinno mieć wbudowany ciśnieniomierz. |  |
| Moc pompy opróżniającej nie mniejsza niż 4 m3/h. |  |
| Moc całkowita nie mniejsza niż 0,12 kW. |  |
| Szerokość listwy zgrzewającej nie mniejsza niż 205 mm. |  |
| Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 350 x 450 x 450 (wys.) mm. |  |
| Wymiary użytkowe komory nie mniejsze niż: 290 x 205 x 90 (wys.) mm. |  |
| Masa urządzenia nie większa niż 35 kg. |  |
| Pakowarka powinna być dostarczona z kompletem pasujących do niej przezroczystych worków foliowych w ilości co najmniej 1000 sztuk, o przynajmniej 2 różnych rozmiarach: 15 cm x 20 cm i 12 cm x 20 cm. |  |
| Zasilanie 230 V. |  |
| Cena Termin dostawy | 90 10 |

…………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  SUSZARKA LABORATORYJNA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8, tel.: 81 462 33 24 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Natalia Welter (tel.: 81 462 33 25) 3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8, 20-704 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Nastawa temperatury nie szersza niż co 0,1°C. |  |
| Suszarka powinna być wyposażona w wymuszony obieg powietrza, umożliwiający równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu. |  |
| Ustawienie temperatury w zakresie nie węższym niż +5°C od temperatury otoczenia do 250°C. |  |
| Stabilność temperatury nie szersza niż ± 0,2°C. |  |
| Dokładność nastawy i odczytu temperatury nie gorsza niż 1°C. |  |
| Komora wykonana ze stali nierdzewnej. |  |
| Możliwość zapamiętania co najmniej 15 programów czasowo-temperaturowych. |  |
| Urządzenie powinno być wyposażone w autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy. |  |
| Możliwość programowania czasu trwania jednego cyklu temperatury w zakresie nie węższym niż 1 min. – 99 godz., z nastawą nie szerszą niż 1 min oraz możliwość pracy ciągłej. |  |
| Możliwość zaprogramowania co najmniej 5 cykli. |  |
| Urządzenie powinno być wyposażone w mikroprocesorowy system sterowania. |  |
| Możliwość nastawy opóźnionego startu. |  |
| Urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej 4 kominki wentylacyjne. |  |
| Pojemność suszarki co najmniej 75 litrów. |  |
| W wyposażeniu urządzenia powinny znajdować się co najmniej 2 półki. |  |
| W podłodze powinien znajdować się ociekacz do odprowadzania nadmiaru wody. |  |
| Drzwi suszarki powinny być zamykane na klucz. |  |
| Masa urządzenia powinna być nie większa niż 50 kg. |  |
| Wymiary zewnętrzne suszarki powinny być nie większe niż 600 (szer.) x 700 (wys.) x 550 (głęb.) mm. |  |
| Wymiary komory urządzenia powinny być nie mniejsze niż 350 (szer.) x 450 (wys.) x 400 (głęb.) mm. |  |
| Moc urządzenia co najmniej 1500 W. |  |
| Cena Termin dostawy | 90 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do elektroforezy horyzontalnej wraz z zasilaczem

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Adam Kuzdraliński, tel. kom.: 512 294 592 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Zestaw wyposażony w minimum 2 aparaty do elektroforezy |  |
| Zestaw wyposażony w minimum jeden zasilacz do elektroforezy obsługujący jednocześnie minimum 2 aparaty |  |
| Możliwość elektroforezy minimum 60 próbek jednocześnie w jednym aparacie |  |
| Minimum 6 grzebieni na 15 próbek szerokości 1 mm |  |
| Minimum 6 grzebieni na 20 próbek szerokości 1 mm |  |
| Wyposażony w minimum 3 tacki do elektroforezy o rozmiarach odpowiadających aparatowi do elektroforezy |  |
| Zasilacz posiada funkcję pauzy, umożliwiającą zmianę parametrów pracy |  |
| Każdy z aparatów z wyposażeniem umożliwiającym wylewanie żeli agarozowych bezpośrednio w komorze aparatu lub poza nimi |  |
| Oba aparaty do elektroforezy dla żeli o rozmiarach minimum 20x20cm |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 9

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Autoklaw

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  33191110-9 - Autoklawy

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Adam Kuzdraliński, tel. kom.: 512 294 592 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Autoklaw klasy B |  |
| Pojemność autoklawu – minimum 22 L |  |
| Komora ze stali kwasoodpornej |  |
| Elektroniczna blokada drzwi |  |
| Waga urządzenia do 55 kg |  |
| średnica robocza: minimum 25cm |  |
| Posiada automatyczne programy z temperaturą pracy 121 lub 134 stopni C |  |
| Autoklaw ładowany od przodu |  |
| Wewnętrzny zbiornik wody - sygnalizator max. i min. poziomu wody |  |
| wyświetlacz pokazujący wykonywane etapy podczas procesu sterylizacji |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 10

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	Cieplarka laboratoryjna

Zamawiana ilość (szt.):  1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Adam Kuzdraliński, tel. kom.: 512 294 592 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Pojemnośc komory minimum 55 litrów |  |
| Regulacja temperatury: minimum z dokładnością co 0,1 st. C |  |
| Materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna |  |
| Liczba półek: minimum 2 |  |
| Temp. minimalna pracy urządzenia nie może być wyższa od +5 st. C |  |
| Temp.maksymalna pracy urządzenia nie może być niższa od +60 st.C |  |
| Zamknięcie na klucz |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 11

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	Komora laminarna do PCR

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Adam Kuzdraliński, tel. kom.: 512 294 592 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Szerokośc platformy roboczej – minimum 110 cm |  |
| Głębokośc platformy roboczej – minimum 50 cm |  |
| bezozonowa dezynfekcja promieniami UV |  |
| automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, gdy okno frontowe jest uniesione |  |
| Wbudowane minimum 2 gniazda elektryczne |  |
| cichobieżne wentylatory, poziom hałasu poniżej 58 dB |  |
| Komora wyposażone w okno frontowe |  |
| Komora przez producenta przeznaczona do pracy z DNA/RNA |  |
| Komora wyposażona w oświetlenie światłem białym |  |
| Komora wyposażona w niemniej niż 2 lampy UV-C o mocy minimum 20W każda |  |
| Automatyczna kompensacja szybkości przepływu powietrza |  |
| Panel sterowania ze wskaźnikiem przepływu powietrza |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 12

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	Miniwirówka laboratoryjna

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  42931100-2 - Wirówki laboratoryjne i akcesoria

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Adam Kuzdraliński, tel. kom.: 512 294 592 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Możliwość regulacji prędkości wirowania |  |
| Autoklawowalny rotor |  |
| Maksymalna prędkość wirowania – powyżej 13000 rpm |  |
| Rotor na probówki 1,5 ml |  |
| Rotor minimum 12 miejscowy |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 13

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw pipet laboratoryjnych

Zamawiana ilość (szt.): 2

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38437100-8 - Pipety

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Adam Kuzdraliński, tel. kom.: 512 294 592 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Pipety zmiennopojemnościowe jednokanałowe |  |
| W każdym z zestawów 3 pipety o pojemnościach 0,5-10 ul, 10-100 ul, 100-1000 ul |  |
| blokada nastawionej objętości |  |
| kolorowe, zdejmowane pierścienie umożliwiające znakowanie pipet |  |
| Dwie możliwości nastawiania objętości – pokrętłem bądź przyciskiem pipetowania |  |
| Pipety w pełni autoklawowalne |  |
| Regulowana długość wyrzutnika |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 14

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	Termocykler gradientowy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Adam Kuzdraliński, tel. kom.: 512 294 592 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Termoblok minimum na 96 probówek |  |
| Temoblok na probówki 0,2 ml |  |
| Minimum 1 port USB |  |
| Pojemność pamięci minimum 300 programów |  |
| Urządzenie umożliwiające prowadzenie reakcji PCR w gradiencie temperatur |  |
| temperatura nastawna w zakresie, co najmniej 4-100 °C |  |
| szybkość zmian temperatury nie mniej niż 4°C na sekundę |  |
| gradient termiczny o rozpiętości nastawnej w zakresie, co najmniej 1-25 °C |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 15

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Wytrząsarka typu worteks

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38436000-0 - Wstrząsarki i akcesoria

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Adam Kuzdraliński, tel. kom.: 512 294 592 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Bezstopniowa regulowana prędkość w zakresie od 0 do 2500 obr./min |  |
| Możliwość wyboru funkcji Press-to-Mix lub funkcji pracy ciągłej |  |
| Uniwersalna nasadka na probówki i fiolki |  |
| Urządzenie dodatkowo wyposażone w nasadkę na minimum 12 probówek 1,5 ml typu Eppendorf oraz uchwyt umożliwiający jej zamontowanie |  |
| Zapasowa gumowa nasadka wytrząsająca |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 16

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zamrażarka - 20 st. C

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  CPV 39711120-6 - Zamrażarki

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Adam Kuzdraliński, tel. kom.: 512 294 592 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel/fax 81 462 34 00 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Pojemność zamrażarki netto minimum 340 litrów |  |
| Drzwi zamykane na klucz |  |
| Klasa energetyczna minimum A+ |  |
| Minimum 4 kosze |  |
| Klasa zamrażania – 4 gwiazdki |  |
| Poziom hałasu nie wyższy niż 45 dB |  |
| Typ konstrukcji: wolnostojąca |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 17

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Tester wilgotności zboża

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  mierniki wilgotności 38932000-7

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Wojciech Misztal, tel. 81-531-96-08 3. Miejsce dostawy: Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych ul. Głęboka 28/152, 20-612 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Odczyt cyfrowy z dokładnością nie gorszą niż do jednego miejsca po przecinku |  |
| Pomiary przeprowadzane na ziarnie pełnym |  |
| Dokładność nie gorsza niż +/-0,5% |  |
| Komora testowa |  |
| Menu w języku polskim |  |
| Automatyczna kompensacja temperatury |  |
| Kalibracje techniczne dla najbardziej popularnych rodzajów zbóż i nasion |  |
| Możliwość dodatkowej kalibracji dla nietypowych materiałów |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 18

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  mikroskop szkolny z kamerą

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  mikroskop – 38510000-3 mikroskopy, 38519300-9 przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Agnieszka Jamiołkowska, 81 524 81 32 3. Miejsce dostawy: Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, ul. Leszczyńskiego 7, Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| 1. Mikroskop |  |
| nasadka trinokularowa o kącie pochylenia tubusów okularowych 30(, z możliwością obrotu o 360°, z regulacją rozstawu okularów, trzeci tubus umożliwiający podłączenie kamery |  |
| okulary szeroko polowe o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 18 mm |  |
| obiektywy achromatyczne o parametrach nie gorszych niż: 4 x / 0,10 / 18,00 mm 10 x / 0,25 / 7,00 mm 40 x / 0,65 / 0,53 mm; amortyzowany 100 x / 1,25 / 0,13 mm; amortyzowany, immersyjny |  |
| metalowy statyw o przejrzystej ażurowej konstrukcji, umożliwiającej obserwację preparatów |  |
| obustronnie współosiowa, asymetryczna śruba makro- i mikrometryczna z działką elementarną ruchu dokładnego nie gorszą niż 0,002 mm |  |
| zakres przesuwu pionowego min. 24 mm |  |
| ruchomy stolik krzyżowy XY, dwuwarstwowy o wymiarach nie większych niż 142 x 132 mm; zakres poziomego przesuwu stolika nie gorszy niż 76 x 40 mm |  |
| uchwyt na preparaty |  |
| oświetlenie diodowe LED o mocy min. 3W, zasilanie 100-240V |  |
| zasilanie akumulatorowe i oświetlacz diodowy LED |  |
| oddzielny włącznik oraz pokrętło płynnej, elektronicznej regulacji natężenia światła |  |
| wymienny kondensor Abbego 1,25 (N.A.) z regulowaną przesłoną aperturową, uchwytem na filtry i regulacją wysokości |  |
| w zestawie pokrowiec przeciwkurzowy, olejek immersyjny, kabel sieciowy, instrukcja obsługi w j. polskim |  |
| 2. Kamera |  |
| kolorowa kamera cyfrowa |  |
| rozdzielczość min. 3,0 Megapixela (2048 x 1536 pixeli) |  |
| matryca CMOS o rozmiarze 1/2,5 cala |  |
| rozmiar piksela min. 2,2 x 2,2 µm |  |
| 24-bitowy sygnał wyjściowy |  |
| zapis plików graficznych w formacie jpeg, bmp |  |
| zasilanie i połączenie z komputerem przez port USB 2.0 odłączanym przewodem |  |
| oprogramowanie (w j. polskim) do sterowania funkcjami kamery, podglądu na żywo, akwizycji obrazów i prostych pomiarów, o następujących cechach: a) pomiar: długości, pola powierzchni (okrąg, prostokąt, wielobok), kąta, kalibracja do jednostek rzeczywistych b) zatrzaskiwanie oglądanego obrazu, zapis zdjęć, dopasowanie do rozmiaru okna, podgląd pełnoekranowy c) format zapisu zdjęć: JPEG, BMP, format zapisu video: AVI d) automatyczna rejestracja sekwencji obrazów w określonych odstępach czasu e) regulacja podstawowych parametrów obrazu: jasność, nasycenie, kontrast, Gamma, regulacja barw składowych RGB, balans bieli (ręczny lub automatyczny), regulacja czasu ekspozycji f) operacje na obrazach: obracanie (90, 180°, 270°,dowolny kąt), odbijanie w poziomie, w pionie g) współpraca z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/Win 7 32-bit h) w zestawie przewód USB, łącznik optyczny do połączenia z mikroskopem, instrukcja obsługi w j. polskim |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 19

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: mini aparat do elektroforezy DNA

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434500-1 analizatory biochemiczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Monika Pytka, 081 462 33 57 3. Miejsce dostawy: Skromna 8, 20-704 Lublin, Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Mini komora elektroforetyczna - odlew plastikowy bez elementów klejonych |  |
| Na komorze elektroforetycznej - naniesiona strzałka określająca kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz oznaczenia dotyczące maksymalnego poziom używanego buforu |  |
| Komora aparatu - wyposażona w prowadnice zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokrywy |  |
| Na pokrywie aparatu – naniesione oznaczenia biegunowości (+) i (-) ze względów bezpieczeństwa |  |
| Przezroczysta tacka na żele o wymiarach 7 x 10 cm, opcjonalnie dostępna w ofercie producenta taca o wymiarach 7 x 7 cm z naniesioną fluoryzującą, w świetle UV, linijką |  |
| Aparat z możliwością doposażenia o jednoczęściowe urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną bez użycia taśmy, opcjonalnie- aparat z dostępnością zastawki umożliwiające wylewanie żeli w aparacie |  |
| W zestawie 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 15 zębach, 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 8 zębach, w ofercie producenta grzebienie 8 i 15 zębowe o grubości 0,75 mm i grzebienie z zębami preparatywnymi |  |
| W ofercie producenta dostępne gotowe żele z możliwością użycia z opisanym aparatem |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 20

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Cieplarka laboratoryjna (termostat)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Fitopatologii i Mykologii UP, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, tel. 81-52-48-136 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Agnieszka Furmańczyk, tel. 81-52-48-136 3. Miejsce dostawy: Katedra Fitopatologii i Mykologii UP, ul. Leszczyńskiego 7, pokój 227 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Dwukomorowa o łącznej pojemności 400 litrów |  |
| Zakres temperatury każdej komory co najmniej -4oC do 40oC |  |
| Stabilność temperatury w 37oC nie gorsza niż +/- 0,3oC |  |
| Regulacja temperatury co 0,1oC |  |
| Wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| Półki wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| Zewnętrzny wyświetlacz temperatury i czasu |  |
| Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury |  |
| Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury |  |
| Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu |  |
| Zegar czasu rzeczywistego |  |
| Alarm dźwiękowy |  |
| Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 21

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Mikroskop optyczny

Zamawiana ilość (szt.): 2

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38510000-3 Mikroskopy

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Piotr Zarzycki 81 4623317 3. Miejsce dostawy: UP Lublin, ul Skromna 8, 20-704 Lublin, pokój 115 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Zakres powiększeń min. 40-1000x |  |
| Oświetlenie diodowe dolne |  |
| Oświetlenie górne |  |
| Śruba makrometryczna i mikrometryczna |  |
| Rewolwer min. 3 obiektywy |  |
| Możliwość badania obiektów przezroczystych i nieprzezroczystych |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 22

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Doposażenie mikroskopu Primo Vert firmy Zeiss w: prowadnicę 108x72R oraz ramkę uniwersalną dla szalek Petriego

Zamawiana ilość (szt.):  1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Różne kompozycje do mikroskopów  38519000-6

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Hydrobiologii, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin, tel. 81 461 00 61 wew. 304 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Michał Niedźwiecki, tel. 81 461 00 61 wew. 313 3. Miejsce dostawy: Katedra Hydrobiologii, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Prowadnica 108x72 R pasująca do mikroskopu primo Vert firmy Zeiss |  |
| Ramka uniwersalna M dla szalek Petriego o średnicy od 28mm do 68mm oraz szkiełek podstawowych o dł. maksymalnej 120mm pasująca do mikroskopu Primo Vert firmy Zeiss |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 23

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Mikro frezarka

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Frezarki 42623000-9

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, tel. 814610689, 814610061 w.128 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Grzegorz Łysiak - 814610689, Adam Zdybel - 814610061 w.128 3. Miejsce dostawy: Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Głowica obracana o 3600 |  |
| Prędkość obrotowa wrzeciona w zakresie co najmniej od 300 do 2000 obr./min |  |
| Posuw wzdłużny wrzeciona co najmniej 20 mm |  |
| Poziomy posuw wzdłużny i poprzeczny blatu roboczego z regulacją minimum 0,1 mm |  |
| Stolik z możliwością zamocowania obiektów o wymiarach co najmniej w zakresie od 2 do 150 mm |  |
| Zasilanie 220 -240 V 50 – 60 Hz |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 24

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wgłębnik Vickersa

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 38540000-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, tel. 814610689, 814610061 w.128 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Grzegorz Łysiak - 814610689, Adam Zdybel - 814610061 w.128 3. Miejsce dostawy: Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Średnica 10-15 mm |  |
| Długość 50-70 mm |  |
| Wgłebnik posiada certyfikat wzorcowania EN ISO 6507-2 oraz ASTM E92/E384 |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 25

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: aparat do badania wad siatkówki na podstawie odruchu źrenicznego

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  33124130-5  wyroby diagnostyczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Lublin, ul. Głęboka 30, 81 445-61-93 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Dorota Czekalska 81 445-65-20 3. Miejsce dostawy: Lublin, ul. Głęboka 30 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Wytwarzanie światła o natężeniu 200 cd/m2 |  |
| Długość fali światła ultra jasnego czerwonego 630 nm Długość fali światła ultra jasnego niebieskiego 480 nm |  |
| Wywoływanie reakcji źrenicy na zasadzie różnych widm światła użytych do badania siatkówki. |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 26

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Mikroskop optyczny

Zamawiana ilość (szt.):  1 szt.

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  CPV 38634000-8   Mikroskopy optyczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Entomologii, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, tel. (81) 524 81 63 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr inż. Joanna Samociuk tel. (81) 524 81 63 3. Miejsce dostawy: Katedra Entomologii |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| obrotowa nasadka trinokularowa |  |
| zakres powiększeń co najmniej 40–1000x, |  |
| kąt nachylenia okularów nie mniejszy niż 30°, możliwość obrotu o 360° |  |
| asymetryczna regulacja rozstawu międzyźrenicowego w zakresie co najmniej 55 – 75 mm; |  |
| regulacja dioptrii w zakresie co najmniej od -5D do +5D, |  |
| fototubus umożliwiający podłączenie kamery lub aparatu fotograficznego |  |
| okulary szerokopolowe, umożliwiające pracę osobom noszącym okulary bez ich zdejmowania |  |
| obiektywy semiplanachromatyczne SP |  |
| stabilny, metalowy statyw z uchwytem do przenoszenia |  |
| zakres ruchu pionowego przynajmniej 23 mm |  |
| blokada ruchu pionowego stolika z regulacją docisku |  |
| oświetlenie halogenowe z włącznikiem i płynną regulacją natężenia światła na korpusie mikroskopu |  |
| uchwyt na dwa preparaty |  |
| ruchomy stolik krzyżowy XY o zakresie ruchu poziomego nie mniejszym niż76x50 mm |  |
| filtry zielony i niebieski |  |
| wymienny kondensor Abbego 1,25 z przesłoną aperturową, uchwytem na filtry i regulacją wysokości |  |
| pokrowiec, kabel sieciowy, zapasowa żarówka, instrukcja obsługi w jęz. polskim |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 27

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Mikroskop stereoskopowy

Zamawiana ilość (szt.): 2 szt.

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  CPV  38 510000 – 3 Mikroskopy

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, 20- 950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel. (81) 445-66-56 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Szymon Cios 3. Miejsce dostawy: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| głowica trinokularowa |  |
| współczynnik powiększenia zoom co najmniej 6.7:1 |  |
| zakres powiększeń conajmniej 6.7x – 45x, |  |
| tubusy okularowe nachylone pod katem 45°, |  |
| regulacja rozstawu miedzyźrenicowego co najmniej 55 – 75 mm; |  |
| dwa okulary o powiększeniu 10x/22mm, z regulacja dioptrii co najmniej od -5D do + 5D, |  |
| możliwość instalacji mikrometru okularowego; |  |
| fototubus z wbudowanym adapterem z faktorem 0.5x i gwintem do podłączenia kamery; |  |
| statyw z uchwytem głowicy i mechanizmem ogniskowania zgrubnym i dokładnym |  |
| gniazdo na płytkę stolikowa co najmniej Ø 100 mm, |  |
| płytka stolikowa co najmniej Ø 100 mm, |  |
| pokrowiec, |  |
| Cena | 90 |
| Termin dostawy | 10 |

………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 28

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 27 części, oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) (uchylony);

1a) (uchylony);

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2015 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 29

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy druk należy wypełnić i złożyć oddzielnie dla każdego z Wykonawców)

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: ……………………………….. b) kod, ulica, adres siedziby ………………………………………..

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z  późn. zm.).

- składamy listę podmiotów, razem z którymi, na dzień składania ofert, należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

- informujemy, że na dzień składania ofert nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Załącznik nr 30

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 27 części, oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................ dnia ..................2015 r.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 31

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego w sprawie AZP/PN/p-207/8/2015 - dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 27 części oraz na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy wykonanie dostawy w następujących częściach:

część 1 –  dostawa myjki ultradźwiękowej dla Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 2 –  dostawa wagi skrobiowej Reimana-Parowa dla Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 3 –  dostawa termostatowanej przystawki na kuwety do spektrofotometru dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 4 –  dostawa używanego automatycznego podajnika próbek (autosampler) do chromatografu cieczowego dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 5 –  dostawa przystawki dyspergującej do Malvern Mastersizer 3000 dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 6 – dostawa pakowarki próżniowej do żywności dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 42 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 7 –  dostawa suszarki laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza  dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 42 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 8 –  dostawa zestawu do elektroforezy horyzontalnej wraz z zasilaczem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 9 –  dostawa autoklawu dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 10 –  dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 11 –  dostawa komory laminarnej do PCR dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 12 –  dostawa mini wirówki laboratoryjnej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 13 –  dostawa zestawu pipet laboratoryjnych (2 szt.) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 14 – dostawa termocyklera gradientowego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 15 – dostawa wytrząsarki typu worteks dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 16 – dostawa zamrażarki - 20 st. C dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 17 – dostawa testera wilgotności zboża dla Katedry Maszyn Rolniczych i Transportowych:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 18 – dostawa mikroskop szkolnego z kamerą dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 19 – dostawa mini aparatu do elektroforezy DNA  dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 20 – dostawa cieplarki laboratoryjnej (termostat) dla Katedry Fitopatologii i Mykologii:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 42 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 21 –  dostawa mikroskopu optycznego 2 szt. dla Katedry Inżynierii i Technologii Zbóż:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 22 –  dostawa doposażenia mikroskopu Primo Vert firmy Zeiss dla Katedry Hydrobiologii:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 23 –  dostawa mikro frezarki dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przem. Spożywczego:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 24 –  dostawa wgłębnika Vickersa dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przem. Spożywczego:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 25 –  dostawa aparatu do badania wad siatkówki na podstawie odruchu źrenicznego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 26 –  dostawa mikroskopu optycznego dla Katedry Entomologii:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

część 27 –  dostawa mikroskopu stereoskopowego 2 szt. dla Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa:

1/ Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy termin dostawy wynoszący ………….…….. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. (Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy).

Dotyczy wszystkich części:

- Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia transportem na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

- Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy*.

- Przedmiot zamówienia w części 4, jaki oferujemy Zamawiającemu jest używany*.

- Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia, odpowiednio w części, w której bierzemy udział:

- w części 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

wynoszącej minimum 24 miesiące,

- części 3 - wynoszącej minimum 12 miesięcy,

- części 4 - wynoszącej minimum 3 miesiące (urządzenie używane),

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wadium zostało wniesione w formie ......................................................................................... ................................................................................................................................................... .

- Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne przekreślić

Załącznik nr 32

do specyfikacji istotnych

# warunków zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr ........./2015

W dniu....................2015 r.  w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………….

a .................................................. zarejestrowaną zgodnie z odpisem z KRS w ........................, pod numerem ............................ lub zgodnie z ………………...........................,* zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu której działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3) opis parametrów technicznych,

4) pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do umowy.

§ 2

- Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) znak sprawy AZP/PN/p-207/8/2015, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza– WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot zamówienia w części …………………………………………………………….: , zgodnie z załącznikiem nr …., zwanego dalej „przedmiotem umowy” oraz zgodnie z ofertą cenową zawartą w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr ......... do niniejszej umowy oraz parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr ….. do umowy.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot umowy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załączniku nr 1-27* do SIWZ.

2. Koszt transportu, wniesienia i uruchomienia zawiera się w cenie urządzenia.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający czyni odpowiedzialnym w Pana/Panią ……………………………………… .

§ 4

1. Wartość niniejszej umowy w części ……… stanowi kwota  w wysokości  ............................zł  brutto, (słownie: ................................................................................................... zł brutto).

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z  ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiący załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

3. Podstawą  zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń,  podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

4.  Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz  przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy lub upoważnionych przedstawicieli.

5. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, nowy, wolny od wad i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres ................................. miesięcy/lat*, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do użytkowania (zamontowania i uruchomienia) przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez  użytkownika urządzenia oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.

5. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przystąpi do wykonania prac mających na celu usunięcie uszkodzenia opisanego w wezwaniu do naprawy, o którym mowa w ust. 6 w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy.

8. Wykonawca usunie uszkodzenie, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

9. Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu.

10. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji.

11. Wykonawca zobowiązuję się, iż w przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

12.Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przedmiotu umowy po upływie okresu gwarancji.

13. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

14.Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

15. Zamawiający (jednostka organizacyjna będąca bezpośrednim użytkownikiem aparatu) po dostawie zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego.

16. Zamawiający, o którym mowa w ust. 15, zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

17. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Zamawiającego.

18. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Wykonawca.

19. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 6

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy,

2/ w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy,

3/ Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne,

4/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

5/ w razie zwłoki w wykonywaniu napraw przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 5 ust. 7 i 8 umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

§ 7

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy w terminie:……………….

2. Strony ustalają, iż Wykonawca przed terminem dostawy przedmiotu umowy poinformuje Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o dacie wykonania dostawy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy w części ……..……. przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu dostawy w tej części,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

5. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3, 4 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 3, 4 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kc.

§ 8

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:  katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu.

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 9

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

...............................................,

...............................................,

Zamawiający:                                                            Wykonawca:

....................................................                                       ......................................................

* niepotrzebne skreślić