***Załącznik nr 3***

***do Specyfikacji Istotnych***

***Warunków Zamówienia***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | | | | | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **Klasa filtra** | **Minimalna ilość plis** | **Wymiary** | | |
| **Wysokość (mm)** | **Szerokość (mm)** | **Głębokość (mm)** |
| **Filtry szufladowe** | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | E-4 | 9 | 609 | 612 | 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | E-4 | 6 | 620 | 355 | 50 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 3. | E-4 | 9 | 640 | 590 | 50 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4. | E-4 | 5 | 620 | 390 | 50 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 5. | E-4 | 9 | 647 | 612 | 50 | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 6. | E-4 | 14 | 490 | 850 | 50 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 7. | E-4 | 9 | 565 | 510 | 50 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 8. | E-4 | 6 | 750 | 480 | 100 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | E-4 | 7 | 555 | 560 | 100 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 10. | E-4 | 15 | 305 | 915 | 50 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 11. | E-4 | 9 | 305 | 610 | 50 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 12. | E-4 | 5 | 450 | 317 | 50 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 13. | E-4 | 8 | 880 | 590 | 100 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 14. | E-4 | 6 | 592 | 492 | 100 | szt. | 84 |  |  |  |  |
| 15. | E-4 | 8 | 905 | 592 | 100 | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 16. | E-4 | 4 | 905 | 287 | 100 | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 17. | E-4 | 10 | 330 | 940 | 100 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 18. | E-4 | 6 | 715 | 684 | 100 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| Filtry szufladowe - ramka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, materiał filtracyjny- mata z włókniny filtracyjnej, wzmocniona siatką z jednej strony. | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Asortyment** | | | | | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **Klasa filtra** | **Minimalna ilość kieszeni** | **Wymiary** | | |
| **Wysokość (mm)** | **Szerokość (mm)** | **Głębokość (mm)** |
| **Filtry kieszeniowe** | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 19. | G-8 | 7 | 592 | 592 | 600 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 20. | E-4 | 7 | 592 | 592 | 300 | szt. | 282 |  |  |  |  |
| 21. | E-4 | 3 | 592 | 287 | 600 | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 22. | E-4 | 7 | 592 | 592 | 500 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 23. | E-4 | 3 | 592 | 287 | 300 | szt. | 276 |  |  |  |  |
| 24. | E-4 | 3 | 592 | 287 | 500 | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 25. | E-4 | 4 | 592 | 407 | 300 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 26. | E-4 | 4 | 287 | 407 | 300 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 27. | E-4 | 3 | 287 | 287 | 300 | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 28. | E-4 | 7 | 287 | 592 | 500 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 29. | F-8 | 6 | 592 | 490 | 500 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 30. | E-4 | 6 | 287 | 490 | 500 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 31. | E-4 | 3 | 879 | 287 | 500 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 32. | E-4 | 7 | 592 | 592 | 360 | szt. | 65 |  |  |  |  |
| 33. | E-4 | 3 | 592 | 287 | 360 | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 34. | E-4 | 6 | 287 | 592 | 360 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 35. | F-8 | 6 | 592 | 490 | 360 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 36. | F-6 | 6 | 287 | 490 | 360 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 37. | F-6 | 3 | 879 | 287 | 360 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 38. | E-4 | 7 | 287 | 592 | 200 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 39. | E-4 | 3 | 592 | 287 | 200 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 40. | E-4 | 7 | 292 | 592 | 250 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 41. | E-4 | 3 | 592 | 287 | 250 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 42. | E-4 | 7 | 592 | 592 | 250 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 43. | E-4 | 6 | 490 | 490 | 250 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 44. | E-4 | 5 | 285 | 425 | 250 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 45. | E-4 | 5 | 425 | 425 | 250 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 46. | E-4 | 3 | 425 | 285 | 250 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe – ramka wykonana ze stali ocynkowanej, szerokość ramki 20mm. | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Asortyment** | | | | | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **Klasa filtra** | **Minimalna ilość kieszeni** | **Wymiary** | | |
| **Wysokość (mm)** | **Szerokość (mm)** | **Głębokość (mm)** |
| **Filtry absolutne** | | | | | |
| 47. | HB |  | 610 | 610 | 150 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 48. | HB |  | 457 | 457 | 150 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 12) …….. |

...................................................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)