Lublin, dn. 28.04.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej, sprzętu laboratoryjnego, instalacji sieci monitoringu dla jednostek  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

1. Część nr 1 – dostawa kolorowej kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem i łącznikiem do podłączenia do mikroskopu dla Katedry Entomologii

1)    Prosimy o uzupełnienie informacji do jakiego modelu mikroskopu ma być dostarczony łącznik optyczny?

Odp. Łącznik optyczny ma być dostarczony do mikroskopu Jenamed 2.

2)    Czy Zamawiający zaakceptuje szybkość podglądu

– 12 fps @ 2048 x 1536;

-  30 fps @ 1024 x 768;

- 50 fps @ 512 x 384?

Odp. Zamawiający nie akceptuje proponowanej szybkości podglądu.

2. Część nr 11 – dostawa mieszadła magnetycznego dla Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt.

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na mieszadło o średnicy płyty 135 mm, max obciążeniu 20 litrów i klasie bezpieczeństwa IP 42?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na klasę bezpieczeństwa IP 42 urządzenia, maksymalne obciążenie 20 litrów i średnicę 135 mm.

4. Część nr 11 – Mieszadło magnetyczne – 1 szt.

1) Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o średnicy płyty 135 mm? Jest to minimalnie mniejsza średnica płyty – różnica 5 mm. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza mieszadło o proponowanych parametrach.

2) Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z klasą bezpieczeństwa IP42? Oferowane rozwiązanie stanowi wyższy od wymaganego stopień ochrony urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

Odp. Zamawiający dopuszcza mieszadło o proponowanych parametrach.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – REKTOR

……………………………………………………….