# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# na dostawę aparatury naukowo-badawczej, sprzętu laboratoryjnego, instalacji sieci monitoringu dla jednostek  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 209 000 euro.

Zatwierdził:

….…...………………………………

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Rektor UP w Lublinie

Lublin, dnia 06.04.2017 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://www.up.lublin.pl/zamowienia

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa  przedmiotu  zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 209 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

2.4. Oznaczenie postępowania: znak sprawy AZP/PNO/p-209/3/2017.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

2.5. W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

# Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury:

# 2.5.1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona ceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z  ofertą  oświadczenia  aktualne  na  dzień  składania  ofert  w zakresie wskazanym w pkt 5.1. 
W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie 
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy.

# 2.5.2.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę oraz firm podwykonawców (o ile są  mu znane na etapie składania ofert) 
w formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 31 do SIWZ.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej, sprzętu laboratoryjnego, instalacji sieci monitoringu dla jednostek  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych, wraz z kodem CPV:

Część 1 – dostawa kolorowej kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem i łącznikiem 
do podłączenie do mikroskopu dla Katedry Entomologii, zgodnie z opisem zawartym 
w załączniku nr 1 do SIWZ 38519300-9;

Część 2 –  dostawa detektora UV/VIS do cieczowego chromatografu wysokociśnieniowego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie 
z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ 38432200-4;

Część 3 – dostawa wagi analitycznej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka 
i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ 38311100-9;

Część 4 – dostawa spektrofotometru przenośnego dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ 38433000-9;

Część 5 – dostawa reometru dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ 38540000-0;

Część 6 – dostawa elektrody pH do fermentora dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw
i Grzybów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ 38434540-3;

Część 7 –  dostawa homogenizatora ręcznego dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw 
i Grzybów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ 38436600-6;

Część 8 – dostawa wytrząsarki z inkubatorem dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw
 i Grzybów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ 38436000-0;

Część 9 – dostawa termocyklera do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR dla Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, zgodnie z opisem zawartym 
w załączniku nr 9 do SIWZ 38540000-2;

Część 10 –  dostawa wagi elektronicznej precyzyjnej, dla Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ 38310000-1;

Część 11 – dostawa mieszadła magnetycznego dla Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 11 do SIWZ 38436500-5;

Część 12 – dostawa wagi laboratoryjnej dla Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, zgodnie 
z opisem zawartym w załączniku nr 12 do SIWZ 38310000-1;

Część 13 – dostawa ph-mV laboratoryjnego z kolorowym ekranem matrycowym 
i zaawansowanymi funkcjami do analiz dla Katedry Fizjologii Zwierząt, zgodnie 
z opisem zawartym w załączniku nr 13 do SIWZ 38416000-4;

Część 14 – dostawa łaźni (myjka) ultradźwiękowej dla Instytutu Genetyki, Hodowli 
i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 14 do SIWZ 42943200-0;

Część 15 – dostawa świetlnego mikroskopu laboratoryjnego dla Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 15 do SIWZ 38510000-3;

Część 16 – dostawa zaawansowanego świetlnego mikroskopu laboratoryjno-analitycznego dla Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, zgodnie z opisem zawartym 
w załączniku nr 16 do SIWZ 38510000-3;

Część 17 – dostawa  mikroskopu laboratoryjnego 3 szt. dla Katedry Botaniki, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 17 do SIWZ 38510000-3;

Część 18 – dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Botaniki, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 18 do SIWZ 38540000-2;

Część 19 – dostawa laboratoryjnej linii do produkcji makaronu z wyposażeniem dla Katedry Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 19 do SIWZ 42215200-8;

Część 20 – dostawa demineralizatora dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 20 do SIWZ 42910000-8;

Część 21 – dostawa wagi precyzyjnej laboratoryjnej dla Katedry Technologii Mięsa 
i Zarządzania Jakością, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 21 do SIWZ 38310000-1;

Część 22 – dostawa wagi precyzyjnej laboratoryjnej dla Katedry Technologii Mięsa 
i Zarządzania Jakością, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 22 do SIWZ 38310000-1;

Część 23 – dostawa rotatora laboratoryjnego dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 23 do SIWZ 42931100-2;

Część 24 – dostawa cyrkulatora agregatowego z funkcją grzania dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 24 do SIWZ 38000000 -5;

Część 25 – dostawa koncentratora próżniowego z chłodzeniem dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 25 do SIWZ 42931100-2;

Część 26 – dostawa inkubatora laboratoryjnego dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 26 do SIWZ 33152000-0;

Część 27 – dostawa wraz z montażem instalacji sieci monitoringu zbudowanej z: układu sensorów gazowych, sensorów mikroklimatycznych, modułów rejestrujących dane, systemu przekaźników, komputerów sterujących z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem specjalistycznym i wspomagającym, moduł transmisji danych on-line, zabudowa wszystkich podzespołów, dla Katedry Energetyki i Środków Transportu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 27 do SIWZ, 38500000-0;

Część 28 - dostawa wraz z montażem instalacji sieci monitoringu zbudowanej z: układu sensorów gazowych, sensorów mikroklimatycznych, modułów rejestrujących dane, systemu przekaźników, komputerów sterujących z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem specjalistycznym i wspomagającym, moduł transmisji danych on-line, zabudowa wszystkich podzespołów, dla Katedry Energetyki i Środków Transportu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 28 do SIWZ, 38500000-0;

Część 29 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Energetyki i Środków Transportu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 29 do SIWZ, 38500000-0, 44163000-0, 38420000-5, 45317000-2.

3.1.2. Przedmiot zamówienia:

### W części 4, 5, 9, 15, 16 jest finansowany z projektu pt . „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.

W części 11, 12, 13 - jest finansowany z projektu ENERGYFEED „Strategia zapewnienia 
i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych 
do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, umowa nr BIOSTRATEG 2/297910/12/NCBR/2016.

W części 27, 28, 29 jest finansowany z projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”, umowa nr BIOSTRATEG 2/298357/8/NCBR/2016,

3.2. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1. Dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1-29 do SIWZ,

2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia,

3. Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:

- minimum 12 miesięcy w części 1, 5, 7,

- minimum 24 miesiące w części 2, 3, 4, 6, 8, 9-29

4. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji.

6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,

7. Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscowości:

Części 27 - Włodków Dolny 57, 56-200 Góra oraz Tarpno 28   56-215 Niechlów.

Części 28 - Włodków Dolny 57, 56-200 Góra.

3.5. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.5.1. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ (załącznik od nr 1 do 29 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

3.5.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia, wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.

3.5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.5.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw, instalacji oraz zastosowanych podzespołów i materiałów.

3.5.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

4.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia:

W części 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części – 2 w terminie do 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części  - 3 w terminie do 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części  - 4, 6, 7, 8, 10 w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części  - 5, 19 w terminie do 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części  - 9, 15, 16 w terminie do 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części - 27 w terminie do 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części - 28 w terminie do 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części - 29 w terminie do 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

4.2. Oferty proponujące dłuższy termin dostawy zostaną odrzucone.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1/ nie podlegają wykluczeniu, tj. wobec których nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

2/ spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

5.2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczące:

1/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

2/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

3/ zdolności technicznej lub zawodowej:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców,  o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży Zamawiającemu na jego wezwanie, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

5.4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie,  stanowiące załącznik nr 30 do SIWZ,  w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6.1.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.1.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym oraganem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.1.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej.  o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

6.1.6.  Oświadczenia wykonawcy zgodnie z  wzorem stanowiącym załączniku nr 32 do SIWZ:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w formie oryginału.

b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w formie oryginału,

c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)  w formie oryginału.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.1.

1/ pkt 6.1.2. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

2/ pkt 6.1.3., 6.1.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.2. ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  Dokumenty, o którym mowa w ust. 6.2.ust.1. pkt 2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.1.2., składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.2. ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6.2.2 zdanie pierwsze stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.3. Niezbedne informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów opisanych w ust. 6.1.:

6.3.1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów (oddzielny JEDZ dla każdego podmiotu). JEDZ innego podmiotu musi być wypełnione w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów danego podmiotu (część IV i V) i musi zawierać informacje na temat tego podmiotu, określone w części II sekcja A i B oraz musi zawierać informacje określone w części III umożliwiające weryfikację podstaw wykluczenia.

6.3.2.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podwykonawców (oddzielny JEDZ dla każdego podwykonawcy).

6.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3.4. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.

6.3.5. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), JEDZ na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie pisemnej.

6.3.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 6.1. i 6.2.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda do oferty następujących dokumentów:

6.4.1. W części 1-27, 29 - Foldera lub prospektu lub karty katalogowej zawierających fotografie i szczegółowy opis oferowanego urządzenia, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonej na język polski.

6.5. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć wraz z ofertą:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 31 do SIWZ. Zaleca się aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą  oświadczenia i dokumenty.

6.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii,

6.5.3. Dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału). Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert do Sekcji ds. Zamówień Publicznych ul. Akademicka 13 pok 55, 20-950 Lublin.

6.5.4. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub  4 i/lub  5 i/lub  6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 do SIWZ.

6.6.  Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.6.1. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo.

6.6.2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6.6.3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, natomiast warunki udziału mogą spełniać łącznie.

6.6.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia 
i podpisuje oddzielny załącznik nr 30 (JEDZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.6.6. Dokumenty wymienione w ust. 6.1 obowiązują każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów, poświadczonych/podpisanych „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez każdego z Wykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.6.7. W przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez te podmioty, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.6.8. Formularz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 31 do SIWZ) musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawców albo przez pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.

6.6.9. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę.  Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.

6.6.10. Dowód wniesienia wadium – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w wysokości określonej w niniejszej SIWZ.

6.6.11. Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej obowiązuje każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć podpisaną przez siebie informację dotyczacą grupy kapitałowej.

6.6.12. Załączniki od 1 do 29 – zgodnie z wyborem Wykonawcy, dotyczące przedmiotu zamówienia – podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Formularze są wspólne dla całego konsorcjum.

6.6.13. Inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum.

6.7. Forma dokumentów oraz czas ich składania:

6.7.1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

6.7.2. Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
składane są w oryginale. Treść i forma pełnomocnictw musi być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ.

6.7.3..Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.7.4. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6.2. SIWZ, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

6.7.8. Czas składania oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale VI SIWZ:

1/ oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.1.1., 6.5.1., 6.5.2, 6.5.3., 6.5.4. składa się wraz z ofertą,

2/ oświadczenie  wymienione w pkt. 6.1.5. składane jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

3/ do złożenia pozostałych dokumentów, wymienionych w pkt. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.6, 6.4.1,  SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 10 dni od wezwania. Dokumenty mają być aktualne na dzień ich złożenia.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30, drogą elektroniczną e-mail  zamowienia@up.lublin.pl lub osobiście.

Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres emailowy zamowienia@up.lublin.pl. W korespondencji należy podać numer niniejszego postępowania.

Odwołania i wszelka korespondencja związana z odwołaniem może być przekazywana wyłącznie w formie pisemnej faksem, pocztą lub osobiście.

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-62-53, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami

http://www.up.lublin.pl/zamowienia

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. 7.9. Składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Wojciech Skiba – Specjalista w Centrum Nauki tel. (81) 445-66-84,

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

mgr Marta Mendel-Wilkołek – Starszy Specjalista w Sekcji ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-62-53, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 -  130,00 zł (słownie: sto trzydzieści zł),

Część 2 – 600,00 zł (słownie: sześćset zł),

Część 3 –  190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt zł),

Część 4 – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł),

Część 5 –  3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł),

Część 6 –  70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt zł),

Część 7 –  300 zł (słownie: trzysta zł),

Część 8-   500,00 zł (słownie: pięćset zł),

Część 9 –  1.300,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta zł.),

Część 10 – 60,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt zł.),

Część 11 - 30,00 zł. (słownie: trzdzieści zł),

Część 12 – 30,00 zł. (słownie: trzydzieści zł.)

Część 13- 80,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt zł. )

Część 14 – 70,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt zł.)

Część 15 – 130,00 zł. (słownie: sto trzydzieści zł.)

Część 16 – 300,00 zł. (słownie: trzysta zł.)

Część 17 – 200,00 zł. (słownie: dwieście zł.)

Część 18 – 300,00 zł. (słownie: trzysta zł. )

Część 19 – 4.000,00 zł. (słownie: cztry tysiące zł.)

Część 20 – 200,00 zł. (słownie: dwieście zł.)

Część 21 – 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt zł.)

Część 22 – 90,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt zł.)

Część 23 – 160,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt zł.)

Część 24 – 180,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt zł.)

Część 25 – 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł.)

Część 26 – 500,00 zł. (słownie: pięćset zł.)

Część 27 – 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł.)

Część 28 – 1.800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset zł.)

Część 29 – 900,00 zł. (słownie: dziewięćset zł.)

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PNO/p-209/3/2017 część nr …..

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na  poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8.12. Zamawiający odrzuca  ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesionel ub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane 
w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej 
z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność 
z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. Tajemnica przedsiębiorstwa:

10.10.1. Nie ujawnia się  informacji stanowiących tajemnicę przedsiebiorswa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.10.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10.3. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

10.11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 55

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PNO/p-209/3/2017 „Oferta na dostawę aparatury naukowo-badawczej, sprzętu laboratoryjnego, instalacji sieci monitoringu dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części w zakresie ...................................... części Nie otwierać przed dniem 23.05.2017 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach nr 1-29  do SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.21. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (tabela A kursów średnich walut obcych), aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

10.23. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 23.05.2017 r.   do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 55.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017 r.  o godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915. Cena – to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług „w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, akcyzowy, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, instalację, rozmieszczenie, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie dla każdej części w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 31 do SIWZ.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT, akcyzowego dla przedmiotu umowy.

12.5. Zgodnie z art. 90 ust. 1  jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiajacego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1/ oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

2/ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

3/ wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

4/ wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

5/ powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1a w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1/ wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowamia zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

2/ wartość zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciupostępowania, w szczególności istotne zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, 
o których mowa w ust. 1.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, ze oferta  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi przedstawiają się następująco:

1/ cena (C)	                 60%

2/ termin gwarancji (G)   30%

3/ termin wykonania (T)  10%

1/ Cena oferty brutto (C) – 60% - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 60 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

60 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

2/ Długość gwarancji (G) – 30% - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najdłuższy termin gwarancji liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

Zaoferowany minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż:

- minimum 12 miesięcy w części 1, 5, 7,

- minimum 24 miesiące w części 2, 3, 4, 6, 8, 9-29

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Go/Gmax x 30 pkt = X  gdzie:

Go – termin gwarancji badanej oferty,

Gmax – najdłuższy termin gwarancji spośród złożonych ofert,

30 – waga ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

3/ Termin wykonania (T) - 10% - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najkrótszy termim wykonania, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

Uwaga! Termin wykonania należy określić w dniach kalendarzowych.

Zostaną odrzucone te oferty, które zawierają termin wykonania dłuższy niż:

W części 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części 2 - 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części  3 - 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części  4, 6, 7, 8, 10 - 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części  5, 19 - 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części  9, 15, 16 - 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części 27 - 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części 28 - 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy

W części 29 - 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Tn/To x 10 pkt = X  gdzie:

Tn – najkrótszy termin wykonania spośród ocenianych ofert,

To – termin wykonania badanej oferty,

10 – waga ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku

łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):

W = C + G +T

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  wyliczoną  jako  sumę  punktów uzyskanych  w  kryterium nr 1, 2, 3.

13.2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Każda część zamówienia oceniana będzie odrębnie.

13.3. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty przedstawiające taki sam bilans kryteriów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, jako najkorzystniejszą, ofertę z niższą ceną.

13.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13.5. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie zawarta na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający rozliczy we własnym zakresie.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 33 do SIWZ 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

15.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 
w Rozdziale 7 ust. 7.2, 7.3. SIWZ, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

15.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

1/ zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),

2/ zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,

3/ zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub 
o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane 
z produkcji. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

15.4. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie 
z załącznikiem nr 33 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

16.2. Odwołanie (art. 180 - 198 ustawy Pzp) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.2  i ust.16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

16.6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

16.7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)

16.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 198a - 198g ustawy Pzp). W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 31

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2017 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

Oferujemy wykonanie dostawy kolorowej kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem i łącznikiem do podłączenie do mikroskopu dla Katedry Entomologii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 2*

Oferujemy wykonanie dostawy detektora UV/VIS do cieczowego chromatografu wysokociśnieniowego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 3*

Oferujemy wykonanie dostawy wagi analitycznej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 4*

Oferujemy wykonanie dostawy spektrofotometru przenośnego dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ:

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 5*

Oferujemy wykonanie dostawy reometru dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ:

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 6*

Oferujemy wykonanie dostawy elektrody pH do fermentora dla Katedry Technologii Owoców, Warzywi Grzybów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 7*

Oferujemy wykonanie  dostawy homogenizatora ręcznego dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 8*

Oferujemy wykonanie  dostawy wytrząsarki z inkubatorem dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 9*

Oferujemy wykonanie  dostawy termocyklera do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR dla Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, zgodnie z opisem zawartym 
w załączniku nr 9 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 10*

Oferujemy wykonanie dostawy wagi elektronicznej precyzyjnej, dla Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 11*

Oferujemy wykonanie dostawy mieszadła magnetycznego dla Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 11 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 12*

Oferujemy wykonanie dostawy wagi laboratoryjnej dla Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 12 do SIWZ

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 13*

Oferujemy wykonanie dostawy ph-mV laboratoryjnego z kolorowym ekranem matrycowym 
i zaawansowanymi funkcjami do analiz dla Katedry Fizjologii Zwierząt, zgodnie 
z opisem zawartym w załączniku nr 13 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 14*

Oferujemy wykonanie dostawy łaźni (myjka) ultradźwiękowej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 14 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 15*

Oferujemy wykonanie dostawy świetlnego mikroskopu laboratoryjnego dla Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 15 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 16*

Oferujemy wykonanie dostawy zaawansowanego świetlnego mikroskopu laboratoryjno-analitycznego dla Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 16 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 17*

Oferujemy wykonanie dostawy mikroskopu laboratoryjnego 3 szt. dla Katedry Botaniki, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 17 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 18*

Oferujemy wykonanie dostawy cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Botaniki, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 18 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 19*

Oferujemy wykonanie dostawy laboratoryjnej linii do produkcji makaronu z wyposażeniem dla Katedry Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 19 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 20*

Oferujemy wykonanie dostawy demineralizatora dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 20 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 21*

Oferujemy wykonanie dostawy wagi precyzyjnej laboratoryjnej dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 21 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 22*

Oferujemy wykonanie dostawy wagi precyzyjnej laboratoryjnej dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 22 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 23*

Oferujemy wykonanie dostawy rotatora laboratoryjnego dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 23 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 24*

Oferujemy wykonanie dostawy cyrkulatora agregatowego z funkcją grzania dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 24 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 25*

Oferujemy wykonanie dostawy koncentratora próżniowego z chłodzeniem dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 25 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 26*

Oferujemy wykonanie dostawy inkubatora laboratoryjnego dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 26 do SIWZ,

1/ Typ, model urządzenia ...............................................................................................................

2/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

3/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 27*

Oferujemy wykonanie dostawy wraz z montażem instalacji sieci monitoringu zbudowanej z: układu sensorów gazowych, sensorów mikroklimatycznych, modułów rejestrujących dane, systemu przekaźników, komputerów sterujących z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem specjalistycznym i wspomagającym, moduł transmisji danych on-line, zabudowa wszystkich podzespołów, dla Katedry Energetyki i Środków Transportu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 27 do SIWZ

1/ Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

3/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 28*

Oferujemy wykonanie dostawy wraz z montażem instalacji sieci monitoringu zbudowanej z: układu sensorów gazowych, sensorów mikroklimatycznych, modułów rejestrujących dane, systemu przekaźników, komputerów sterujących z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem specjalistycznym i wspomagającym, moduł transmisji danych on-line, zabudowa wszystkich podzespołów, dla Katedry Energetyki i Środków Transportu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 28 do SIWZ,

1/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

3/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 29*

Oferujemy wykonanie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Energetyki i Środków Transportu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 29 do SIWZ,

1/  Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ………………………………..

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

2/ Oferujemy .................................................... dniowy termin dostawy, licząc od dnia zawarcia umowy.

3/ Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………........….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy wszystkich części postępowania:

1. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):

Część nr ….  nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

Część nr …….  nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

Część nr ……..  nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

2. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie nieprzekraczalnym określonym w SIWZ.

3. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

5. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji.

6. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy 
na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Wadium w kwocie .......................................................... zł. zostało wniesione w formie ......................................................................................................................................................... .

10. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

11. Informacja o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

| Nr części | Rzeczowy zakres prac w danej części, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |

Jeśli Wykonawca wykonuje w danej części/ częściach zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie  wypełnia tabeli .

12. Ofertę niniejszą składam/-my na…………............……... kolejno ponumerowanych stronach.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................,

3/ ……........................................,

4/ ……........................................  .

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne przekreślić

Załącznik nr 32

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp

# na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: dostawa aparatury naukowo-badawczej, sprzętu laboratoryjnego, instalacji sieci monitoringu dla jednostek  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………                                                                        (pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   ……………………………………………………………………………....…..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE:

      - Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie podlegam wykluczeniu;

w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że  dokonałem płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3)  Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

….………………. dnia ............ 2017 r.

(miejscowość)

................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 33

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Wzór umowy

Umowa Dostawy Nr ........./2017

W dniu.................... 2017 r.  w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,

ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin,  zwanym  dalej  „Zamawiającym”,  NIP:712-010-37-75, REGON:000001896,  reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………….

a .................................................. zarejestrowaną zgodnie z odpisem z KRS w ........................, pod numerem ............................ lub zgodnie z ………………...........................,* NIP:....................., REGON: .............................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu której działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa następującej treści:

POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załacznikami.

§ 2

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,  nr sprawy AZP/PNO/p-209/3/2017, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego dostarczyć w części ............., ......................................................................... zwany/ą dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z  ofertą cenową zawartą w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr ......... do niniejszej umowy oraz parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr ….. do umowy.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający czyni odpowiedzialnym w szczególności:

1/ …………………………………………… - pracownika Centrum Nauki tel. .............,

w zakresie:

a/ powielania z oryginału oraz przekazywania jednostkom naukowo-badawczym będącym odbiorcami przedmiotu umowy w danej części,  kopii zawartej umowy z Wykonawcą,

b/ udzielanie pomocy jednostkom, o których mowa w pkt a, w zakresie późniejszych kontaktów z Wykonawca w zakresie: serwisowania aparatury, egzekwowania uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady przysługujących Zamawiającemu oraz reklamowania wadliwie dostarczonego przedmiotu umowy, jak również wykonywania niezbędnych czynności związanych z pisemną korespondencją z Wykonawcą dotyczącą naliczania kar umownych, odstąpienia od umowy lub jej zmiany, przewidzianych w umowie.

2/ …………………………………………… - pracownika Katedry ............................... .

w zakresie:

a/ sprawdzenia zgodności przedmiot umowy z dostawą pod względem ilościowym i jakościowym,

b/ nadzorowania czynności instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy (o ile jest to przewidziane przez Zamawiającego),

c/ nadzorowania przebiegu szkolenia z obsługi przedmiotu umowy (o ile jest to  przewidziane przez Zamawiającego),

d/ brania udziału jako członek komisji w czynnościach odbiorowych,

e/ odebrania od Wykonawcy instrukcji obsługi i  dokumentu gwarancyjnego oraz przechowywania ich wraz z kserokopią umowy w jednostce naukowo-badawczej,

f/ kontaktowanie się z Wykonawcą w przedmiocie serwisowania aparatury, egzekwowania uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady przysługujących Zamawiającemu oraz reklamowania wadliwie dostarczonego przedmiotu umowy, jak również w przypadku nieterminowego wykonania umowy naliczania kar umownych przewidzianych w umowie, współpraca w podejmowaniu decyzji o odstąpieniu od umowy lub jej zmianie.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załączniku nr 1- 29* do SIWZ.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 2,  w terminie do …...… dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

3. Strony ustalają, iż Wykonawca przed terminem dostawy przedmiotu umowy poinformuje Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o dacie wykonania dostawy.

4. Koszt transportu, ubezpieczenia, wniesienia na miejsce dostawy oraz montaż, uruchomienia i szkolenia pracowników w zakresie obsługi zawiera się w cenie przedmiotu umowy.

### 5. Przedmiot zamówienia jest finansowany:

### 1/ w części 4, 5, 9, 15, 16 z projektu pt . „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016,

2/w części 11, 12, 13 - jest finansowany z projektu ENERGYFEED „Strategia zapewnienia 
i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych 
do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, umowa nr BIOSTRATEG 2/297910/12/NCBR/2016,

3/ w części 27, 28, 29 jest finansowany z projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”, umowa nr BIOSTRATEG 2/298357/8/NCBR/2016.

§ 4

1. Wartość niniejszej umowy w części ……… stanowi kwota  w wysokości  ........................ zł  brutto, (słownie: .............................................................. zł brutto).

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiący załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

3. Podstawą  zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli.  Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz  przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego przez  upoważnionych przedstawicieli.

5. Płatności będzie realizowana przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy: nowy, wolny od wad i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodną 
z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres ................................. miesięcy/lat*, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą 
na gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do użytkowania (zamontowania i uruchomienia) przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez  użytkownika urządzenia oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym e-mailem lub faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przystąpi do wykonania prac mających na celu usunięcie uszkodzenia opisanego w wezwaniu do naprawy, o którym mowa w ust. 6 w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca 
na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu.

10. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji.

11. Wykonawca zobowiązuję się, iż w przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, a odpowiedzialność za transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

12. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu umowy.

13.Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

14. Zamawiający tj. jednostka naukowo-badawcza będąca odbiorcą przedmiotu umowy, przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym.

15. Zamawiający, o którym mowa w ust. 14, jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem pracownika Centrum Nauki, wskazanym w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy, zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy na piśmie o stwierdzonych rodzajach wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

16. Wykonawca zobowiązany jest do  załatwienia reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji na piśmie. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Zamawiającego.

17. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Wykonawca.

§ 6

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu   umowy, za każdy dzień opóźnienia terminu dostawy, jednak łączna kara nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy,

2/ w razie opóźnienia w wykonywaniu napraw przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 5 ust. 7 i 8 umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak łączna kara nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy,

3/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 16 w zakresie załatwienia reklamacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji,

4/ w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy,

5/ w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Zamawiający, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy,

6/ w razie przekroczenia terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia,

7/ niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar umownych,

8/ strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający popada w zwłokę 
w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

3. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

7. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1, 2 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kc.

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. O odstąpieniu od umowy Zamawiający informuję Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Datą odstąpienia od umowy jest data przekazania informacji w tym zakresie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

§ 8

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:  katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu.

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

1/ zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),

2/ zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,

3/ zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub 
o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane 
z produkcji. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego,

4/ zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy,

§ 9

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 10

1. Wykonawca oświadcza, że wykona  przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców /z udziałem podwykonawców* ........................... (nazwa i adres podwykonawcy).*

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania  osób/ podmiotów, którym powierza wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

...............................................,

...............................................,

Zamawiający:                                                                     Wykonawca:

....................................................                                       ......................................................

* niepotrzebne skreślić